# 智能电网的电力调控一体化探讨张兴会

(国网吉林省电力有限公司洮南市供电公司吉林省白城洮南市137100)

摘要：随着我国科技的发展，以及电网技术的提升，电力系统已逐步实现自动化智能电网的电力调控一体化能够实现对电力控制系统的调控，并在一定程度上提升经济与社会双重效益。

关键词：电力调控一体化；调度运行管理

引言

在经济技术的高速发展下，智能电网运行效率的提升已经成为电力行业热点话题，由于电力通信支持智能电网的运行，这也让电力通信逐渐备受关注。在智能电网运行中，电力通信由于自身的保密性和可靠性，可以有效维护电力网络系统运行的安全与稳定，特别是在电力通信平台朝着多样化发展的今天，相关从业者要正确对待电力通信和智能电网之间的关系，站在客观角度上评析电力通信在智能电网中的运用，发挥出电力通信的作用和价值，进而促进智能电网的可持续健康发展。

1电力调控一体化简述

电力调控一体化，就是将电力调控与监控进行有机结合。通过先进的技术手段，实现智能化、自动化操作。其工作主要分为调控与运维两部分。调控，由专业调控人员进行操作，对设备进行遥控操作及监督等;运维，由专业运维人员进行操作，对设备进行检查、巡视、日常维护等。电力调控一体化能够实现对电力控制系统的调控，进而提升电力调控信息化水平，建立完善的电网监控与维护管理体系。在以往模式中，电网运维、监控、调度工作的负责部门为电网调度中心，需要承担繁重的工作任务，经常出现责任不明的情况，严重降低了工作效率及员工的积极性。电力调控一体化具备的特征如下:其一，具备较高的安全性能。电力调控一体化能够实现数据传输安全可靠，金额提升工作效率。其二，为地区智能电网的发展提供样本。

2电力调控中存在的问题

2.1电力调控人员管理方式存在问题

无论在哪个行业，人都是第一要素，电力行业也不例外。目前我国电站管理部门工作人员人数与电网设备数量不成比例。工作任务量大，难度高，工作任务分配不均，大大降低了工作质量，对工作效果造成了严重的负面影响。眼下电力调控人员管理方式缺乏科学性、合理性。操作电网设备需要相关人员具备较高的专业素养，但管理方式的落后使得电力调控一体化工作很难顺利开展。

2.2存在盲目调控的现象

由于人力调控的不足，以及管理分散，增加了智能化管理难度，进而在电力系统中调控管理中存在盲目调控的现象。在调控操作中依然沿袭过去的经验与方法进行管理，智能电网的要求得不到满足，使得工作效率低下，难以实现智能电网可持续发展。配网架空线路开关会由于某种因素而发生预想不到的情况，这就提高了调控难度。与此同时，配网运行部门向上级部门上报的通常为单馈路图，没有将配网调控具体化，导致调控缺少直观认知，这种一定程度上助长了盲目调控现象的出现。

2.3电网管理模式存在一定局限性

随着我国经济水平的提升，及城市化建设的推进，城市中的配电网发生了巨大转变，由原来的架空线逐步转化为电缆，配网线路电缆化正在成为未来配电网发展趋势。配电网的管理涉及到多个部门，这在一定程度上增加了管理难度。所以，我们要摒弃传统管理模式，以电力调控的一体化为基础，整合配电网资源，简化业务流程，使之向集约化管理模式靠拢，进而提升企业经济效益。由于配电网维护部门过于分散，很容易造成数据丢失，给数据管理增加了一定难度。

3智能电网的电力调控一体化措施

3.1加强工作人员管理

针对员工在实际工作中存在的各种问题，首先要明确掌握电网运营具体情况，通过合理的分析，科学分配工作任务。根据不同的工作环境分配不等的工作人员。如工作难度较大的配网部门，应使得增加员工人数;对于工作量较少的地区，可减少员工人数。发挥员工主观能动性，企业要营造一个能让员工发挥才能的舞台，对无法胜任工作的员工可通过培训提高他们业务能力，在必要情况下，可对员工进行淘汰。提升团队整体实力，合理利用人力资源，提高工作效率的同时，提升企业经济效益。此外，企业还要注重科技水平的提升，使电网操作系统更加智能化，这样能够降低操作失误率，降低成本。

3.2加强调控合理化

针对盲目调控现象的存在，要解决此类问题，就需要在自动化设备引进SCADA系统。传统管理模式虽然也能对配网进行自动化远程监控，但自动化装备的普及率并不高，因此，SCADA系统在此就能发挥一定作用。与此同时，调控平台采集数据及系统要以数据为基础，确保数据传输安全，可靠。加大对设备维修的重视程度，通过电气设备检修，对系统进行升级确保电气设备的安全性能，保障数据传输通道的流畅性，保证信息能够准确无误的上传。

3.3加强电网管理模式

以GIS调控体系为依托，加强电网管理模式。GIS平台下的配网调控摒弃了落后的管理模式，将配网数字化作为管理核心，连接配网自动化信息，从而实现电力调控与监控的结合的配网调控一体化模式。除了可以通过技术进行管理，我们还要提升企业管理队伍的建设。要充分调动每个员工的工作热情，人尽其才，进而提升企业经济效益。

4电力通信在智能电网中的实际应用

4.1新能源应用

在智能电网运行中，新能源使用需求日益加大，为了实现新能源的持续性利用，要对新能源使用现状进行分析维护，规划新能源在智能电网中的接入途径与控制途径，使得新能源可以运用到智能电网建设中。在连接新能源之后，要利用电力通信系统进行新能源使用控制，自动化调节电能质量与电压大小，提高新能源在智能电网发电中的利用率，发挥出电力通信系统的启动功能、促进新能源系统的构建，进而提高智能电网的建设、应用和发展。

4.2变电站应用

在智能电网的建设运行中，变电站为基础物理建设内容，影响着电网建设过程。对此，在变电站建设中，可以引入电力通信技术，在传感技术和信息技术的辅助支持下，构建完善度实景观测信息技术平台，自动监控变电站的全景，定期检测变电站各个设备运行情况和系统故障问题，规划变电站控制流程，维护变电站的运行，并提供智能化调节手段，进而提高变电站运行的稳定性和安全性，促进智能电网的可持续健康发展。

4.3配电网应用

结合供电需求和发展要求，吉林电网大力推行配电网自动化的建设应用工作，为了完善电力通信网络，要意识到配电网络的价值和作用，引入电力通信技术，凸显出配电网络构架的高效性、在电力通信的配电网运用中，要以智能电网运行需求为主，保证配电网络的自动化效能，在电力通信技术的支持下，完善处理流程，使得电源、储能元件的高渗透性可以达到接入标准，有效提高智能电网的电能质量。形成兼容性配电系统，凸显出系统的集成性与优化性功能，进而保证智能电网的安全有效运行。

5实现智能电网电力调控一体化需要注意的事项

其一，当上级部门下达命令时，相关维护人员要明确设备运行情况，并到现场进行实际检查，并做好事故预演方案。其二，调度中心运行人员要具备操作资质，按照相关规程进行操作。委派专业人员进行巡视，对发现的问题要及时处理。

结束语

虽然电力系统电力自动化覆盖率有所提高，但在实际操作中仍在存在一些不足，只有通过加强电网管理模式、加强工作人员管理、加强调控合理化才能彻底解决问题的发生。提升调控一体化管理模式，提升电力系统管理水平，促进电力企业更加快速、更加健康、更加高效的发展。

参考文献:

[1]康铠,孙伟,尚杰.探讨智能电网的电力调控一体化[J].通讯世界,2016(23):133.

[2]董振国.地县一体化调控智能防误系统研究[D].南昌大学,2016.

[3]刘钦.解析智能电网的电力调控一体化[J].企业技术开发,2016,35(11):99+101.

[4]张琦.智能电网的电力调控一体化探讨[J].中国新技术新产品,2015(16):8.

[5]吴小瑛.电力系统调控一体化的智能监控技术[J].河南科技,2014(10):136.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/30110c30380a569fec407ad7.html