# 建筑结构安全设计分析

（山东省冶金设计院股份有限公司土建二室山东莱芜271104）

【摘要】建筑结构妥全设计的实现,是关系着建筑使用妥全与建筑行业发展的重要问题,是建筑设计中的首要工作。鉴于建筑结构妥全设计的重要性。本文通过对建筑结构设计安全的重要性进行讨论并简述了建筑结构安全设计，最后提出了提高建筑结构安全性的主要措施，其目的就是增加建筑结构的安全性，保证整体建筑的安全不受到影响，促进建筑行业的不断发展和进步。

【关键词】建筑结构；安全性；主要措施

【中图分类号】TU318【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）22-0003-02

1.序言

随着我国建筑行业的不断发和进步展，设计人员越来越重视建筑结构安全设计。因此，结构安全设计在建筑设计中的地位逐渐提高。对建筑而言，建筑结构安全是评判结构有效性的重要方面，通过对建筑设计的合理性、舒适性等方面，都是对建筑结构的安全性进行考虑，从而导致确保建筑结构的安全性成为建筑结构安全设计的难题。进行建筑结构安全设计的研究能够促进建筑行业的不断发展，增加建筑结构的整体安全性和抗震性，从而保证建筑的安全不受到破坏。

2.建筑结构设计安全的重要性

综合设计是建筑项目中的关键部分，强调建筑构造设计安全的关键性，对延长建筑项目工程的应用寿命有利，推动其能为用户提供安全的环境，同时还可以抵御外部的环境干扰。在建筑项目中结构设计安全性起到关键作用：（1）优质的结构设计，能够把建筑项目的自身承载力提高，让建筑结构的稳定性一直保持，展现安全性在建筑结构中的监督功能，优化了建筑施工的环境；（2）结构设计的安全性，使建筑运营中风险事故的产生机率降低了，稳定建筑结构，保证建筑结构具有相对高的经济效益；（3）经过结构设计的安全性，维护建筑项目的可靠性，推动建筑项目达到可靠的规范，展示建筑结构设计安全性的价值与意义。

3.建筑结构安全设计简述

建筑结构是建筑物的整体框架，其安全性、耐久性、抗震性是关系建筑结构安全与否的重要性。通过《建筑抗震设计规范》中的规定，钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求，以满足建筑抗震要求。就目前看，建筑结构安全设计中存在设计不合理、抗震能力不高等问题，对建筑结构的安全性有着严重影响。第一，建筑结构设计不合理。一直以来，相关设计人员的知识、经验一直停留在过去，知识更新慢，缺乏经验，安全意识不高，而现有建筑有很多是高层、多功能的建筑，传统的设计知识与经验难以满足现阶段的建筑结构安全设计要求，造成建筑结构设计有不合理之处；第二，建筑抗震能力不高。造成建筑抗震能力不高的因素主要来自两个方面。一个是企业为节省成本、获得高额利润空间，人为的降低建设资金投人，从而降低了建筑结构安全性能。另一个是使企业购买性能不高的材料，如冷轧变形钢筋，这类钢筋韧性小强度高，不利于提高建筑结构的抗震性。由于以上两方面问题的存在，很不利于保证建筑结构的安全性。

4.提高建筑结构安全性的主要措施

4.1合理应用规范，增强抗震设计

由于我国面积幅员辽阔，经济发展同样不平衡。因此，设计人员需要按照不同地区的具体环境和条件从而解决出现的问题。对于不同的地区，其安全规范同样是不相同的，应该按照不同类型的建筑确定相应的标准，从而保证规范更有针对性、科学性以及合理性。由于我国是一个多地震区，因此抗震设计成为建筑设计的重要方面，设计人员应该加强对建筑工程结构的抗震设计。地震属于较为恶劣的自然灾害，其破坏力比较强，加强建筑结构的抗震性能有利于减少建筑破坏带来的损失。因此，加强建筑结构的抗震性能对降低地震损害是一种有效的手段，对保护人们的生命安全是必要的。

4.2改进安全检测技术

建筑工程安全检测是一项复杂并且要求技术水平比较高的工作。建筑工程中通常会出现渗漏、剥蚀、裂缝等质量问题，尤其是裂缝对于建筑结构的安全影响比较严咒。在进行裂缝检测的方法通常包括超声波法与声波跨孔法等。在进行强度检测的方法一般选用的就是回弹法，该方法只能够对结构物表面的强度进行监测；在进行安全检测的过程中常采用的是钻芯取样法。在进行结构内部缺陷的检测常常选用的是射线法和超声波法，但是由于两种方法都有本身的不足之处，超声波法的规定是需要在被测对象上有相对的临空面，而且其穿透的能力较弱，会受到钢筋和结构内部的含水量的影响，从而造成监测的准确度不够高。射线法则是对被测对象有较强的伤害，通常会影响安全性。

4.3重视结构的耐久性及牢固性

建筑工程结构的安全性和耐久性联系紧密，但是由于设计人员和施工人员通常只是注重结构的承载力而忽略了环境影响下的结构耐久性。对于钢筋混凝土，通常会因为其内部的钢筋锈蚀而导致结构的承载力降低，导致建筑结构出现破坏。为保证建筑结构的承载力满足要求的同时应该提高结构的耐久性，从而确保建筑结构的安全不受破坏。

4.4综合安全管理

建筑工程安全管理是多方面的、全员的综合性管理，由设计、施工、业主、监理、政府等多个方面一起努力。在进行建筑工程设计的过程中，设计人员应该掌控好安全度，能够对施工的方式进行具体化的要求，并且尽可能的细化。从而保证施工单位能够按照设计的要求进行施工。另外，在进行建筑物投入使用过程中，应该加强建筑的维护和保养工作，保证建筑物能够安全的使用。工作人员还应该定期的做好对重要建筑物的检测，从而避免工程出现安全上面的问题。施工方应该严格的按照技术人员设计的图纸进行施工，不能够随意的修改，确保工程的质量不出现问题。

5.结语

随着现代社会经济的不断提高，人们的生活水平质量也在逐渐的提升，因此对于如今的居住环境的要求也逐渐的升高，现代建筑的结构设计已经无法满足人们的需求。由于建筑结构安全设计是较为复杂且困难的系统性的工程，因此在进行设计时应该严格的遵守国家相关的规定和规范，适当的采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，做好承载力极限状态和正常状态下的建筑结构设计。所以，当现代的建筑工程项目对结构设计的要求逐渐提高时，设计人员应该做好项目中的各个项目程序，并及时的进行思考，通过自己的专业知识对建筑安全的控制落实到建设项目工程中的每一个过程当中，从而确保工程不会出现质量事故。

参考文献

[1]王泰康.关于目前高层建筑结构安全设计的若干问题探讨田[J].科技创新与应用，2015，(14):233.

[2]刘新娜.关于建筑结构安全度设计的研究田[J].建材世界，2013，(03):78-80.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3116f0df398649461a5d28b6.html