# GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》解析

### 论文摘要

国家标准GB/T 230.1-2018是在GB/T 230.1-2009的基础上,修改采用国际标准ISO 6508-1:2016得到的。通过与旧标准进行对照,对新标准修改内容包括名称、范围、规范性引用文件、原理、符号、缩写术语和名称、试验设备、试样、试验程序、试验报告、附录C和附录D等进行了详细的介绍和解析。结果表明:引入JJG 112、规定使用前应对硬度计进行日常检查、修改附录C、将附录C和附录D由资料性附录改为规范性附录等都是新标准的重要修改内容;与旧标准相比,新标准GB/T 230.1-2018更加完善、严谨,更便于执行,具有明显的进步。

### 论文目录

- 1 新标准的主要修改内容

- 1.1 标准名称

- 1.2 范围

- 1.2.1 关于标准内容

- 1.2.2 关于标准的适用范围

- 1.2.3 关于特殊的材料或产品

- 1.2.4 关于钢球压头的适用范围

- 1.3 规范性引用文件

- 1.4 原理

- 1.4.1 关于对原理的描述

- 1.4.2 关于原理图

- 1.5 符号、缩写术语和名称

- 1.5.1 关于表1和表2

- 1.5.2 关于主试验力F1

- 1.5.3 关于常数S和N

- 1.5.4 关于A标尺和B标尺的测量范围

- 1.5.5 关于C标尺的测量范围

- 1.5.6 关于S和N的名称

- 1.6 试验设备

- 1.6.1 关于JJG 112

- 1.6.2 关于金刚石圆锥压头的标定

- 1.6.3 关于球压头的名称

- 1.6.4 关于对球压头的要求

- 1.6.5 关于GB/T 230.2-2012

- 1.7 试样

- 1.8 试验程序

- 1.8.1 关于日常检查

- 1.8.2 关于使用新压头

- 1.8.3 关于试验循环时间

- 1.8.4 关于压痕距离

- 1.8.5 关于试验细节

- 1.9 试验报告

- 1.9.1 关于试验结果的修约

- 1.9.2 关于试验日期

- 1.9.3 关于硬度换算结果

- 1.1 0 换算成其他硬度或抗拉强度值

- 1.1 1 附录C （规范性附录） 日常检查程序

- 1.1 1.1 关于“规范性附录”

- 1.1 1. 2 关于合格判定

- 1.1 1. 3 关于对“测量装置的间接检验”

- 1.1 1. 4 关于硬度块的选择

- 1.1 1. 5 关于测量几个点

- 1.1 1. 6 关于简化的间接校准方法

- 1.1 1. 7 关于日常检查超差的处置方法

- 1.1 1. 8 关于“偏差b”

- 1.1 1. 9 关于“允许的硬度计重复性”

- 1.1 1.1 0 关于附录C中的几个小错误

- 1.1 1.1 0. 1 关于“GB/T 230.3-2012”

- 1.1 1.1 0. 2 关于“试验机”

- 1.1 1.1 0. 3 关于“标准硬度块的重复性”

- 1.1 2 附录D （规范性附录） 金刚石压头的检查

- 1.1 2. 1 关于“规范性附录”

- 1.1 2. 2 关于“经常”检查

- 2 结束语

- 3 建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张凤林,董莉,高怡斐

关键词: 洛氏硬度试验,洛氏硬度试验标准,标准解析

来源: 理化检验(物理分册) 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 沈阳天星试验仪器有限公司,冶金工业标准信息研究院,钢铁研究总院

分类号: TG115

页码: 359-367+370

总页数: 10

文件大小: 925K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].美标洛氏硬度试验不确定度分析评定[J]. 南方金属 2020(01)

- [2].浅析 2018 版金属材料洛氏硬度试验方法[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [3].金属洛氏硬度试验测量不确定度的评定[J]. 浙江冶金 2017(01)

- [4].洛氏及表面洛氏硬度试验误差来源分析[J]. 品牌与标准化 2017(07)

- [5].金属材料洛氏硬度试验不确定度的评定[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2019(04)

- [6].洛氏硬度试验测量不确定度的评定[J]. 特钢技术 2019(04)

- [7].对洛氏硬度试验标准GB/T 230.1-2009和GB/T 230.2-2012可行性和有效性的探讨[J]. 理化检验(物理分册) 2017(08)

- [8].洛氏硬度试验的误差分析[J]. 天津冶金 2008(03)

- [9].通过洛氏硬度试验国家标准对试验误差进行分析[J]. 河南科技 2013(13)

- [10].影响洛氏硬度试验结果的一些参量的探讨[J]. 中国计量 2009(11)

- [11].C标尺洛氏硬度试验的不确定度评定[J]. 材料研究与应用 2011(02)

- [12].洛氏硬度试验结果的影响因素[J]. 理化检验(物理分册) 2010(04)

- [13].金属材料洛氏硬度试验新标准解析[J]. 理化检验(物理分册) 2019(06)

- [14].中美金属材料洛氏硬度试验标准对比分析[J]. 科技经济导刊 2017(24)

- [15].浅谈金属材料洛氏硬度试验方法新旧标准变化[J]. 浙江冶金 2019(01)

- [16].金属洛氏硬度试验结果测量不确定度的评定[J]. 工程与试验 2010(02)

- [17].LLG2311H洛氏硬度试验测量结果不确定度的评定[J]. 柳钢科技 2016(06)

- [18].实验室洛氏硬度试验不确定度的评定[J]. 现代测量与实验室管理 2012(02)

- [19].国家标准馆馆藏最新国外标准[J]. 中国标准化 2015(10)

- [20].牙科钛合金洛氏硬度测量不确定度的评定[J]. 黑龙江医药 2013(04)

- [21].抽油杆接箍硬度检测测量不确定度的评定[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(04)

- [22].洛氏硬度计(C标尺)测量结果的不确定度评定[J]. 中国医疗器械信息 2014(12)

- [23].冷轧薄板硬度测试方法的选用[J]. 物理测试 2013(04)

- [24].洛氏硬度的表示及其试验方法标准[J]. 模具制造 2020(01)

- [25].冷冲模修复焊条耐磨堆焊层的性能研究[J]. 现代焊接 2016(06)

- [26].硬度试验比对结果的评价方法[J]. 金属热处理 2013(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3424916997d0f1f21e2c7e29.html