# 现场定标论文_黄冬,李新,张艳娜,张权,郑小兵

导读:本文包含了现场定标论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:农牧场,现场,法海,辐射计,在线,卷积,多项式。

### 现场定标论文文献综述

黄冬,李新,张艳娜,张权,郑小兵[1]（2019）在《敦煌辐射校正场太阳光度计现场定标》一文中研究指出为保证卫星在轨自动化定标中气溶胶光学特性观测的精度,针对基于相对稳定大气条件的Langley定标和基于高精度参考仪器的交叉定标,开展了辐射校正场太阳光度计的现场定标技术研究.定标结果表明高精度太阳光度计Langley定标和交叉定标与CE318太阳光度计反演的气溶胶光学厚度最大偏差分别在0.015和0.01以内.计算分析了大气条件、仪器参数等对现场定标的影响,将定标后的仪器和CE318太阳光度计放在青海湖同步比对观测,气溶胶光学厚度最大偏差在0.01以内.敦煌辐射校正场太阳光度计现场定标误差对卫星在轨定标的影响不超过0.21%,表明定标结果能够满足卫星在轨自动化定标的精度要求.(本文来源于《光子学报》期刊2019年09期）

王振占,刘璟怡,张瑜,郑伟,李彬[2]（2014）在《多波段微波辐射计现场定标方法研究》一文中研究指出海洋多频段微波辐射计(Oceanic Multiband Microwave Radiometer,OMMR)是一台五频段十通道微波辐射计.作为中国HY-2卫星扫描微波辐射计定标和检验的现场测试设备,其不但要连续稳定运行一年,而且要在数据质量和精度等方面满足更高定标要求.根据OMMR,定标原理,对其在实验室和现场的测试结果进行研究,分析了OMMR在平台的工作情况并对数据质量进行评价.(本文来源于《空间科学学报》期刊2014年04期）

迟玉梅[3]（2010）在《农垦齐齐哈尔分局大田播种高标准》一文中研究指出本报讯 (迟玉梅) “农时一点不能差，措施一点不能减，标准一点不能降。”这是农垦齐齐哈尔分局在面临低温、冷害影响大田作物播种进程时，为抢农时、高标准完成206.5万亩播种任务，日前向全局11个农牧场发出的指令。 齐齐哈尔分局从去冬今春以(本文来源于《黑龙江经济报》期刊2010-05-11）

迟玉梅[4]（2010）在《现场定标 全力推进》一文中研究指出本报讯（迟玉梅）按照“农时一点不能差，措施一点不能减，标准一点不能降”的原则，5月9日，齐齐哈尔分局高标准完成65万亩玉米的播种任务，使全分局大田播种首战告捷。 这个分局去冬今春以来，高标准完成秋整地120.7万亩、秋起垄43.7万亩，为春播生产做(本文来源于《北大荒日报》期刊2010-05-11）

刘金根[5]（2004）在《一种基于现场定标的光电图像畸变校正算法》一文中研究指出针对CCD摄像机所采集的图像存在畸变问题 ,提出了一种基于现场定标法的多项式变形技术和叁元卷积算法 ,对其进行校正 灰阶Sobel算子通过引入衰减因子对图像进行边缘检测得到不失真的灰阶边缘图 ,然后将灰阶边缘图进行叁次样条插值处理 ,使标准定标图案边缘的定位达到亚像素级 ,提高了图像边缘检测的精度 利用建立的校正畸变的函数关系式 ,实现空间几何坐标变换 ,既保证特殊环境下的图像测量具有足够高的精度 ,又使光电图像几何畸变校正达到很好的效果(本文来源于《光子学报》期刊2004年06期）

黄强,余宗芳,邓易元[6]（2001）在《在线检测中的现场定标一例》一文中研究指出介绍了一种实际在线检测中涡流传感器的现场定标实施方案 ,就其原理、过程及其关键问题进行了阐述 ,并对定标有效性进行了分析。(本文来源于《机械设计与制造工程》期刊2001年06期）

郭纪捷,任来法,李允武[7]（1998）在《声学悬浮泥沙观测数据现场定标研究》一文中研究指出用声学设备探测水体中悬浮泥沙浓度及其变化的关键问题是对观测数据进行标定。通过分析在长江口海域现场观测得到的声学后向散射强度数据和水样泥沙实测值，提出了叁种将声学观测数据转换为泥沙浓度的现场标定方法。结果表明，采用特征时刻标定所得数据与实际值相比离散性较小，统计误差约为２０％。该方法比同步采水标定更为简便实用。(本文来源于《海洋学报(中文版)》期刊1998年05期）

刘雪堂,林红军[8]（1990）在《CTD剖面仪现场定标和误差分析》一文中研究指出CTD剖面仪是现场获取水文数据的主要仪器。准确的现场定标和误差分析对于保证水文测量的质量是至关重要的。对于海洋工作者来说,这两个课题都是非常敏感和重要的,本文就当前国内外CTD剖面仪的现场定标技术和误差分析方法的现状以及进一步发展进行了初步探讨,并提出几点建议。(本文来源于《海洋技术》期刊1990年01期）

简进章,冯文树,刘铁汉,何扬举,范建伟[9]（1988）在《跳伞着陆冲击速度测量系统的现场定标法》一文中研究指出为了解决到外地定标时携带全系统仪器设备往返运输之困难,和避免运输过程中对精密仪器可能造成的误差等问题,我们用选配电阻的方法进行现场定标。该方法也可满足实验过程中更换部分或全系统测量仪器的需要;对更换后的测量系统,只要用已配好的标准电阻进行定标即可。此方法对压阻式冲击加速度传感器的定标有一定的意义。(本文来源于《第四军医大学学报》期刊1988年02期）

### 现场定标论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

海洋多频段微波辐射计(Oceanic Multiband Microwave Radiometer,OMMR)是一台五频段十通道微波辐射计.作为中国HY-2卫星扫描微波辐射计定标和检验的现场测试设备,其不但要连续稳定运行一年,而且要在数据质量和精度等方面满足更高定标要求.根据OMMR,定标原理,对其在实验室和现场的测试结果进行研究,分析了OMMR在平台的工作情况并对数据质量进行评价.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 现场定标论文参考文献

[1].黄冬,李新,张艳娜,张权,郑小兵.敦煌辐射校正场太阳光度计现场定标[J].光子学报.2019

[2].王振占,刘璟怡,张瑜,郑伟,李彬.多波段微波辐射计现场定标方法研究[J].空间科学学报.2014

[3].迟玉梅.农垦齐齐哈尔分局大田播种高标准[N].黑龙江经济报.2010

[4].迟玉梅.现场定标全力推进[N].北大荒日报.2010

[5].刘金根.一种基于现场定标的光电图像畸变校正算法[J].光子学报.2004

[6].黄强,余宗芳,邓易元.在线检测中的现场定标一例[J].机械设计与制造工程.2001

[7].郭纪捷,任来法,李允武.声学悬浮泥沙观测数据现场定标研究[J].海洋学报(中文版).1998

[8].刘雪堂,林红军.CTD剖面仪现场定标和误差分析[J].海洋技术.1990

[9].简进章,冯文树,刘铁汉,何扬举,范建伟.跳伞着陆冲击速度测量系统的现场定标法[J].第四军医大学学报.1988

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3475e58ae56931550a2c9cef.html