# 高压试验中变压器试验问题及故障处理周迎超

(国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽028000)

摘要：现阶段，我国对电量的需求在不断的增加，进而就在一定程度上对变压器的运行质量提出了更高的要求。而变压器作为电力传输的核心设备，其不仅影响着整个电力系统的运行稳定性，而且还在一定程度上影响着我国整个电力企业的发展。但是，电力系统在运行的过程中易受较多因素的影响，进而就会出现不同程度的故障。因此，我们就应加强研究与分析高压试验中变压器试验问题及故障处理，从而有效的促进电力系统的安全运行。

关键词：高压试验；变压器；故障处理

引言

在电力网络的搭建完成后，为了后期的电力系统的运行稳定，通常情况下会进行高压试验，在进行的高压试验中会暴露一部分电力系统在搭建中存在的各个问题和隐患，通过高压试验可以降低电力设备与网络的风险等级，提高它的安全性。在电力网络建成、变压器检修等重要工作后，应该对变压器进行全面测试，这样才能确保电力网络和变压器稳定而安全地运行。完成了对变压器高压试验后就有了安全基础，这对电力网络的运作是一个很好的保障。

1高压变压器的试验种类

当前变压器的试验种类而言，其主要分为三类：第一，绝缘电阻。为了有效的促进变压器的稳定运行，在试验中我们就应不断的注意变压器自身的非测量线圈，并在测量的过程中应不断的控制好温度和测量时间。此外，为了有效的确保数据的真实性和有效性，我们还应在同样的时间和温度下对相关的数据进行反复的测量，并及时的对相关数据进行记录，这样就能不断的帮助我们确认当前变压器所存在的故障问题。第二，变比试验。在试验的过程中，我们还应不断的测量变压器的变比值，并对不同电压下的变比值进行比较，从而就能有效的确保不同参数之间的联系，以此来有效的帮助我们找到相应的规律。第三，空载变压试验。变压器的电压和电流之间的关系通常都是由空载试验而测量的，这样就能及时的确定电压电流之间的规律，以此来有效的帮助我们采取针对性的解决措施来不断的解决变压器的故障问题。

2变压器高压试验主要的问题

2.1温度因素和电阻洁净因素

温度作为高压试验中至关重要的影响因素，我国复员辽阔，不同地区、海拔以及昼夜时差都能影响温度的变化，要是温度对过程形成影响，这样会对结果造成巨大的偏差。电阻的干净与否也会影响试验的准确性，所以在试验中首先要掌控温度，其次也要确保试验电阻的干净，这样对试验的进行和结果的获取具有更准确的意义。

2.2电压超出的影响

在整个试验过程中，最为重要的是确保变压器安全。在试变压器试验过程中，应加强电阻保护，确保电压提升时电阻量满足要求。同时，避免变压器规定电压出现超出现象，保证变压器后期工作正常进行。

2.3升压速度

在试验的过程中，我们发现变压器会随着压力的增加而变化，从而就会影响整个变压器的运行状况。倘若压力增加过快，变压器就会出现漏电的现象，进而就会导致变压器出现故障。因此，在进行试验时，我们应不断的分析变压器的吸收现象，并不断的测量变压器真实的漏电参数，这样就能为相关措施的提出提供一定的数据支持。而为了有效的保障试验结果的准确性，我们还应不断的对数据进行记录和总结，这样才能不断的促进整个变压器的稳定运行。此外，我们在进行试验时，不仅要记录相应的电压值，而且还应对电流数值进行相应的记录，这样就能有效的了解电流与电压之间的关系，从而不断的帮助我们采取相应的解决措施。

3变压器高压试验的试验方法

在对变压器进行高压试验时，试验人员通常会使用两种试验方法：常规试验法和交流耐压试验法，这两种方法既可以单独使用，也可以将其结合起来进行综合评定。常规试验法即在变压器高压试验中使用频率最高的一种试验方法。首先，试验人员要根据试验原理对线路进行连接，并由专业团队负责线路的检查工作，将失误的可能性降到最低。随后，在保证线路中有高压电流通过的条件下对变压器的运行情况进行检测和记录，最后关闭电源，并将线路进行拆卸。而交流耐压试验法需要进行的第一步也是将试验线路按照变压器的工作原理进行连接，在线路检查完成之后紧接着进行控制箱中调压器的规范性检查，保证控制箱与变压器之间连接线路的接触良好，不会因为接触问题而造成安全问题。紧接着，接通电源并按下启动按钮，等待测试电压缓慢上升，在等待升压的过程中，试验人员要对电压上升的速度进行实时监控，一旦出现电压上升速度过快的问题，试验人员要将调节器按照顺时针的方向转动，进而调节电压上升的速度，将其控制在一个相对稳定的状态，数据的记录交由专业的团队进行，在达到既定的最高电压之后，试验人员不要急于将电源断开，保持该状态一段时间，并对此时变压器的运行情况继续进行记录，随后，断开电源，并将连接好的线路断开，消除可能存在的安全隐患，对数据信息进行整合后分析试验的最终结果。

4变压器高压试验的安全措施

在电力变压器高压试验过程中，为了避免人为操作失误而引起安全事故，需要派专业的工作人员负责试验操作，并按照相应的规范进行工作，同时，禁止非专业人员进入高压试验室。在开展电力变压器高压试验之前，为了确保变压器高压试验的安全，应做好高压试验的准备工作。具体而言，要做好试验场地的防护工作，派专人负责安全巡查，加强场地的安全管理，禁止非试验人员进入到试验室，这样才能确保高压试验的安全开展。在试验过程中，需加强与各专业工作人员的协调与配合，合理分配试验任务，确保每一个人都能积极参与到自己的工作当中，加强各自之间的协作，以如期完成变压器试验工作，大大提高变压器高压试验效率。在变压器高压试验之前，要确保试验线路的完整性，需要做好变压器线路的边接工作，将变电压与操作系统的外壳进行完全接地。在准备阶段，还要确保电力变压器的高压绕组尾端的安全接地；需要做好设备检查工作，严格检查试验过程中表的容量、开关、插头等。如果在检查中发现问题，则应及时更换；设备工作结束以后要合闸。在试验过程中，工作人员要全心投入到工作当中，当试验工作结束以后，要对设备上的杂物进行清理，加强对设备的检查，避免安全事故的发生；需要按照相关规定和要求合理地使用变压器；确保线路的完整性，这也是变压试验的前提条件，在变压器高压试验前，应将变压器线路接好，并做好变压器与系统外壳的接地工作，确保变压器的高压绕组和测量的安全接地；在升压过程中，应确保其稳定性，以便能够确保高压试验安全完成，还要确保升压过程的匀速性，且在升压过程中需要观察设备的变化和仪表指针的变化，如果发现存在异常，则应及时断电检查。

结语

不断的研究与分析高压试验中变压器试验问题及故障处理，对于有效的促进变压器的稳定运行以及有效的促进我国电力行业的稳定发展都具有至关重要的作用。因此，我们应首先认识与了解高压变压器的试验种类和在高压试验中变压器出现的故障种类，有效的解决变压器所出现的故障问题，从而有效的促进变压器的稳定运行，以此来不断的满足人们的用电需求。

参考文献:

[1]秦栗.电力变压器高压试验及故障处理［J］.电子测试，2013（17）.

[2]马伟,邢哲.浅谈变压器高压试验中存在的问题及处理方法[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,5(26):4275.

[3]朱宝杰.高压试验中变压器试验存在的问题及解决办法[J].科技与创新，2015（20）：133~134.

[4]师涛.高压试验中变压器试验问题及故障处理方法[J].城市建设理论研究(电子版),2015,5(31):1184.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/35e8d2c7886b286bc6efa381.html