# 电动执行器论文_张雪峰

导读:本文包含了电动执行器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电动执行器,霍尔,传感器,装配线,力矩,神经网络,执行机构。

### 电动执行器论文文献综述

张雪峰[1]（2019）在《电动执行器无法使用的原因分析》一文中研究指出1 存在的问题浮选系统通过电动执行器调整闸板开度、浮选液位的大小及浮选时间。在生产过程中,常由于固态继电器烧毁而使其电动执行器无法使用,严重影响生产。2原因分析2.1 固态继电器的工作原理固态继电器(Solid State Relays,缩写SSR)是一种无接点电子开关,由分立元器件、膜固定电阻网络和芯片组成,采用混合组装工艺实现控制回路(输入电路)与负载回路(输出电路)的电隔离及信号耦合。SSR具有负载通断切换功(本文来源于《电世界》期刊2019年12期）

刘浩,李春杰,罗黎明,胡思旺[2]（2019）在《智能电动执行器数据采集与控制系统设计与实现》一文中研究指出基于C#语言开发了智能电动执行器数据采集与控制系统,分析了数据采集控制系统的基本结构框架,介绍了采集卡RBH8258工作原理和过程、数据采集控制系统的硬件结构图和软件实现结构流程框图,并给出了软件系统关键环节的设计要点。实现了执行器电流和转矩的控制、数据采集、数据存储、参数设置以及日志数据保存和查询等功能。最后给出了所设计的电动执行器数据采集与控制系统实验运行结果图,结果表明该数据采集控制系统满足对执行器的数据采集和控制要求。(本文来源于《仪表技术》期刊2019年11期）

张宇辉,王昶,杨号宗,何青尔[3]（2019）在《SIPOS电动执行器的维修》一文中研究指出传统的电动执行器通常使用多个配件,组装比较复杂,工艺生产所需的备品、备件品种繁多,在电动执行器故障检修时需要投入大量人力、物力。SIPOS电动执行器准确度高,操作方便,故障率低,性能可靠,可对阀门进行可靠的开关控制和频繁调节,已大量用于电厂、供热系统、水泥厂、钢铁厂、供水系统、污水处理厂、食品工业和化工厂。(本文来源于《电世界》期刊2019年06期）

宫浩[4]（2019）在《导电塑料电位器在电动执行器中的运用分析》一文中研究指出导电塑料电位器凭借其良好的平滑性、高分辨率、较小摩擦力矩以及较长使用寿命等特点,在电动执行器中承担着检测元件的任务。主要分析了导电塑料电位器生产制造工艺,并从应用原理、电流信号电路转换以及位置发送电路构建叁个层面,探讨了导电塑料电位器在电动执行器中的具体运用。希望能够为相关专业提供可以参考的理论依据。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2019年03期）

许海明,何光辉[5]（2019）在《电动执行器的行程位置检测》一文中研究指出现在的阀门大多为智能一体化设计,通过电路系统对阀门进行自动化控制。电路系统实现对阀门开度的控制、反馈与调节,并做到精确无误定位,其重点在于阀门位置的精确反馈。为了使电动执行器在运行过程中对阀门的行程位置进行实时检测并反馈,以确保阀门的开度在指定的位置,位置传感器就变得十分重要。简述了目前市场上几种常见的位置传感器在不同情况下使用的优劣。(本文来源于《仪表技术》期刊2019年02期）

李建,周炳海[6]（2019）在《基于流程程序分析的电动执行器装配线改善研究》一文中研究指出以电动执行器装配线为研究对象,应用流程程序分析方法,对电动执行器装配线进行宏观分析,找出搬运、储存、等待等隐藏成本浪费。以电动执行器的生产工艺流程,以及装配线平衡与布局为突破口,应用工业工程中的取消、合并、重排、简化原则进行分析和改善,从而达到减少浪费、提高生产效率的目的。(本文来源于《机械制造》期刊2019年01期）

孙强,李蔚蔚[7]（2018）在《核电站电动执行器力矩抖动原因及改造方法》一文中研究指出分析CPR1000型机组EAS013/014VB电动执行器关到位力矩抖动原因,根据现场工况实施改造方案,为后续检修及生产积累经验。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2018年18期）

赵全保[8]（2018）在《BP神经网络在电动执行器控制中的应用》一文中研究指出为提高电动执行器的控制精度、消除电机振荡,满足智能制造领域对电动执行器控制性能越来越高的需求,将人工神经网络应用于电动执行器的控制中,设计一套高精度、高稳定性的电动执行器。该电动执行器将电机的电压、电流、转速、温度作为输入量,利用人工神经网络预估电机停止位置,避免电机振荡,其控制精度由国家标准规定的5%提高到1%。实验结果表明,该电动执行器电路更加简单,能够有效提高系统稳定性和控制精度。(本文来源于《华北科技学院学报》期刊2018年03期）

闫敏,李静[9]（2018）在《基于AT89C51单片机控制的阀门电动执行器设计》一文中研究指出阀门被广泛应用于管道输送系统中,在各行各业都有应用,主要涉及化工、石油、冶金以及电力等行业,对流量、温度和压力等进行控制调节。而电动执行机构是控制和驱动阀门的重要装置,被广泛应用于各种工业自动化过程的控制环节,能够精确地实现远程控制。随着经济社会的向前发展,机电一体化技术得到进一步提升,在工业应用及生产中电动执行机构越来越凸显出其巨大的优势。它能够接受调节器发送来的4-20m A的直流信号,并将其转换成位置位移,通过控制系统的控制作用,实现自动调节功能。在本设计中,重点是对于电动执行器控制部分的设计。它主要由单片机和可控硅组成,以单片机为核心控制器件,加上A/D、D/A(模数、数模)转换接口,从而构成智能阀位控制系统。在此基础上,它能够接受位置传感器反映回来阀位的实际值,经A/D转换得到单片机能够接受的值,对输入信号和实际阀位值算出偏差,通过该偏差控制电动机,从而调节阀位达到设定值。阀门定位传感器使得阀门调节系统变得更精确,更易于控制,与此同时,高性能控制回路的设计更加简化,控制回路的执行更加紧凑。在此系统中选用AT89C51单片机,AT89C51单片机是51系列单片机的一个成员,是8051单片机的简化版。AT89C51单片机的控制能使系统结构更加简单,减少部分硬件开销,使控制系统的造价更低廉,减少了成本,但不影响其效率,具有较高的性价比。对于电机的控制,本设计采用可控硅控制电机的正反转。(本文来源于《第十五届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）》期刊2018-06-01）

荀莉[10]（2018）在《国产智能变频型电动执行器的特性及其应用》一文中研究指出简要介绍了国产智能型变频电动执行器的特性及其应用实例。随着近几年我国智能制造业的快速发展,国产品牌的电动执行器质量及价格比起同类进口产品更具优势,从性能上完全可以取代进口电动执行器,一些国产品牌的智能型电动执行器值得大力推广应用。(本文来源于《中华纸业》期刊2018年10期）

### 电动执行器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于C#语言开发了智能电动执行器数据采集与控制系统,分析了数据采集控制系统的基本结构框架,介绍了采集卡RBH8258工作原理和过程、数据采集控制系统的硬件结构图和软件实现结构流程框图,并给出了软件系统关键环节的设计要点。实现了执行器电流和转矩的控制、数据采集、数据存储、参数设置以及日志数据保存和查询等功能。最后给出了所设计的电动执行器数据采集与控制系统实验运行结果图,结果表明该数据采集控制系统满足对执行器的数据采集和控制要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电动执行器论文参考文献

[1].张雪峰.电动执行器无法使用的原因分析[J].电世界.2019

[2].刘浩,李春杰,罗黎明,胡思旺.智能电动执行器数据采集与控制系统设计与实现[J].仪表技术.2019

[3].张宇辉,王昶,杨号宗,何青尔.SIPOS电动执行器的维修[J].电世界.2019

[4].宫浩.导电塑料电位器在电动执行器中的运用分析[J].现代制造技术与装备.2019

[5].许海明,何光辉.电动执行器的行程位置检测[J].仪表技术.2019

[6].李建,周炳海.基于流程程序分析的电动执行器装配线改善研究[J].机械制造.2019

[7].孙强,李蔚蔚.核电站电动执行器力矩抖动原因及改造方法[J].设备管理与维修.2018

[8].赵全保.BP神经网络在电动执行器控制中的应用[J].华北科技学院学报.2018

[9].闫敏,李静.基于AT89C51单片机控制的阀门电动执行器设计[C].第十五届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）.2018

[10].荀莉.国产智能变频型电动执行器的特性及其应用[J].中华纸业.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/36e8b659f4fb1250665673c5.html