# 单/双工况运行下地埋管周围土壤温度特性实验研究

### 论文摘要

以实验研究为基础,分析地埋管周围土壤温度、流体进出口温度及单位管长换热量随热泵运行时间的变化规律,探究雷诺数Re、流体进口温度和热泵运行模式等因素的影响;获得土壤温度及单位管长换热量的时变特性。研究发现:热泵单工况运行条件下,地埋管周围土壤温度及单位管长换热量随热泵运行时间的延长而增加,并最终趋于稳定;适当的增加流体进口速度(Re)可提高单位管长换热量,流体流速的变化对径向距离r<80 mm范围内的土壤温度影响较大;间歇运行模式下地埋管附近土壤温升率较低,且单位管长换热量较热泵连续运行模式下有所提高。热泵双工况(连续和间歇运行模式)运行条件下,地埋管周围土壤温度均表现为上下波动的规律,且均随径向距离的增加其波动幅度减小,但连续运行模式下的土壤热波动半径较间歇运行模式下有所增加。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验系统

- 2 实验指标计算

- 3 实验参数

- 4 研究结果及分析

- 4.1 热泵单工况运行

- 4.1.1 蓄热过程土壤温度变化规律

- 4.1.2 流体进口速度 （Re） 的影响

- 4.1.3 流体进口温度的影响

- 4.1.4 热泵运行模式的影响

- 4.2 热泵双工况运行

- 4.2.1 双工况连续运行

- 4.2.2 双工况间歇运行

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴晅,路子业,刘卫,李松洋,梁盼龙,金光

关键词: 地源热泵,实验研究,土壤温度,换热,运行模式

来源: 太阳能学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 内蒙古科技大学能源与环境学院

基金: 内蒙古自治区自然科学基金(2018MS05043),内蒙古自治区科技创新引导奖励资金(2017CXYD-1)

分类号: TU83

页码: 1780-1789

总页数: 10

文件大小: 2047K

下载量: 129

### 相关论文文献

- [1].地源热泵系统地埋管施工工艺方案[J]. 居舍 2020(03)

- [2].太阳能-地源热泵系统双地埋管群利用方式研究[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [3].基于试验前提对U形竖直地埋管的数值模拟研究[J]. 建筑技术 2020(05)

- [4].考虑土壤分层的竖直埋管换热器传热特性研究[J]. 土壤通报 2020(02)

- [5].静力触探法精细化探测深埋管线的研究与应用[J]. 天津建设科技 2020(04)

- [6].浅层地热能开发桩间地埋管施工技术[J]. 建筑机械化 2020(09)

- [7].地源热泵地埋管换热量影响因素研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(05)

- [8].冷却塔辅助地埋管散热运行模式对土壤温度的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [9].热渗耦合作用对温室埋管加热土壤的传热影响[J]. 天津城建大学学报 2016(06)

- [10].浅谈重庆市某地埋管地源热泵项目的工程设计[J]. 绿色环保建材 2016(11)

- [11].合肥市地埋管地源热泵适宜性分区评价[J]. 城市地质 2017(02)

- [12].水平埋管热作用下周围土壤热湿特性实验研究[J]. 暖通空调 2017(06)

- [13].机场软基承压水环境下地源热泵埋管施工技术[J]. 山西建筑 2017(24)

- [14].地下水流速影响地埋管换热能力的现场试验[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].桩基地埋管对土壤温度的影响及换热性能研究[J]. 煤气与热力 2015(11)

- [16].地埋管地源热泵系统夏季冷却塔补热研究与实践[J]. 科技传播 2016(15)

- [17].试论与桩基结合的地源热泵地埋管施工技术的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [18].地埋管地源热泵系统的热失衡及解决措施[J]. 区域供热 2015(02)

- [19].浅析地埋管地源热泵技术[J]. 洁净与空调技术 2013(04)

- [20].水平地埋管系统在防护工程中的应用[J]. 防护工程 2017(01)

- [21].基于负荷特性的防护工程核心区域地埋管保障分析[J]. 防护工程 2017(02)

- [22].地下滴灌埋管深度和水分控制对番茄产量和水分利用的影响[J]. 灌溉排水学报 2015(S1)

- [23].水平地埋管在地铁空调中的应用研究[J]. 建筑热能通风空调 2019(11)

- [24].同轴深井地埋管在合肥某大型住宅小区中的应用[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [25].综合管廊地埋管换热器的全年运行特性分析[J]. 制冷与空调(四川) 2020(01)

- [26].地埋管换热器温差及运行份额对换热量的影响实验研究[J]. 资源信息与工程 2020(02)

- [27].基于负荷自适应分配的地埋管换热器传热分析[J]. 工程热物理学报 2020(08)

- [28].杭州某地埋管地源热泵系统地温场监测与分析[J]. 暖通空调 2020(08)

- [29].并联双U型桩基埋管经济流速数值模拟[J]. 建筑科学 2016(12)

- [30].桩基地埋管换热性能影响因素数值模拟与分析[J]. 煤气与热力 2016(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/36fb066c4c4a5726c4c2f130.html