# 浅谈电气工程中供电系统的施工管理

1广东可信电力股份有限公司510600；2广州宇江电力电子有限公司

摘要：电气工程中供电系统的施工管理在电气工程中占据着很重要的位置，并且供电系统的施工管理就越来越受重视，电力工程的施工管理不仅影响着工程的质量，也影响着投施工人员的积极性。因此有效控制施工便显得格外重要。本文主要就电气工程中供电系统的施工管理进行探析，仅供大家参考。

关键词：电气工程；供电系统；施工管理

引言：在电气工程施工管理工作中（例如公路工程建设中的拌合站施工管理），拌合站的站长起着关键作用，需要具备技术、质量、进度、质量、安全等方面的知识，才能保证工程的顺利开展和施工。在施工项目管理中，最重要的管理内容是项目的施工质量与安全。一般来说，进度慢就要增加投资，工期提前会提高效益；进度可能影响和质量，而质量控制严格就可能影响进度；进度、质量与投资三个目标是一个系统，工程管理就是要解决好三者的矛盾，既要进度快，又要投资省、质量好。

1.供电系统概况

供电系统是由电源系统和输配电线系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。供电系统相当于整个城市的活力源泉，给世界源源不断的带来光明。供电系统有四个特性，最重要的是安全性，安全性是指供电系统必须保障用电安全，避免发生双重事故的特性；灵活性即操作方便，电力系统对现在的居民来讲至关重要，一旦出现问题需要及时处理，而处理过程不宜过长；供电合理性与供电安全性息息相关，合理性与安全性相辅相成，互相作用与对方；可持续性亦称发展性，世界是瞬息万变的，供电系统不可能一成不变，为了顺应时代发展潮流，供电系统需要有较强的发展性。综述，供电系统未来还有很长一段路要走，电力系统对于我国有着至关重要的作用所以一定要控制好电力系统的施工过程，这不仅关系着施工人员的生命，更关系着百姓的安全。

2.供电系统施工管理中存在的问题

电气工程是整个项目工程的重要组成部分，如果把我们公路工程的拌合站比作计算机，整体的电气设备相当于计算机的外观，结构相当于计算机的硬件，那么电气部分就相当于计算机的中央处理器。可以说电气工程施工的质量直接影响到整个项目工程生产质量和工程电气工程中已经存在了较为完善的施工管理规章制度，但是实践过程中仍然具有诸多问题，主要集中在安全管理、质量管理和施工图纸几个方面。

2.1工作人员的安全意识不强，安全管理存在漏洞

供电系统中的大功率电气设备带来了较强的安全隐患，在电气设备的操作过程当中，一旦出现安全意识缺失，就很有可能产生操作事故，影响操作人员的人身健康，甚至会对技术人员的生命产生威胁，后果不堪设想。对电气工程施工单位来说，在市场经济体制下，企业会更加注重自己的经济效益最大化，有些企业由于利益的驱使，想尽办法降低施工成本，甚至不惜聘用大量技术不合格，缺乏专业知识，而且不具备安全意识的施工管理人员，这会极大影响供电系统的安全管理形势，增加了出现风险事故的概率，对人员生命安全和供电系统的稳定运行都带来了安全隐患。电气工程师应有对所负责的电气工程质量高度负责的责任心，充分应用自己的专业水平，深入、细致地搞好电气工程的技术、质量、成本、进度、安全等管理工作。

2.2缺乏质量管理，影响施工进度

很多企业在施工过程中会追求施工进度，即使在缺乏施工技术，没有配套施工材料的情况下，仍然选择追赶工程量进度。在这种不重视施工质量管理，一味追求施工速度的情况下，存在质量隐患和安全隐患，有很大可能出现施工风险，造成资源损失，影响到整个供电系统或者导致人员伤亡事故。反过来讲，缺少施工规范与质量管理流程最终同样会对施工进度造成影响，比如在施工过程中忽略了规范要求，导致断路器产生故障，接触点上的温度快速升高，通电之后有弧光和烧焦气味产生，这时就需要工作人员将静触头和动触头的结合点进行调整，针对质量问题的查找与修正可能会打乱原有的施工进度，对供电系统造成影响。

2.3审核图纸不够严谨，埋下安全隐患

施工图纸设计是电气工程供电系统的施工基础，对施工图纸的审核工作，是确保图纸设计完备性的关键环节之一，目的是保障施工图纸的合理性和科学性，提前对其中存在的问题进行查证和说明，使施工过程尽可能顺利推进，具备相当重要的作用。但是有些电气工程企业缺乏对图纸的审核的重视，在审核施工图纸时不够严谨，“走流程”现象严重，既没有在审核过程中到施工现场实地勘察，也没有综合实际情况进行考虑，导致按照施工图纸进行施工后出现了各种问题，带来质量问题和安全隐患。

3.加强施工管理，保证电力供应

3.1提升供电系统施工管理水平

根据施工管理的主要内容和现存问题，想要提供施工管理水平，仍然需要将重点放在施工图纸、安全监管和质量管理三个方面。

保证施工图纸的合理性和完整性，将施工管理过程科学化和规范化。要求施工图纸的核人员对图纸审核的各个环节严格把控，安排施工单位、设计单位和管理部门共同审核施工图纸，保证图纸与施工现场实地情况相互统一。如果在审核过程中发现图纸存在问题，需要及时告知设计单位，提供相应的资料，以进行修改和完善，除了对图纸质量进行审核之外，还需要特别重视对成本的审核，在控制成本的前提下确保施工过程有效推进。

加强安全监管，首先要在施工单位建立起较为完善的安全操作流程与管理制度，培养技术人员的安全意识，督促并监管技术人员照章办事，不盲目操作。其次，为施工人员配备专业的防护设备，组织专门的技术维修人员定期检查机器运转和施工状况，排除安全隐患。最后，开展专业的安全培训，通过安全知识讲座、主题宣传与经验交流活动，提高安全意识与技术能力，减少事故发生率。

提高施工管理水平，还需要加强施工质量管理。这要求供电系统管理人员不断发现总结，对自己的不足及时改进，学习更加先进的施工技术，通过专业技能培训和现代化施工管理培训，革新施工管理的意识和技术水平，发挥科学优势。而且可以通过优化相关配置，使专业技术人员和普通施工人员达到合理比例，提高施工管理的有效性和科学性。

3.2供电系统施工管理的要点

在供电系统的施工管理中，可以采取系统无功补偿的节能方法，这种节能方法有投资省、见效快的特点。合理应用无功补偿可以提升系统供电的合理性，与电网运行的实际情况相结合，能够降低电网实际能耗，提高企业综合效益。除此之外，施工管理会产生谐波电流，对电网系统造成冲击，带来压降现象和实际危害，因此，在供电系统施工中，需要使用电力滤波器做好谐波抑制工作，保证供电系统稳定运行。

在施工管理过程中，还需要遵循其他一系列规范，比如供电与配电线路的三级配电与两级保护系统，采取漏电保护策略，形成二级保护，进行保护接零，安装漏电保护器，以提高供电的安全性，尽量避免施工技术问题对施工质量的影响，保证系统稳定安全运行，避免事故发生。

4.总结语

综上所述，供电系统在电气工程当中是重要的组成部分，而其施工过程具有安全风险，企业管理人员需要提高管理的科学性、合理性与系统性，毕竟管理是大家遵循的依据。但除了这些以外，最重要的还是人员安全问题，生命才是最珍贵的，所以施工时切不可为了一时的利益，置生命安全于不顾。只有这样才能实现一种良性循环。

参考文献：

[1]董坚.高校基建工程造价的全过程控制[J].山西建筑，2007，33（21）：285-286.

[2]陈波.分析供电系统中电气工程施工技术存在的通病及对策[J].山东工业技术，2015（24）：142.

[3]曹广刚.供电系统电气工程及自动化控制技术[J].科技创新与应用，2015（18）：192.

[4]戴华.供电系统电气工程施工常见问题及解决对策分析[f].电子制作，2015（10）：193.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3746e83f02203bda7243acad.html