# 关于智能变电站一体化电源的运用与安全可靠性研究

(长治供电公司山西长治市046011)

摘要：电力是现代生产和生活的重要能源，是影响工业生产效率与生产质量的关键因素，对人们的生活水平和生活质量具有直接的影响。变电站是整个电力系统的关键，如果变电站的运行质量和运行效率不能得到保障，必然会导致电力系统的整体运行质量不能得到保障，引起安全事故的发生。因此，需要科学地建设智能变电站，并合理运用一体化电源。分析智能变电站一体化电源的运用情况及其安全性，以促使智能变电站始终处于稳定的运行状态，规避安全隐患的发生，实现电力企业的持续健康发展。

关键词:智能变电站；一体化电源；运用；安全可靠性

1、智能变电站一体化电源概述

智能变电站是现代电力系统的关键组成部分，可以完成对电力系统的有效控制，保障电力系统中的各项设备可以始终处于稳定的运行状态，减少各类安全隐患的发生。智能控制系统可以根据变电站的基本情况，做出适宜的逻辑判断，实现相关保护动作，进而避免变电站出现运行不畅或故障，提高变电站的稳定性和持续性。

智能变电站的一体化电源主要由直流电源、电力用交流不间断电源等（如图1所示）构成，从而形成一个具有监控能力、数据传输功能的直流电源蓄电池组，其主要作用是为智能变电站提供基础的能源。通常情况下蓄电池会处于备用状态，但是当智能变电站出现交流电停电时，蓄电池可以将其储存的电能释放出来，进而使得智能变电站内部相关设备和保护器具始终处于稳定的运行状态，保障智能变电站的持续工作能力。

图1

智能变电站的机电一体化电源可以使智能变电站的智能化水平、网络化水平得到进一步提升，保障变电站的整体安全性和可靠性，其实现了设计、外观等部分的一体化.使得电源系统的维护和使用更加有效。一体化电源结合智能变电站控制系统，实现了对电源的控制和监测，从而保障智能变电站的运行质量。

2、智能变电站一体化电源的建设

2.1智能变电站电源交直流一体化

(1)需要构建完善的电源信息公共平台，结合智能控制系统、通信系统等，保障电源完成交直流的有效转变，并配合对外通信接口，使得电源可以完成信息转换。。

(2)针对传统电源进行优化，结合DC/DC变换器，提高二次配电监控管理质量，进而推动智能变电站的检修质量。

2.2电源交直流一体化系统数字化

采用上行下达的信息传递方式，使信息的传递质量和传递效率得到提升，避免信息丢失和信息损坏的情况发生，保障智能变电站可以始终处于稳定运行状态。IEC61850规约的使用，使得各个开放性的系统可以得到有效的保障，进而保障电源的一体化水平。

2.3申L源交直流一体化系统程序化

结合智能变电站的基本情况，将电源系统纳入智能化控制系统中，控制电源的基本情况，保障电源的检修质量，使部分隐蔽问题可以及时发现。此外，针对电源的基本情况，采取程序化的方式，使得电源的各项任务可以严格地按照程序执行，保障智能变电站的安全。

3、智能变电站一体化电源的主要技术

(1)一体化。一体化电源的开关智能化模块的建设，需要将各类开关和传感器等形成一个整体的模块，使得该模块具有监控、馈线、充电等功能性。

(2)集中功能分散化。结合智能变电站构建的相关模块，对部分功能进行分散，进而提高智能变电站的整体运行质量。

(3)电源网络智能化。针对该变电站的基本情况，结合监控模块和通信模块以及智能化控制模块等，可使得电源网络的整体智能化水平提升，并实现智能变电站的电源逻辑判断，提高故障处理能力。

4、智能变电站一体化电源的安全可靠性

根据某智能变电站的基本情况，对一体化电源的安全可靠性进行分析:

(1)一体化电源具有良好的发展前景，随着技术水平和模块的技术不断完善，智能化的电源控制系统，可以有效地控制智能变电站中交流和直流的转换，进而保障智能变电站的运行质量。良好的技术支持，使得智能变电站一体化电源的安全可靠性得到保障。

(2)一体化电源与智能变电站的外观和整体具有良好的协调性。针对传统电源模式进行优化和改进，并合理地对线路模式进行调整，实现交直流的分区隔离.避免交流电和直流电之间的接触.进而保障智能变电站的整体运行安全。智能变电站控制系统结合电源系统，实现了对电源的有效控制，提高了整个智能变电站的安全性。

(3)智能变电站一体化电源，具有统一的控制形

式，采用统一平台对电源及其附件进行控制和管理，优化了智能变电站电源的管理模式，减少智能变电站电源的故障频率。即使发生故障，系统也能发出警报，实现对电源系统的逻辑判断和维护，进而保障智能变电站的运行质量。

经过智能变电一体化电源的改造，该变电站有效地降低了事故发生率，减少了智能变电站的损失，保障了周边的电力用户的实际需求，为该地区的电力持续供给能力提供基础。

5、结语

智能变电站是现阶段变电站建设的重要内容，为了保障智能变电站的功能发挥，需要科学地展开智能变电站一体化电源的应用，结合电源控制和通信技术等，实现对直流电和交流电的分区，提高智能变电站的电源安全，减少智能变电站的运行事故。

参考文献:

[l]冯海洋.论智能变电站一体化电源的安全可靠性[J].中国电力教育，2012(30):134-135.

[2]黄代雄，汪志军.应城220kV智能变电站一体化电源系统探讨[J].湖北电力，2012(05):40-41.

[3]宋漩坤，沈江，李敬如，等.新一代智能变电站概念设计[J].电力建设，2013(06):11-15.

[4]惠改玲.智能变电站交直流一体化电源系统分析[J].科技与企业，2013(19):168.

[5]陈卫中.论变电站电源设备一体化双冗余[J].电子技术与软件工程，2013(24):155-156.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3769266810a8e7619dad5d27.html