# 电磁超声波论文_王永超

导读:本文包含了电磁超声波论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:超声波,电磁,超声波流量计,在线,条件,终端机,工况。

### 电磁超声波论文文献综述

王永超[1]（2019）在《超声波—电磁双效应稠油降粘的关键技术研究》一文中研究指出由于常规石油资源日益枯竭,一些非常规石油资源的开发被提上日程。我国稠油资源丰富,但由于稠油粘度较大在开采与输送过程中存在较多困难。因此,在实际工程需求下开展有效的稠油降粘技术迫在眉睫。本文采用将两种降粘技术复合在一起的超声波-电磁双效应稠油降黏思路,开展超声波与电磁共同作用下稠油降粘关键技术的研究。探讨了超声波降粘机理,超声空化效应起主导作用,热效应、机械效应、乳化效应为辅。探讨了目前比较主流的几种电磁降粘机理。同时,采用仿真软件对超声波辐射情况、电磁场进行仿真。在此基础上,对超声波/电磁双效应稠油降黏机理进行了探索。将模糊自整定PID控制应用于超声谐振频率的跟踪,研制了一套大功率双路输出的超声-电磁电源,可实现输出频率、功率的调节。其中包括硬件电路与软件程序的设计与调试。开展室内试验,探究超声单效应与电磁单效应的降粘效果与其影响因素以及设计了相关正交试验探究超声波-电磁双效应下的降粘效果与其影响因素。确定了在本文试验环境下的最优参数为实际生产提供参考。(本文来源于《西安石油大学》期刊2019-06-11）

云飞[2]（2018）在《电磁超声波探伤装置及应用实例》一文中研究指出近年来，可持续发展社会的理念对结构材料提出了轻量化、制造高效率化和长寿化的要求。在对普通钢、特殊钢和焊接区的质量要求不断提高的情况下，对超声波探伤提出了精密化、高速化的要求。为了应对这些要求，在传统的脉冲回波探伤法之外，超声波衍射时差法（TOFD）、电磁(本文来源于《世界金属导报》期刊2018-12-11）

马群[3]（2018）在《电磁超声波自动探伤装置在钢板在线检测中的应用》一文中研究指出本文简要介绍了EMATEST-PL-5000电磁超声波自动探伤装置组成及特点、周期确认和EMAT探头维护、检测记录、缺陷评定。在钢板在线检测的生产应用中,其检测钢板温度可达300℃,检测速度达到2 m/s, EMAT探头底部与被检测钢板间产生气垫层,实现了非接触式检测。板体和纵向边缘探伤检测系统,对钢板形成了100%的全覆盖检测。检测仪表设备向探头发送和接收信号,测量缺陷,计算机系统进行数据处理,完成数据交换和远程诊断,操作人员选用规定的评定标准,完成被检测钢板的缺陷评定。用对比试样进行日常的比对校准,使其检测数据准确有效。(本文来源于《金属材料与冶金工程》期刊2018年04期）

魏鹏,周昌智[4]（2014）在《工业超声波检测系统中电磁干扰的分析及防护措施》一文中研究指出通常的工业现场环境中往往存在着大量的电磁干扰,抑制或消除其对超声检测系统信号的影响是系统在设计及安装调试阶段中极其重要的一项任务。基于对工业现场常见电磁干扰的分析,并结合多年的超声检测系统应用经验,总结了一些针对大型超声波检测系统常用的电磁干扰防护措施,这些措施的有效性在试验室测试及客户现场安装测试中已得到了充分的验证,对超声检测系统防干扰的设计及调试具有指导意义。(本文来源于《无损检测》期刊2014年08期）

贾惠芹,李克艰,党瑞荣,冯旭东,殷光[5]（2013）在《一种改进型超声波流量计及其电磁兼容性设计》一文中研究指出针对超声波多普勒法测流量时,在流速较小情况下频率差不易获取、信号处理算法复杂的问题,提出一种改进型超声波流量检测方法。采用以中频变压器为核心的超声波驱动电路,提高了超声波的驱动电压;在超声波接收电路设计中,首先对接收的小信号进行频率选择、阻抗匹配、放大和滤波,然后采用锁相环实现频率差与直流控制电压的线性转换;针对仪器的电磁兼容性问题,测试了影响仪器正常工作的电源传导干扰,给出了电磁兼容性整改措施。测试结果表明:由于采用了交流电源滤波器,流量的最大相对误差控制在6%以内。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2013年06期）

毛大恒,扶宗礼,李建平,肖琼,石琛[6]（2013）在《超声波/电磁复合能场对1060铝合金铸轧板带组织和力学性能的影响》一文中研究指出采用普通对称式方法(不施加复合能场)和非对称下沉式方法(施加超声波/电磁复合能场)对1060铝合金板带坯进行铸轧试验;研究了复合能场对铝合金板带组织和性能的影响。结果表明:施加复合能场后,铸轧速度(1.2～1.4m.min-1)提高了30%,铝合金板带的组织由粗大的柱状晶转变为均匀细小的等轴晶,其抗拉强度、屈服强度、伸长率和硬度分别提高了25.03%,24.37%,40.09%和10.95%。(本文来源于《机械工程材料》期刊2013年05期）

马迁,闫国江,郑连合,冯春梅[7]（2013）在《变频器对超声波流量计信号强度电磁干扰的分析与处理》一文中研究指出随着工业生产自动化技术的逐步提高和变频器使用范围的逐步加大,变频器高次谐波带来的电磁干扰问题越来越严重,尤其是在高精度仪表和微电子控制系统等应用中,电磁干扰问题尤为突出,如果不对其加以防范和控制,势必会对日常生产生活造成危害。此文就变频器对超声波流量计信号强度干扰的防范与处理措施进行探讨。(本文来源于《河北水利》期刊2013年04期）

梁林新[8]（2013）在《供热计量热量表市场的思考——机械式、超声波式、电磁式3种热量表性能比对分析》一文中研究指出在国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》和行业标准《供热计量技术规程》中,已将新竣工建筑必须安装供热计量装置,以及供热企业和终端用户间的热量结算应以热量表作为结算依据列入强制性条款。由此可见,热量表在以供热计量为中心的供热体制改革中的重要地位。当前热量表市场已形成产品的主要类型是机械式热量表、电磁式热量表、超声波式热量表,现就这3种热量表从技术层面(本文来源于《中国计量》期刊2013年03期）

王天明[9]（2012）在《超声波流量计和电磁流量计特点及区别比较分析》一文中研究指出随着仪器仪表行业的不断发展,越来越多类型的流量计在逐步问世,他们各有各的优势也各有各的缺憾,本文简单的介绍电磁流量计与超声波流量计的优缺点、及主要区别。(本文来源于《科技与企业》期刊2012年15期）

邓卫疆[10]（2012）在《电磁流量计和超声波流量计基本性能的比较》一文中研究指出随着传感器技术、电子技术、计算机技术和新材料技术的迅速发展和应用,电磁流量计和超声波流量计这两种高新技术产品的发展迅速,系列越来越多,用途越来越广,二者之间的选择也越来越多,由于二者之间之间的性价比很相似,可比性很强,很多用户在二者之间选择时犹豫不定。对这两种流量计的基本原理特性和基本技术性能进行分析和比较,说明了仪表选型应从性能要求、流体特性、安装要求、环境条件和费用这五方面因素进行综合考虑,供选择和使用者参考。(本文来源于《科协论坛(下半月)》期刊2012年07期）

### 电磁超声波论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来，可持续发展社会的理念对结构材料提出了轻量化、制造高效率化和长寿化的要求。在对普通钢、特殊钢和焊接区的质量要求不断提高的情况下，对超声波探伤提出了精密化、高速化的要求。为了应对这些要求，在传统的脉冲回波探伤法之外，超声波衍射时差法（TOFD）、电磁

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁超声波论文参考文献

[1].王永超.超声波—电磁双效应稠油降粘的关键技术研究[D].西安石油大学.2019

[2].云飞.电磁超声波探伤装置及应用实例[N].世界金属导报.2018

[3].马群.电磁超声波自动探伤装置在钢板在线检测中的应用[J].金属材料与冶金工程.2018

[4].魏鹏,周昌智.工业超声波检测系统中电磁干扰的分析及防护措施[J].无损检测.2014

[5].贾惠芹,李克艰,党瑞荣,冯旭东,殷光.一种改进型超声波流量计及其电磁兼容性设计[J].传感器与微系统.2013

[6].毛大恒,扶宗礼,李建平,肖琼,石琛.超声波/电磁复合能场对1060铝合金铸轧板带组织和力学性能的影响[J].机械工程材料.2013

[7].马迁,闫国江,郑连合,冯春梅.变频器对超声波流量计信号强度电磁干扰的分析与处理[J].河北水利.2013

[8].梁林新.供热计量热量表市场的思考——机械式、超声波式、电磁式3种热量表性能比对分析[J].中国计量.2013

[9].王天明.超声波流量计和电磁流量计特点及区别比较分析[J].科技与企业.2012

[10].邓卫疆.电磁流量计和超声波流量计基本性能的比较[J].科协论坛(下半月).2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3772fecb992012a86180b4a8.html