# 电力系统保护配置及动作原理

临汾供电公司山西临汾041000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，这使得我国电力系统继电保护技术在不断的发展。由于科学技术的不断的推进，这就要求我国的电力技术要不断进行创新。我国电力系统继电保护设备随着计算机网络技术的不断发展，这使得我国电力系统继电保护设备集网络化、计算机化、通信化和数据化于一身。我国电力系统继电保护设备拥有较长的发展历史，在这漫长的历史中，我国电力系统继电保护设备在不断的完善和发展。在进入21世纪以后，我国电力系统继电保护技术要不断进行创新，从而可以使得我国电力系统向着安全、正常的方向运行。本文主要针对我国电力系统继电保护设备技术目前的发展情况和继电保护设备的技术以及继电保护设备的配置做了一定的分析，这样可以使得继电保护设备发挥它应有的作用。

关键词：电力系统；继电保护技术；配置

1前言

近几年，随着科学技术的不断发展，这就为电力系统继电保护及其配置注入了新的血液，从而使得电力系统继电保护的发展更具有时代性。电力系统继电保护技术及其配置的不断改革和完善，这样可以使得我国的电力系统的运行更加稳定和安全。随着我国用电量的逐渐增加，这就要求我国的电力系统要不断的改革和完善，从而能够保证我国的用电情况，解决用电紧张的问题。为此，供电单位要不断提高电力系统继电保护技术及其配置，这样可以使得我国电力系统走向一个新的台阶。

2电力系统继电保护技术目前的情况

电力系统继电保护设备经历了四个阶段：第一个阶段，20世纪60年代的晶体管继电保护技术的发展。第二个阶段，到了70年代中期，我国开始研究集成运算放大器的集成电路保护。第三个阶段，集成电路保护技术已经取代了晶体管保护技术。第四个阶段，90年代初期，我国加大了集成电路保护技术的生产，从而使得集成电路保护技术得到了广泛的应用。在20世纪70年代，我国开始对计算机继电保护进行研究，从而使得我国电力系统继电保护配置在不断的更新和完善。在科学技术的推动下，我国电力系统开始对微机保护装置进行研究，从而使得我国电力系统继电保护技术向着微机的方向发展。近几年，我国电力系统继电保护进入了一个新的领域，这有利于我国电力系统的发展，从而使得我国电力系统向着安全的方向运行。

3电力系统中继电保护的配置

3.1电力系统继电保护配置的主要目标

继电保护配置的继电保护装置的任务在于：继电保护配置在供电系统运行正常时.能够将设备的运行情况完整的显现出来，从而为工作人员提供了精确的运行数据；然而当供电系统发生故障时，继电保护配置能够向工作人员报告出现的问题，从而使得工作人员能够及时解决问题。在继电保护配置的作用下，当供电系统中出现异常运行工作状况时，继电保护配置能够发出信号或者警报，这样可以通知工作人员及时的处理障碍，从而使得供电系统能够正常运行。

3.2电力系统继电保护配置的选择要求

电力系统继电保护配置的选择要求主要有：第一，有选择性。当供电系统出现故障时，继电保护配置要绕过故障部分，从而使得电力系统中的其他部分能够正常运行。这就体现了电力系统继电保护配置的选择性，从而能够保证整个电力系统的良好发展。第二，灵敏度。继电保护配置在发生故障时，要灵敏的绕过故障那一部分，这样不会导致特别严重的后果，从而使得电力系统中每一个部分能够独立，从而不相互影响。第三，快速性。在电力系统发生故障时，继电保护装置要快速的处理故障，从而使得电力系统有一个稳定的发展。第四，可靠性。继电保护装置要具有可靠性，从而可以减少电力系统中出现的故障。如果继电保护装置没有足够的可靠性，从而使得继电保护装置不能充分它应有的作用。电力系统继电保护配置要坚持基本的要求，从而可以使得继电保护配置在电力系统中发挥重要的作用。这样不仅仅有利于我国电力系统的发展，而且能够解决我国供电紧张的问题。

4电力系统中继电保护未来的发展趋势

4.1继电保护技术与计算机一体化

随着计算机技术的不断发展，这使得我国电力系统继电保护管理逐渐与计算机一体化。继电保护管理与计算机一体化，这使得继电保护设备能够拥有较大的处理数据的能力，从而能够保证继电设备的正常运行。由于计算机具有运算速度快、精度高，存储和记忆能力强，严密的逻辑判断能力，自动化程度高的特点，因此继电保护设备要结合计算机的特点，不断提高自身处理问题的能力，从而使得继电保护设备向着先进快速的方向发展。

4.2继电保护技术与数据通信一体化

近几年，随着计算机技术的不断发展，计算机已经走进千家万户，为了使得继电保护设备与数据通信一体化，这就要求供电单位要利用先进的计算机技术，从而使得继电保护设备在数据处理上拥有更大的能力。在科学技术的推动下要使得继电保护设备不断数字化，从而使得继电保护设备拥有强大的通信能力，这样可以促使继电保护设备能够在运转中处理各种各样的问题。继电保护设备与数据通信一体化，这使得电力系统的各个区域能够协调发展，从而保证了整个电力系统的安全运行。

4.3继电保护技术与网络技术一体化

随着我国计算机网络技术的不断发展，这就要求我国电力系统的继电保护设备要引进网络技术，从而能够使得我国的电力系统向着一个稳定的方向发展。我国供电单位要引进GPS技术和光纤通信技术，从而为继电保护设备提高了技术保障。继电保护设备与网络技术的一体化，这样可以促进我国电力系统继电保护设备能够准确的把握设备中运行规律，从而使得电力系统的每个单元能够共同享用网络技术的数据，这样可以确保电力系统的每一个单元协调的发展起来。继电保护设备智能化，它能够使得电力系统进行一次大的改革，从而可以使得电力系统继电保护设备与时代的步伐一致，从而适应了社会的发展。

5在实际生活中，继电保护的配置的具体运用

在科学技术的推动下，我国的电力系统继电保护的配置取得了很大的进步。电力系统继电保护配置的好坏直接影响着我国电力系统能否安全运行。继电保护装置主要广泛应用于工厂企业高压供电系统、变电站等区域，用于高压供电系统线路保护、主变保护、电容器保护等。高压供电系统分母线继电保护装置的应用，对于不并列运行的分段母线装设电流速断保护，但仅在断路器合闸的瞬间投入，合闸后自动解除。另外，还应装设过电流保护，对于负荷等级较低的配电所则可不装设保护。继电保护的配置在实际生活中的应用，这样使得继电保护的配置更贴近实际生活，更能够符合社会的发展趋势。

6结束语

在电力系统中，为了保证我国电力系统的安全运行，供电单位要不断的对继电保护装置进行检查和维修，从而能够保证继电保护装置的正常运行。在对继电保护装置进行检查和维修时，工作人员要根据继电保护装置显示出的问题，及时解决问题，并且总结出发生问题的规律，这样可以保证了我国电力系统的正常进行。随着科学技术的不断发展，这就是继电保护在科学技术的推动下向着智能化、科学化的方向发展，这使得继电保护的工作人员面临着严峻的挑战。我国供电单位要不断提高工作人员的专业素质，使得他们能够准确的掌握继电保护设备的运行数据，从而能够了解继电保护设备出现的问题，这样可以确保我国电力系统向着一个安全、稳定的方向运行。

参考文献：

[1]扈秀山.电力系统继电保护中的自动化策略[J].中国新技术新产品，2012（20）.

[2]张锋，李银红，段献忠.电力系统继电保护整定计算中运行方式的组合问题[J].继电器，2002（7）.

[3]梁燕.县级电力系统继电保护管理研究[J].电源技术与应用，2012（10）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/37ffe9ba168a9c251cd6c2e0.html