# 高层建筑消防安全疏散设计综合论述

鲲鹏建设集团有限公司310000

摘要：随着我国社会经济的不断发展，城市化水利不断提高，高层建筑逐渐成为城市化的重要性标志，高层建筑具有节约土地资源、实现开阔等明显性优势，导致高层建筑物数量逐渐增多，高层建筑最大的问题就是消防问题，由于建筑物高无法实施有效的消防工作。针对高层建筑消防安全疏散设计问题，本文首先介绍高层建筑火灾特点，然后分析高层建筑消防安全疏散设计过程中存在的问题，比如防范措施、消防设计、消防安全责任等，并针对提出具体的解决措施，从而确保人员能够安全疏散，并供相关人士参考。

关键词：高层建筑；消防；安全疏散；问题；对策

高层建筑内人数较多，一旦发生火灾问题就会很难对人员进行安全疏散，所以在高层建筑工程建设过程中，必须要特别关注消防安全疏散问题，进行科学合理的设计，解决消防问题，提高消防安全，保护人民的生命安全和财产安全。

一、高层建筑火灾特点

（一）火灾范围广，时间长

在高层建筑物中有较多的排气道、电梯井、管道井和中楼梯间等等，且整体布局比较错综复杂，一旦出现火灾现象，火势就会顺着排地道和管道井等各种途径进行蔓延[1]。此外，火势在蔓延过程中很容易把屋内易燃品点燃，且高层建筑物内存在大量可燃装饰材料，只要有火苗，就会在较短时间内形成大面积火灾，且火灾时间较长。

（二）人员疏散困难

高层建筑物一般情况下用于办公，正常上班时间内人数较多，且高层建筑物层数多、距离高，一旦发生火灾，人员就会过分集中，疏散比较困难，且很容易导致踩踏和拥挤现象。如果烟雾和火势蔓延速度较快，人员疏散就会更加困难。另外高层建筑物比较高，消防车无法进行救援，另外发生火灾使，电梯是禁止使用，给人员疏散带来严重的困难。

（三）救援难度大

如果高层建筑物发生火灾层数较低时，可以进行及时控制火灾，但是火灾发生点一旦超过消防登高车时，就无法实施有效的救援活动，一般情况下都是通过消防电梯登楼和室内楼梯登楼进行灭火，但是火灾发生点较高，且需要大量灭火器，消防人员必须从一层快速登到火灾发生点，这个过程很容易导致消防人员体力严重下降，不仅耽误了最佳灭火救援时间，火势还会因此扩大范围；另外火灾会产生大量浓烟，导致救援过程中能见度急需下降，严重影响救援行动展开[2]。火势一旦变大变强，就会影响到屋内基础设施，受热到一定程度就会下落，危机人员的安全，加大了救援难度。

二、高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题

（一）防范措施不够完善

在建设高层建筑时就会消耗大量的建筑成本，而建筑单位就会为了眼前利益，完全不按照有关规定进行施工，对消防安全实施施工进行偷工减料，导致未按照设计要求施工，存在较大的安全隐患[3]。高层建筑工程完工后都会进行消防审核，对消防器材和消防设备进行偷工减料，甚至是使用劣质材料，并获取相关经济利益。

（二）消防设计不合理

根据相关建筑规定，建筑物高度一旦超过100m就必须要设置避难层，且避难层之间的距离必须要低于15层（如：避难层剖面示意图），确保发生火灾时能够快速进行人员疏散。现阶段，高层建筑设计时都会以15层的标准作为避难层的分界，这个要求基本上大多数高层建筑建设单位都能按照要求实施，但是避难层空间设计却十分不合理，避难效果特别差[4]。而一些高层建筑时间较久远的建筑物，各种消防通道设计不合理，不利于人群疏散。

（三）消防安全责任制度未完全落实

现阶段，消防安全责任制度未安全落实的主要有两个方面的原因：第一，高层建筑基本上都是以办公作用为主，且高层建筑物产权所有单位特别多，而用户就特别多，甚至在数量上能高达上百户，高层建筑物内各个单位都是进行自我管理或者是多方管理，在消防安全管理上也是如此，且没有明确的消防安全管理责任主体，消防安全制度无法进行有效的实施。第二，不断是高层用户单位还是产权所有单位，都未能正确认识到消防安全的重要性，也没有消防安全意识，从而导致消防通道封堵现象频繁发生。

三、高层建筑消防疏散设计解决对策

（一）加强安全防范措施

首先要健全管理，对高层建筑物进行明确的规定，必须要配备健全的消防安全防护设施，并保证其质量，不会因时间过长而导致无法使用[5]。所以还需要对消防安全防护设施进行定期检和日常维护，并把消防安全管理落实到个人，树立安全意识，及时消除火灾安全隐患。

然后加强消防意识，提高高层建筑物内所有人员的救火能力，毕竟防火设施只能救火不能救人，所以高层建筑物内的所有人员还需要学会逃生自救。此时需要有消防安全意识，不能进行盲目逃生，这就需要不断进行安全教育，普及逃生知识，提高逃生能力，减少人才伤亡事件发生。

（一）出口、通道和楼梯设计

在对高层建筑消防安全疏散设计过程中，必须要保证出口、通道和楼梯在发生火灾使具有良好的逃生道路，人员能够通过逃生道路快速逃生，而不是需要跨过很多门槛和走过很多弯道。由于逃生时人员的心情会特别紧张，不会镇定的选择逃生路线，只会盲目逃生，给撤离工作带来巨大的困难，甚至是引发安全事故，比如滑到和踩踏事件，撤离时间也会因此变大，危机到人们的生命安全。所以，逃生道路设计时必须要注重快速、安全和方面等要求[6]。楼梯逃生通道设计时要注意休息平台的设计，能够有效解决人员拥挤情况发生。如果有条件，也可以设计滑行逃生梯，这种设计占据空间小，逃生速度快，能够在较短时间内撤离所有人员，但是成本高，需要根据实际情况进行合理的设计。

避难层剖面示意图

（二）合理设计避难层

高层建筑基本上都是以办公为主，每层人员较多，人员密度大，一旦发生火灾很在较短时间内彻底所有人员。那么就需要在合适的位置设计安全避难层。这种设计目的是为了缩短人员纵向疏散距离，另外还需要保证两个避难层之间的层数必须控制在15层以内，也可以根据当地消防登高车的高度，把避难层设置在合理的高度。

（三）合理布置环形和双向走到

高层建筑消防安全疏散设计时，必须要根据实际情况对设计方案进行优化和完善，使建筑物内通道环形和双向设计更加合理，使发生火灾时，能够快速、安全和方便的撤离人群。也可以设计无尽端房间外廊形式消防通道，提高人员疏散速度。另外，设计人员在设计过程中，必须要根据实际情况，树立先进设计理念，对设计方案进行优化和完善，增加疏散通道的适用性。

（四）确定最佳消防逃生路线

由于高层建筑物具有特别复杂的情况，导致疏散难度特别大，一旦发生踩踏和拥挤，就会影响到人员疏散速度。所以，必须要根据高层建筑物的特点和人为因素，设计好最佳消防逃生路线，逃生路线必须要简化，人们可以在较短时间内根据逃生路线进行逃生，减少人员伤亡事件发生。

安全疏散可以采取多种形式，但是因为火灾中存在着众多的不确定性，所以单一的安全疏散方式会由于多种原因的造成疏散无法真正得以实施。所以安全疏散设计医改符合以下两点基本原则：首先需要设置消防技术规范中规定的疏散设施，并满足规范的要求；其次确定建筑物内的人员能撤离火灾危险区域，并独立地步行至安全地带。

从高层建筑火灾的危险性和火灾的特点可以看出，做好建筑安全设计对火灾时的安全疏散将起到决定性的作用。安全疏散的设计，对于避免和减少火灾事故中人员的伤亡和经济的损失有着十分重要的意义。本文主要从一下几个方面来探讨应该如何做好高层建筑消防安全疏散设计：

1、延长危险来临时间。首先就是要合理的设计防火分区。高层住户从楼上撤离到楼下时间往往需要很长的时间，而火焰和烟气蔓延非常快，所以要真正实现全部逃离是很困难的，所以必须要合理设计水平和竖向防火分区，将火灾局限在界定的范围之内并加以控制。其次就是要设置好自动灭火系统、排烟系统和消防控制系统。自动灭火系统要可以扑灭初期火灾并且控制火灾的扩散，其次要保护好疏散设施的安全。灭火系统按灭火剂种类主要分为自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统。在设计时要结合高层建筑的特点来设置相应的自动灭火系统。自动排烟系统应该限制起火点烟气的扩散。

2、要缩短疏散开始的时间。火灾发现的越早，人们逃生的时间越长，伤亡也就越小。所以缩短疏散开始的时间成了疏散设计中初始也是最关键的环节。缩短疏散开始时间包括缩短探测时间和通知火灾发生的时间。所以必须要在建筑物内设置完善的火灾探测系统以保证火灾发生时能够及时

探测到。其次就是要及时通知，挨家挨户告知发生火灾了是完全不行的，所以必须要设置警铃以及扬声器，在火灾发生时及时通知各楼层人员，并且告知该如何合理逃离。

3、缩短疏散行动时间。缩短行动时间也就是要缩短人员从楼上下到地面的时间，首先就是合理建筑布局，控制防火的安全距离。安全通道的设置要符合“双向疏散”的原则，即在每个防火分区设置两个方向的疏散安全通道。并且安全通道的设置应该简洁、避免弯曲，防止疏散通道出现过度的滞留现象。人具有“左转弯”习性，因此，楼梯应设置成向下疏散时，构成左回转方式，以便于人们的快速疏散。并且每个用于疏散的楼梯、休息平台及楼板的结构，都应为不燃烧材料，且应与建筑物的其它部分有适当的分隔。并且每个安全出口都应清晰可见，出口的宽度也应该符合《高层民用建筑防火设计规划》的要求，不小于1.40米。

4、缩短疏散之后对人民的安置时间。疏散之后对受伤的人员要及时医治，要安抚因火灾受到损失的人员以及在火灾之后对楼层建设过程中消防安全的继续完善等过程。

结语

高层建筑在给人们生活方式提供便利的同时，也带来了巨大的安全隐患，特别是发生火灾事件。当下必须要对高层建筑消防安全疏散设计提出更高的要求，不仅需要降低火灾发生机率，还需要降低消防安全事故方式概率，能够在较短时间进行人员疏散，最大化程度保证人民群众的生命安全和财产安全，并充分发挥高层建筑的作用。

参考文献：

[1]张世成.浅谈高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策[J].建筑工程技术与设计，2017，（32）：3094—3094.

[2]董军超，孙丽平.高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策探微[J].建材发展导向（下），2017，（7）：75-76.

[3]赵树海.高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（17）.DOI：10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201717055.

[4]张华.试述高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策[J].军民两用技术与产品，2017，（6）：213.DOI：10.3969/j.issn.1009-8119.2017.06.189.

[5]刘江涛.高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策[J].建筑工程技术与设计，2016，（20）：862-862，1093.

[6]张茜.高层建筑消防安全疏散设计中存在的问题及对策[J].消防技术与产品信息，2016，（4）：5-7.DOI：10.3969/j.issn.1002-784X.2016.04.002.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/38400159563716c2facf6d12.html