# 浅谈用电检查中的难点和对策安鹏举

国网长治市漳泽供电公司山西长治046000

摘要：用电检查是一项具有较高复杂性和专业性的工作事项，在实际的用电检查过程中存在诸多难点问题，若是不能采取有效对策解决问题，不仅会影响到用电检查的顺利进行，也会给电网的运行带来诸多负面影响。因此，为提高用电检查的工作质量和工作效率，必须制订科学、合理的检查方案和检查措施，确保用电检查的操作行为具有规范性，从多方面促进电力系统的稳定运行。

关键词：用电检查；难点；对策

1用电检查的基本认识

用电检查针对的主要对象是某些用户利用一些技术性手段偷电窃电的违法现象，同时在用电检查中还要注意对原有用电设备展开安全检查，保证不会因为设备老化或者电力故障而出现问题，此外，在电力检查工作中还要对需要装设、注销设备、变更业务等需要变换数据的用户进行服务。通常来说，用电检查的主要项目有以下几方面：对用户的电力来源是不是国家批准的、用户安装的用电设备是不是与国家标准质量相符合、用户是否采用了相对节约的用电设备、用户的保护安全用电设备是否合格等方面进行检查。用电检查工作十分重要，只有在工作中把用电过程中存在的问题检查出来，并及时进行处理，这样才能对目前存在的难题进行解决，及时的将用电危险扼杀在摇篮中。在电力供电系统中经常会因为用电形式不符合规定、用电设备老化等原因，为供电业务造成一些不必要的损失，为人民群众的生命安全造成威胁。因此，只有将用电检查工作做好，才能为用户提供更好的安全保护，同时，起到打击非法用电的目的，保证电力企业的实际利益。

2用电检查工作中的难点

2.1用电线路损耗严重

在电力企业的经营中有一项指标叫用电线路损耗率，这项指标与电力企业的经营效益相关联。它影响着企业的经营发展，也反应了企业内部的综合管理水平。线路损耗和电网供电、发电和变电等各环节的运行密切相关。要想大大降低线路损耗率，就必须从根本上做好用电检查工作，并提高电力企业的管理水平。但就目前看来，许多电力企业在用电检查阶段仍然存在如下：①检查方式不合理。②用电设备检查工作疏忽③对电能表合格证和比差试验合格证的检查频繁出错，这些问题导致用电检查工作没有落到实处，从而导致电线路损耗率降不下来，电力企业效益受损。

2.2用电检查人员的工作效率过低

电力企业在电力资源管理中有一项十分重要的任务需要完成，那就是检查客户的用电情况。现阶段，多数电力企业客源量大，但是用电检查工作人员数量跟不上客源量、检查仪器配备情况差，并且检查人员在检查工作中仍有许多不专业之处，从而导致经常出现用电漏洞，大大降低用电检查工作效率。

2.3用电检查工作成本高

要完成整个用电检查工作流程，专业素质强的检查人员，先进的用电检查仪器设备都是必不可少的，而且为了确保检查人员的专业素质和业务水平能满足用电检查工作的实际需要，还需要对其进行大力培训，培训需要花费大量时间精力以及材料，先进的仪器设备也是导致用电检查工作成本居高不下。而且，工作人员在查到用户窃电以及查处用户的一系列流程都需要财力支持，故而整个用电检查工作的成本是相对较高。

2.4用电检查工作人员资质不合规

随着我国社会经济的快速发展，电力企业的客户量以及用电量大大增加，所以用电检查技术也需要不断迭代更新，而现实情况是用电检查工作人员整体技术水平无法满足当前需求，检查仪器设备落后跟不上时代，从整体上看不论是人员配备还是仪器设备均跟不上现在所应当具备的实际水准。而用电检查工作由于其特殊性，民众不配合工作的现象常有发生，长久就导致用电检查工作人员工作不积极、不认真、不负责和敷衍了事。

2.5用户窃电现象层出不穷

载波预付费电表的广泛使用极大地提高了电费的回收效率，也有效降低了电力企业的营运风险。大部分电力企业都开始选用远程抄表的记录方式来代替人工抄表，但是载波预付费电表的使用也存在一定的缺陷，比如，越来越多的用电客户开始窃电，且窃电方式有着从一般发展到高科技，从个体发展到单位，从普通发展到职业的恶劣趋势，更为严重的是发展到恶性团体窃电。而由于电能这种商品的特殊性，导致电能与其他商品有本质的区别，电能的生产、运输和销售均在同一时段完成，故而与其他商品性质的盗窃相比，电力企业要想检查、处置窃电行为难度较大。

3完善用电检查的相关对策

3.1提高用电检查人员的专业素质

要想对用电检查中的难点问题进行将解决，需要不断扩大用电检查人员的数量，并配备先进的检查设备，组织用电检查人员参加专业培训，一方面可以提高用电检查人员的专业技能，引导其积极学习电工基础理论知识，熟练的掌握电器的特性与操作方法，快速的找到电气设备中存在的缺陷及不安全因素，进一步熟悉设备设计图纸，从而顺利的发现违章用电行为。另一方面，还能使用电检查人员积极学习他人的工作经验，对盗电案例发生的规律进行熟练的掌握，并积极采取应对性措施，从而提高自身的专业素质。

3.2提高用电检查的工作效率

3.2.1分析线损，缩小检查范围

应结合每月的线损分析用电检查工作，并以变压器为基础建立线损明细表，针对低压台区线损异常情况、线路线损情况等进行重点检查，尤其是对于一些用电能量大的专用变压器客户，其中可能会有电能量突减的情况，工作人员应第一时间到现场了解生产情况，并对用电能量减少是否合理进行分析。这种方式可以有效缩小检查范围，减少工作量，促进工作效率的提高。

3.2.2利用重点抽查法提高检查的准确性

通信大楼、通信机房等通信终端客户变配电所，在这些地点的日常现场用电检查工作中，应利用“重点”抽查法，即对用户安装空调机的数量进行检查，在用电微机中对用户的用电情况进行检查等，利用这些方式来提高用电检查的效率。

3.2.3利用强电设备保证信息系统正常运行

在信息系统建设中，强电系统是其中的重要组成部分之一，主要包括可靠的供电系统、有效的接地系统及良好的配电规划等，在供配电系统中，应对计算机设备的数量与功率进行充分考虑，看电源系统是否存在冗余，还要利用模块化设计的方式，根据实际需要进行扩充。与此同时，为了对设备的电源供应质量进行保证，可以将照明用电与设备用电分开，利用不同回路来供电。

3.3加强线路损失的控制

线损控制是用电检查的重要工作环节，检查人员应做好电能计量装置的检查作业，并针对其中的故障问题采取有效解决对策，以此确保电能计量装置的正常运行。一般计量装置的误差情况和线路率有着一定关系，检查人员需要检查好计量装置的准确性，对于电能表的电流互感器使用情况也要着重考虑，确认电流互感器的运行情况。同时，检查人员也要详细检查计量小车内的计量装置，确认是否存在独立线盒等具有可靠性的计量装置。此外，由于线路损耗率的变化和运行电压高低成为一个反相关关系，这种时候通过电压的增加能够有效促进线路损耗的降低，但对于电压的增加也要保持在上线范围以内。

3.4强化反窃电控制手段

强化反窃电控制手段主要有三种：第一，丰富用电检查方式，增强各种检查方式的实际作用效果，像直接观察检查法、基本仪器测试检查法、电量检查法等，可以从中抽取不同的方法进行检查防止用户窃电。第二，合理运用法律武器，避免窃电现象的出现。当窃电行为对电力系统造成重大的影响时，电力部门应该通过法律途径对这些不法行为进行有效地制止。第三，增强电力设备的安全性能，加快各种反窃电技术的研究步法，从根本上避免窃电现象的出现。

结束语

随着社会用电需求量的不断加大，做好用电检查各项工作逐渐成为了电力企业战略部署中的工作重点。用电检查工作包含的内容比较丰富，需要技术人员结合电力系统实际的运行状况制定出针对性较强的措施，增强用电检查工作的实际效果。同时，加快反窃电技术的研究步伐，对电力企业管理工作起着重要的保障作用。

参考文献：

[1]丁烨.浅谈用电检查中的难点和对策[J].通信电源技术，2011，03：82-83+86.

[2]况伟，陈龙.浅谈用电检查中的难点和对策[J].科技与创新，2014，20：13-14.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/38fc47872039614bb45ec4fe.html