# 解决电厂热控调试中常见问题的策略分析田胜利

（河北发电有限公司马头热电分公司控制中心河北省邯郸市056044）

摘要：伴随着当前我国电力企业的快速化发展，电厂热控系统也得到了广泛性的应用，在此过程当中，针对热控系统加强相关的检修与维护工作也越来越被人们所关注，面对热控调试过程中所较常出现的环境干扰、供电故障、硬件及软件故障，应当开展深入的分析研究，提高对热控系统的调试与故障排除技术。相关的技术人员也应当在长期的工作实践过程中持续累积工作经验，提升自身专业素养与解决问题的能力，切实保障供电安全，促进电厂的可持续发展。

关键词：电厂热控调试；问题；对策

引言

基于当前我国电力行业的快速化发展现状下，电厂热控系统也得到了人们的高度重视。其安全性、稳定性等功能也日渐成为发电企业所关注的一项重点内容。开展好对热控系统的调试工作，确保系统的安全、稳定运行，将是提升电厂生产效率，促进社会发展的必然途径，这也逐渐成为了当前电厂运行的核心与关键。本文简要分析了电厂热控调试所面临着的一些常见问题，并在此基础之上提出了一些相应的解决策略，希望能够为有关同行提供参考。

1热控调试在电厂运行中的重要性

电厂的机组控制系统是非常复杂的，先从功能区分来看，就涵盖热工检测，自动控制，自动调节及信号和热工保护几个部分。对于电厂运行中的热控调试，主要是针对火电机组热控系统及相关的装置进行的全面测试和调整。在电厂机组新安装后，热控调试主要进行主机及相关设备的设计，安装和调试。是确保整个发电机组能够进入正常发电运行的关键环节。另外，对于热控装置的定期养护和对发电机组的性能测试也是其运行中的重要环节。总的来说，加强热控调试工作是确保整个电厂能够安全，高效运行的基本前提和保障。

2.电厂热控调试问题分析

电厂发电系统运行中，利用热控系统保护整体系统性能，降低故障损失。但实际中存在一些常见问题，影响热控调试质量。

2.1存在设备不匹配情况

不同型号的热控设备存在一定相似处，但作用又存在不同，因此调试前技术人员仔细检查设计图纸与设备间的匹配度，避免出现两者不相符情况，进而造成热控系统达不到设计预期。设备调试前已经出现损坏情况，主要因为设备制造过程较为复杂，造成设备质量不达标。而一些调试人员并未仔细检查设备质量就开始调试，也有可能造成设备损坏，加之其本身并未考虑调试中可能出现的问题，未制定应急方案，当调试过程中出现问题时无法第一时间解决，一旦出现调试问题极易诱发严重电厂事故。

2.2没有遵守规章制度

热控调试过程中部分调试人员没有严格遵守调试规章制度，单纯依靠自身经验与习惯进行，很容易诱发部分部件损坏情况，严重时直接威胁主机安全。设备安装时不规范，对调试过程中的部分测量值产生影响。设备运行环境不符合要求，运行时受到环境影响出现损坏，对系统整体运行产生一定程度的影响。电厂安排调试人员不合理，造成安装到调试过程中人员数量不足，不能及时发现调试问题或发现问题后不能及时解决。

2.3调试时间没有达标

热控调试时部分调试时间尽让设备运行一段时间，这段时间内设备各指标运行正常即认为调试成功，但所运行的时间并没有达到预定时间，虽然加快调试进度，但很多问题只有达到一定运行时间才会暴露出来，所以调试中没有达到规定时间，并不能保证设备与系统运行到一个正常生产周期，影响电厂工作正常运行。与此同时，部分调试人员直接越过静态调试进入动态调试，静态调试可以及时解决运行问题，减少动态调试过程中存在的问题，避免发生设备损坏现象，保护设备运行。设备调试结束后，并没有将调试问题与解决过程详细记录形成报告，报告中也没有罗列调试过程中存在问题及解决方法，诱发一些危险事件，影响电厂工作系统安全运行。

3解决策略

3.1改进保护装置

电厂供电系统的良好运行，不但包括了要对设备做好相应的检修工作，同时还应当针对热控逻辑组态、控制软件等系统进行优化赶紧，以确保热控保护系统误动率能够最大程度的降低。一旦在机组系统的实际运行过程中出现不当操作行为，机组的正常运行便会受到影响，而通过应用系统容错逻辑设计，防止系统的重复性启动，对于保障系统的稳定运行意义重大。

3.2优化冗余设计与逻辑组态

电厂运用热控系统保护装置，需要投入配套的热控元件技术与自动化技术。设备运行状况通过保护装置与热控信号显示出来，冗余设计可以直接监控这些装置，判断热控保护装置的异常情况与信号，及时发现设备问题并给出具体措施，确保热控保护装置安全与稳定运行；电厂供电系统运行的安全稳定，除了基本的检修流程外，还需要检查热控逻辑组成、控制软件及应用软件等内容，降低热控保护系统的误动率或拒动率，这对热控保护装置的逻辑组态、主辅机设备性能及安装质量等提出更高要求。如果机组运行过程中存在违规操作中、突发停电等情况，严重影响机组运行，通过设计系统容错逻辑设计，避免出现系统重复启动与资源浪费情况，改善调试与生产情况，做好设备运行情况、资料等统计记录，同时计算机备份组态与软件资料，为将来检修提供数据支持。

3.3提升人员素质

伴随着热控技术的不断更新发展，许多新的功能也得到了越来越广泛的应用，因此对于相关的操作人员开展技术培训工作也就变得更加重要。要求相关的工作人员能够对热控系统操作内容与所负责的设备做到有效了解与精准操控，将各级管理部门的主动性充分发挥出来，提升监督与管理工作的科学性。

3.4做好检修与维护

在热控保护装置出现运行故障问题时，设备运行状态也将会产生巨大转变，对于有关的仪表设备会产生重大危害，仪表运行系统失效，数据显示错误，将会为重大安全事故的发生埋下安全隐患。因此相关的运行维护人员要做好对环境温度、湿度、灰尘等方面控制与清洁，定期检查热控保护装置的运行状态，针对出现的故障问题及时予以汇报并处理，切实保障电厂热控系统的良好运行。

3.5其他解决措施

调试人员必须要认真仔细地检查设计图纸与设备是否相匹配，并检测设备是否有损坏现象，同时还要做好对热控调试中各个设备的检修与维护工作，及时发现设备中出现的问题并快速采取相应的措施解决，减少或避免事故发生，而且，做好平日里的修护工作，相对延长设备的工作寿命，避免由于设备问题而产生的损失，强化设备的日常修护工作十分重要。另外，作为电厂的调试工作人员，进行调试操作时必须严格遵照相应的规章制度，按要求进行操作。在进行调试工作前，调试人员必须充分考虑到调试过程中有可能出现的问题，做好防范与应对计划，及时发现问题并解决，尽量避免事故的发生。调试过程中要保证设备运行到规定的时间，以确保设备能够至少完成电厂一个正常生产周期的运行。

结束语

面对当前社会经济发展的新形势，电力行业发展前景广阔，相关的电力生产设备也逐渐趋向于智能化、数字化与自动化的发现所发展，热控保护装置也开始在电厂生产过程中发挥着越来越重要的作用价值。日常的设备保养、维修及调试情况，都将会直接影响到电厂的生产系统稳定性。因而，合理掌控热调试技术，实现对电厂热控调试过程的科学优化，以期能够为企业创造出更为可观的经济效益。

参考文献

[1]李武朋.电厂热控系统调试过程中存在的问题及解决措施[J].城市建设理论研究(电子版),2017(23):163.

[2]王润.电厂热控调试的常见问题及解决对策[J].科技经济导刊,2017(18):99-100.

[3]秦昌平,汪路.电厂热控调试的常见问题及解决对策分析[J].科技创新导报,2017,14(14):67-68.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/397faacf42042251e89b8ac7.html