# 电调系统论文_沈燕,李青,俞家良,李硕,万波

导读:本文包含了电调系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:系统,调速器,负荷,频率,原因,汽机,闭环。

### 电调系统论文文献综述

沈燕,李青,俞家良,李硕,万波[1]（2019）在《TSLG型调速器电调系统综合试验平台设计与应用》一文中研究指出针对传统调速器系统试验存在的问题,本文研究并设计了一种TSLG型调速器电调系统综合试验平台。(本文来源于《电工技术》期刊2019年04期）

任卫兵[2]（2018）在《牵联解耦自动调节技术在热电厂抽背机组DEH电调系统的研究与应用》一文中研究指出热电联产生产方式中的抽气背压式汽轮发电机组可稳定运行,其供热、供气的品质直接关系到石油化工装置的安全、稳定运行。抽背汽轮机DEH电调系统因其具有功率自动调节、中压抽气压力自动调节、背压抽气压力自动调节和温度自动调节,基于以热定电、热电联产以及自动调节回路的相互牵联等作用,DEH电调系统的自整性能的调节稳定极具复杂性和难度。因此,对抽背汽轮机的DEH电调系统的功率、中压抽气和被压抽气的牵联解耦调节进行了研究,对牵联调节的解耦系数、阀门的流量特性进行了分析,阐述了牵联解耦调节的创新应用,实现了抽背机组的热电联产。(本文来源于《科技与创新》期刊2018年02期）

张健[3]（2016）在《电调系统执行机构典型缺陷分析及处理》一文中研究指出针对汽轮机DEH电调系统中的执行机构日常缺陷,从设备结构、系统组件、异常分析、处理方法等方面进行分析总结,做到快速有效地处理电调系统类似缺陷。(本文来源于《热电技术》期刊2016年04期）

蒋少东,闫震[4]（2014）在《LTE网络大规模部署远程电调系统策略及问题的研究》一文中研究指出简要分析了在LTE网络中部署远程电调系统的必要性,并针对实际大规模部署时策略的选择进行了研究,指出了实际部署中存在的一些主要困难及应对措施,并对现有远程电调系统的不足和未来系统的发展进行了展望。(本文来源于《信息通信》期刊2014年11期）

罗佳宝,王世荣,崔婷,冷帅[5]（2014）在《基于功频电调系统汽轮机组的频率调整》一文中研究指出电力系统频率反映了发电机与负载之间有功功率平衡的关系。供电网的频率与用户电力设备关系密切,而且涉及到电力设备本身的安全运行。电力系统的频率发生偏差将会导致损坏处在电网中运行的电气设备,严重时候还会导致系统的崩溃,造成大面积停电事故。本文从汽轮机组的功频电调系统入手,对其频率静态特性和调频能力进行了分析研究。(本文来源于《生物技术世界》期刊2014年09期）

杨丽花[6]（2013）在《简易打车软件挑战出租车公司电调系统》一文中研究指出简易的打车软件正在颠覆着数十年以来出租车行业的运行规则。虽然上海市拥有全国最完善最先进的调车系统，并且几大出租车公司的电调系统投资额都在千万元之巨，但出租车公司重金打造的电调系统正在遭受简易打车软件的剧烈冲击。 最近，上海市交通港口局明确，出租(本文来源于《证券时报》期刊2013-07-08）

曾爱平[7]（2011）在《数字电调系统中调门突开原因分析》一文中研究指出湖南长沙发电有限公司#1机组大修后,先后出现2次冲转暖机过程中中调门突然开启、转速上升很快且控制不住转速的情况,详细分析了数字电调控制系统及中调门突开的原因,采取了有效措施后,数字电调系统中调门突开现象消失。(本文来源于《华电技术》期刊2011年11期）

周建[8]（2010）在《DEH纯电调系统在350MW机组上的应用》一文中研究指出辽电2×350MW汽轮机组系哈尔滨汽轮机有限责任公司引进美国西屋公司技术生产的N350-16.67/538/538型亚临界一次中间再热、高中压合缸单轴双缸双排汽凝汽式汽轮发电机组。辽电350MW汽轮机调节系统为高压抗燃油型数字电液调节系统(简称DEH),电子设备采用了ABB北京贝利控制有限公司的Symphony系统,液压系统采用了哈尔滨汽轮机控制工程有限公司成套的高压抗燃油EH装置。(本文来源于《2010年全国发电厂热工自动化专业会议论文集》期刊2010-07-01）

王君,葛双杰,周体章[9]（2010）在《DDV阀在海电#1机纯电调系统的应用》一文中研究指出调节系统油动机上下摆动值较大,同步器增减负荷时经常出现大幅突增突减,增加了检修维护工作量,严重影响了机组的安全运行,造成了较大的经济损失。经过技术改造,现采用为DDV阀的汽轮机透平油纯电调系统。(本文来源于《中国电力教育》期刊2010年S1期）

张健,曲永生,袁家谱,王卫国[10]（2010）在《汽轮机电调系统的缺陷分析及处理》一文中研究指出针对汽轮机电调系统的日常缺陷,从设备结构、系统组件、异常分析、处理方法等方面进行分析总结,做到快速有效地处理类似缺陷。(本文来源于《热电技术》期刊2010年01期）

### 电调系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

热电联产生产方式中的抽气背压式汽轮发电机组可稳定运行,其供热、供气的品质直接关系到石油化工装置的安全、稳定运行。抽背汽轮机DEH电调系统因其具有功率自动调节、中压抽气压力自动调节、背压抽气压力自动调节和温度自动调节,基于以热定电、热电联产以及自动调节回路的相互牵联等作用,DEH电调系统的自整性能的调节稳定极具复杂性和难度。因此,对抽背汽轮机的DEH电调系统的功率、中压抽气和被压抽气的牵联解耦调节进行了研究,对牵联调节的解耦系数、阀门的流量特性进行了分析,阐述了牵联解耦调节的创新应用,实现了抽背机组的热电联产。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电调系统论文参考文献

[1].沈燕,李青,俞家良,李硕,万波.TSLG型调速器电调系统综合试验平台设计与应用[J].电工技术.2019

[2].任卫兵.牵联解耦自动调节技术在热电厂抽背机组DEH电调系统的研究与应用[J].科技与创新.2018

[3].张健.电调系统执行机构典型缺陷分析及处理[J].热电技术.2016

[4].蒋少东,闫震.LTE网络大规模部署远程电调系统策略及问题的研究[J].信息通信.2014

[5].罗佳宝,王世荣,崔婷,冷帅.基于功频电调系统汽轮机组的频率调整[J].生物技术世界.2014

[6].杨丽花.简易打车软件挑战出租车公司电调系统[N].证券时报.2013

[7].曾爱平.数字电调系统中调门突开原因分析[J].华电技术.2011

[8].周建.DEH纯电调系统在350MW机组上的应用[C].2010年全国发电厂热工自动化专业会议论文集.2010

[9].王君,葛双杰,周体章.DDV阀在海电#1机纯电调系统的应用[J].中国电力教育.2010

[10].张健,曲永生,袁家谱,王卫国.汽轮机电调系统的缺陷分析及处理[J].热电技术.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3b4aa847f8be787585f1bb8b.html