# 温度在线监测论文_李晓芳,饶永杰,张宏斌,郭建斌,董昊

导读:本文包含了温度在线监测论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:在线,温度,无源,测温,电缆,监测系统,扣件。

### 温度在线监测论文文献综述

李晓芳,饶永杰,张宏斌,郭建斌,董昊[1]（2019）在《环网柜无源无线温度在线监测系统》一文中研究指出本文主要对环网柜无无源无线温度在线监测系统实施研究,其中环网柜是配电网中较为重要的构成部分,新型环网柜是一种无源无线温度在线监测系统,其中主要有不同无源无线温度传感器、天线以及分析器,将传感器放置于环网柜出线电缆连接处。分析器能够在环网柜中任何间隔中,也能够安装在DTU单元中,该系统在安装的过程中,简单便捷,无需更换电池与检修。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年23期）

耿锡涛[2]（2019）在《基于MQTT协议的电力设备温度在线监测系统应用研究》一文中研究指出随着电力信息技术的发展,业界着重于增进服务能力、提高电力信息系统信息采集能力。随着无线通讯系统的逐步成熟,使得建立统一的电力信息交换体系成为可能。现有的通信协议不能很好地适应电力系统复杂性要求,通讯不稳定,低带宽高延迟,设备计算能力差。MQTT协议作为一种基于发布/订阅模型的轻量级消息传输协议,在移动平台具有节省流量和能耗,可扩展性强的优点。首先研究了MQTT协议的消息格式和使用方法,并重点介绍了MQTT在系统中的设计实现,最后基于系统并发性要求,对MQTT负载能力进行了抗压测试,最终基于MQTT实现了温度在线监测系统的数据采集。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年10期）

刘泊辰,张卫东,刘凯,王毅,刘广[3]（2019）在《基于温度传感器技术的电缆接口温度在线监测系统》一文中研究指出电力电缆接口在线温度监测系统与电缆的安装、表面温度以及负载电流有很大关系。为了更好地保持电力电缆的稳定性,需经过周密的计算和温度监控,一旦发现情况,及时处理解决。因此,基于电力电缆的分类,设计了一种基于温度传感器技术的电缆接口温度在线监测系统,以提升电缆的利用效率。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年09期）

吴伟权[4]（2019）在《智能化中压开关柜温度在线监测》一文中研究指出中压开关柜是配电网重要设施之一,其内部组件较多、结构复杂,在工作中会因老化或者接触电阻过大而发热,由此引发故障的可能性也较大,因此,探索智能化中压开关柜,及时发现并排除隐患,从而实现对温度的在线监测。通过对中压开关柜温度在线监测现状进行概述,阐述智能化中压开关柜温度在线监测存在的问题和解决方法。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年08期）

李兵[5]（2019）在《微服务在电力设备温度在线监测系统中的应用》一文中研究指出随着传统单体电力设备温度在线监测系统的快速增加以及规模日益复杂,功能模块之间的边界划分越来越模糊,造成很多功能的重复以及架构复杂化的问题,靠单体系统已经不能满足电网的生产需要。微服务架构是一种可将软件系统设计成为足够内聚、可独立开发、部署、升级、发布、可按需定制运行环境、按需横向扩展的系统架构方式,更适合业务规模增长较快、服务内容多样化的系统服务,更契合现今互联网服务行业的快速发展的特点。基于微服务架构设计一种电力设备温度在线监测系统的架构方案。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年07期）

田庆书,姜莉,孟媛[6]（2019）在《温度在线监测技术在油田变电设备中的应用》一文中研究指出在变电设备的运行过程中,故障发生前都会有明显的异常温升特点,如果发现不及时,就会造成严重的事故,因此温度是变电设备运行中需要重点监测的一个重要参数。采用温度在线监测系统,将温度传感器安装在高压设备的被测点上,由温度监测装置向温度传感器发射询问指令脉冲并接收测量点温度数据(同时具备超温报警功能),再通过RS485串行通信口与监控计算机相连,可实现对电气设备各连接点温度的实时监测,使变电运行人员能够及时发现设备缺陷并采取有效措施。采用该系统对保障设备安全运行、提高供电可靠性具有重要的意义。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2019年07期）

何思阳,何礼,娄行,聂泰宇,郑永怡[7]（2019）在《基于超声波技术的电气装置(GIS)SF_6气体温度在线监测技术研究》一文中研究指出本文根据理想气体方程建立超声波测温模型,系统模块主要包括超声波测距部分、单片机、显示模块及蓝牙传输数据部分。本系统运用超声技术实现了电气装置(GIS)SF6气体温度的测量,实用性强、性价比高,对电网的高可靠性发挥着举足轻重的作用。(本文来源于《南方农机》期刊2019年11期）

古亮,赵阿琴[8]（2019）在《基于ZigBee的电缆接头温度在线监测系统设计》一文中研究指出针对电缆接头温度过高容易导致故障发生、但在实际中电缆接头线芯的温度无法直接测量的问题,利用ANSYS软件建立了电缆中间接头稳态温度场分布模型,并对其在正常运行状态下的温度场分布进行了仿真分析。根据仿真结果,得到了合适的监测点,即将温度传感器以"叁点式"的形式排列放置在电缆中间接头。给出了电缆接头温度在线监测系统的设计方案,以ZigBee协议栈为基础,构建了ZigBee无线通信网络;通过通用分组无线业务(GPRS)实现了温度数据的远距离传输。该系统具有可靠性、可移植性强、成本低的特点。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年06期）

白亮[9]（2019）在《基于DTS的电力电缆温度在线监测装置研究》一文中研究指出随着我国城市化建设的逐步推进,大量基础设施如电力电缆、油气管线、桥梁隧道、大型建筑和城市综合管廊等的数量快速增加,随之带来的消防安全问题也备受人们关注。特别是我国电力网络规模的迅速扩大,对电力电缆温度的监测水平亟需继续提高。对电力电缆进行实时分布式温度监测,可以及时发现局部温度异常位置,分析线路的绝缘问题,从而预防电缆火灾的发生,保障电缆持续安全运行。此外还可为测算稳态载流量提供辅助。目前常用的电力电缆测温手段有感温电缆,点式温度传感器和红外测温等。与传统手段相比,分布式光纤测温技术具有检测距离长、抗电磁干扰、外形可变、本质安全、安装简便和可长期使用等优点,成为电力电缆测温的发展趋势。针对分布式光纤测温技术目前仍存在的测量距离和空间分辨率提升困难的问题,本文研究了基于拉曼散射效应的时分复用分布式光纤测温系统用于电力电缆的温度在线监测,通过时分复用数据融合,实现了延长传感距离和提高空间分辨率,可对电力电缆进行分区监测。本文研究内容对组建分布式光纤传感网络,应用于电力电缆温度检测方面有实用意义。主要的研究工作包括以下几个方面:研究了时分复用分布式光纤测温原理,包括光纤散射原理和光时域反射定位技术,设计了基于拉曼散射效应的时分复用分布式光纤测温方案,对脉冲激光器,波分复用器,雪崩光电放大器等关键器件进行了分析研究,根据课题需求和成本,进行了器件选型;设计了以ARM微处理器为核心的嵌入式硬件,通过SPI协议与上位机通信,并实现了在上位机的控制下进行参考温度采集和光纤通道切换;采用MFC平台开发了上位机软件,实现了测量通道切换控制、散射信号的采集、信号的小波降噪算法处理、实时动态温度曲线的绘制、温度数据库的建立等功能;最后对DTS系统进行了测试并完成样机的集成化,达到的性能参数为:温度测量范围为-25℃到200℃,测温精度为±1℃,单通道定位精度为±1m,单通道测量范围为10km。通过时分复用数据拟合,提高了测量距离,使系统可以适应更复杂工况。进行了电力电缆温度场仿真实验和电缆故障DTS检测模拟实验,结果表明样机满足电力电缆故障监测的需求。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-06-01）

韦佳宏[10]（2019）在《高铁钢轨温度应力及扣件松脱在线监测与识别研究》一文中研究指出高速铁路以其速度快、平顺性好、舒适性高等特点,已成为现代世界铁路的发展趋势。我国铁路交通系统正朝向高速化跨越式发展,铁路运营密度越来越高,列车运行速度越来越快,给钢轨安全带来了更高的挑战。原有的铁路巡检、观测和经验判断等方法显然已难以满足对钢轨安全状态进行实时监测的要求。由高速铁路轨道结构的特点可知,当环境温度发生变化时,钢轨不能自由伸缩,就会在钢轨内部产生温度应力,当温度力过大或扣件松脱时,轨条会出现臌曲变形,当达到临界值时,线路就会丧失稳定性,在高频轮轨力反复作用及恶劣气候条件下,会加剧轨道结构的不稳定性。若不能对劣化的轨道结构进行及时的检测与维修,势必会降低结构部件的服役寿命,对列车运行安全构成威胁。因此,亟需研究高速铁路钢轨温度应力及扣件松脱的在线监测方法与识别理论,为钢轨安全状态评价提供大量的基础数据,以便实时、快速、高效地监测钢轨状态,有效地进行预防性养护,降低灾难性事故风险。本文首先研究了钢轨稳定性的评判方法,提出了钢轨温度应力的检测方法,为钢轨稳定性评判提供理论依据。锁定轨温通常用来衡量钢轨温度应力水平,是衡量无缝线路轨道强度与稳定性的重要指标。根据被测对象和所处环境的特点提出适用于高速铁路钢轨温度应力的检测方法,基于应变电测原理,采用半桥同材料补偿法测量钢轨随环境温度变化产生的纵向应变。基于钢轨温度和应力数据对钢轨稳定性进行评判,计算钢轨的实际锁定轨温,得到实际锁定轨温与设计锁定轨温的差值,若差值超出±3 ℃就说明钢轨丧失稳定性,需要对这段线路进行应力放散。其次,研究了基于钢轨振动信号的扣件松脱识别方法,为钢轨扣件松脱识别提供理论依据。研究了高速铁路钢轨振动信号的检测方法,基于小波包分析理论,利用钢轨的振动加速度信号提取了钢轨扣件松脱识别指标,包括扣件松脱位置和程度识别指标。基于CRTS-I型板式无砟轨道建立了高速铁路轨道的叁维仿真模型,结合实验分析了环境温度变化对钢轨扣件松脱识别的影响,用于指导钢轨扣件松脱识别指标的应用。结果表明:随着温度的升高,钢轨内部压应力变大,小波包相对能量偏差WPER VD和其置信上限UCL的值呈减小趋势,松脱程度识别指标SI的值呈增大趋势,而且是非线性变化,说明温度变化改变了钢轨的振动特性,松脱程度识别指标SI可辅助了解钢轨温度应力的变化情况。此外,在分析钢轨振动加速度数据时,特别是利用加速度数据进行钢轨扣件松脱位置与程度指标识别时,应考虑温度变化造成的影响。在以上研究基础上,构建了高速铁路钢轨多参数在线监测系统,并针对高速铁路恶劣环境的特点,完成了监测系统的抗恶劣环境设计和抗电磁干扰设计。设计并实现了具有高精度的无线数据采集节点,搭建了无线数据汇聚节点,根据高速铁路现场环境设计了节点的供电系统。研究了无线数据采集节点非线性误差及温漂误差的标定方法,利用殷钢材料对无线数据采集节点的温漂误差进行标定,测试结果表明:在-10～60 ℃范围内,通过温漂误差补偿系数可有效地将无线数据采集节点的温漂误差控制在0.6×10-6με/℃以内。对无线数据采集节点的多参数采集性能进行了测试,测试结果表明:温度信号采集在-40～85 ℃范围内的绝对误差不超过±1 ℃,应变信号采集在±16000 με范围内的误差小于±0.1%,加速度信号采集在±468 g范围内的相对误差在±1%以内,具有较高的准确性。完成了在线监测系统的抗恶劣环境和抗电磁干扰设计,并在电波暗室中通过射频辐射电磁场试验测试了无线数据采集节点和无线数据汇聚节点之间通信性能,实验证明无线数据采集节点和无线数据汇聚节点之间的无线通信性能稳定可靠且具有较强的抗干扰能力。最后,将提出的高速铁路钢轨多参数在线监测系统应用于钢轨扣件松脱识别和钢轨稳定性评判。①针对高速铁路服役钢轨维护窗口时间短、运行环境恶劣、传感器安装困难的特点,研究了多传感器的布局与安装方法,解决了安装误差导致重复性差和准确性差的难题,同时简化了传感器安装流程、提高了可靠性。②钢轨扣件松脱检测与识别实验研究。在无砟轨道实验平台,通过改变扣件螺母扭矩构建了多种工况。实验结果表明:该方法可有效地识别钢轨扣件松脱的位置,并对松脱的程度进行定量评价,相对误差小于士1%,具有良好的准确性和稳定性。③高速铁路钢轨温度应力在线监测与钢轨稳定性评判试验应用。分别在国家铁路试验中心环形试验场和某城际高铁运营线路完成了系统的集成及现场应用验证。试验获取的大量数据表明被测钢轨实际锁定轨温的变化量均小于±3 ℃,钢轨状态良好不需要进行应力放散。该监测系统在实际运营线路上运行了叁年的时间,实时获取了大量的基础数据。(本文来源于《大连理工大学》期刊2019-05-27）

### 温度在线监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着电力信息技术的发展,业界着重于增进服务能力、提高电力信息系统信息采集能力。随着无线通讯系统的逐步成熟,使得建立统一的电力信息交换体系成为可能。现有的通信协议不能很好地适应电力系统复杂性要求,通讯不稳定,低带宽高延迟,设备计算能力差。MQTT协议作为一种基于发布/订阅模型的轻量级消息传输协议,在移动平台具有节省流量和能耗,可扩展性强的优点。首先研究了MQTT协议的消息格式和使用方法,并重点介绍了MQTT在系统中的设计实现,最后基于系统并发性要求,对MQTT负载能力进行了抗压测试,最终基于MQTT实现了温度在线监测系统的数据采集。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 温度在线监测论文参考文献

[1].李晓芳,饶永杰,张宏斌,郭建斌,董昊.环网柜无源无线温度在线监测系统[J].电子技术与软件工程.2019

[2].耿锡涛.基于MQTT协议的电力设备温度在线监测系统应用研究[J].工业控制计算机.2019

[3].刘泊辰,张卫东,刘凯,王毅,刘广.基于温度传感器技术的电缆接口温度在线监测系统[J].通信电源技术.2019

[4].吴伟权.智能化中压开关柜温度在线监测[J].通信电源技术.2019

[5].李兵.微服务在电力设备温度在线监测系统中的应用[J].工业控制计算机.2019

[6].田庆书,姜莉,孟媛.温度在线监测技术在油田变电设备中的应用[J].油气田地面工程.2019

[7].何思阳,何礼,娄行,聂泰宇,郑永怡.基于超声波技术的电气装置(GIS)SF_6气体温度在线监测技术研究[J].南方农机.2019

[8].古亮,赵阿琴.基于ZigBee的电缆接头温度在线监测系统设计[J].传感器与微系统.2019

[9].白亮.基于DTS的电力电缆温度在线监测装置研究[D].太原理工大学.2019

[10].韦佳宏.高铁钢轨温度应力及扣件松脱在线监测与识别研究[D].大连理工大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3b90bc8d320f978235397dd3.html