# 电气自动化技术发展现状及未来应用趋势

湖州科邦自动化研究所浙江省湖州市313000

摘要：随着时代和经济的迅速发展，促进了科学技术的发展和更新，电气自动化技术当然也不例外，现如今电气自动化技术早已向除工业领域之外的领域进行发展。与此同时，时代的进步和社会经济的发展对电气自动化技术提出了更高的应用要求，因此，本篇文章主要从电气自动化技术的发展现状和电气自动化技术的未来应用趋势这两个方面对电气自动化技术进行探索和研究。

关键词：电气自动化技术；发展现状；未来应用趋势

引言：

电气自动化技术随着时代和经济的发展而发展，这是一种时代潮流难以避免，但是电气自动化技术最应该做到的是在潮流中满足人民群众新要求的同时，也实现自身良性、可持续发展，因此，对电气自动化技术发展现状及未来应用趋势进行研究是十分具有现实价值的事情。

一、发展现状

（一）电气自动化技术发展现状之一电气自动化控制系统

应用分布式计算机是当前自动化控制系统进行监控的主要方式。监控数据

需要在过多较大的系统中加入仅有一台电脑，这会使监控程序过多运行，进而使匀速速度过慢，有时甚至会出现卡死的现象，这就使监控的安全性和可靠性很难得到保证，因此，当前监控应用多台计算机来达成。每个计算机都有不同的监控对象，但监控所需的数据也保证传输到每一台计算机中，每一台计算机仅对一项或多项数据进行显示，即使有计算机发生故障，也可用其他机子来临时做该故障机的数据检测工作[1]。监控计算机的现场运行状态是否在上限值与下限值所限定的范围有关，当没在这个范围内则应进行警报，这是上位机的工作。上位机可将动作信号传输给下位机来表示动作的需要。仅仅对上位机所传输的信号进行接受负责，通过判断，产生动作是下位机的主要工作。主要是应用以太网或者其他通信方法将上、下位机连接起来。

（二）电气自动化技术发展现状之二DCS与现场总线控制系统

一般在主控制器的周围应用一个控制柜或是一个控制间进行对输入、出模拟

量，输入、出数字量进行集成，其后把每一个点用电缆线将其连接在工厂的现场设备上。较大的施工量、极大的占地面积，出错概率大以及扩展性不大都是该种控制方式的缺点。仅用两根通信线的一种串行总线的现场总线方法，可将一台或多台计算机放置在主控室中，在这两根线上挂上车间中生产的仪表、电机等一些设备，与主控室中的计算机通过TCP/IP或CAN等协议进行通信，将需要的车间检测数据进行集中，在一台计算机上将控制设备的控制方法进行集中，该控制方法就是在现代工业控制中得到广泛应用的具有简单操作、较小施工量、高准确性等优点的集散控制方法。

（三）电气自动化技术发展现状之三交流调速控制系统

德国的某位科学家是世界上最早提出交流调速理论的人，其有着极其优越的

性能，在工业的应用中实用性非常强，当大力推广交流电机时，不能很好的调速是其仅有的缺点，尤其是当对转速有精确需要的场合，只能用可以达到要求的直流电机，而不能进行交流电机的应用。而受损、电刷更换勤是直流电机的缺点。交流电是工业中最多应用的，因此给直流电机进行单独的直流电配送是难以达成的[2]。此时，只有应用交流电调速的方法才能有效的解决这一难题，当前多应用精确控制、高可靠性的直接控制转矩的交流调速方法，尽管其调速性能难以与直流电机媲美，但也很好的扩展了交流电机的使用范围。

（四）电气自动化技术发展现状之四建筑自动化的应用

建筑的复杂度和数量随着建筑行业的迅速发展而快速发展，原有的旧建筑模式难于与当前的需求相适应，尤其是监控系统、网络系统以及安保防护系统等的大力普及和发展，人民群众越来越熟悉智能建筑这一概念，电气自动化技术就是智能建筑发展起来的基础，其在建筑上的应用主要有下述三个方面的好处。首先，监控程度提升，智能电器设备在现代建筑中的应用给人民群众带来方便的同时也由于太高的复杂度极易造成故障的发生，此时自动化技术的应用可监控整个建筑内的重要设备并在故障发生时及时进行警报和维护。其次，联动程度提升，应用中控系统可将现代建筑中存在的不易控制的越来越多的监控设备、照明设备、空调设备等进行集中性的统一管理。最后，安全程度提升，功能强是电气设备的优点但也有安全隐患的存在，假如有短路故障发生，就很可能有火灾的发生，但自动控制系统可及时对异常设备进行检测，防止故障的出现，即使有火灾发生，安全防护设备也可及时对损失进行控制。

二、电气自动化技术未来应用趋势

（一）电气自动化技术未来应用趋势之一操作人员专业化

电气自动化系统需要专业性极强和工作素养极高的人进行极为复杂的设计，但其有着非常简单的操作方法，因此大多数企业往往等待整个电气自动化系统安装完毕后，直接对系统操作人员进行内部构造原理很少涉及的简单易操作的方法培训，这使系统操作人员往往只了解到皮毛，仅会观察、操作系统。未来应围绕设计原理对系统操作人员进行培训，还可让其在系统安装过程中进行观察以及学习，主要是由于掌握系统内部构造有助于操作人员更深的认识整个系统，进行更加得心应手的操作，在简单故障出现时可进行单独的检测和维修[3]。

（二）电气自动化技术未来应用趋势之二由低频向高频发展

电子设备运行的速率随着电子时代的发展而日益提升，运行速率的重要指标是频率，低频向高频发展是人民群众对高度电路的需要而形成的必然趋势。例如，最先应用晶闸管对电流变换器进行相控整流，由于其过慢的速度早已与时代的需求相脱离，发展的技术使高功率有效降低，且对电网高次谐波影响的脉冲宽度调制技术有了应用的可能。但其中的低次谐波会干扰转矩，使运行中的电机有噪声和震动的产生。与此同时，开关也有比较大的损耗，也难以大幅度的提升开关频率。直流环谐振式逆变器是外国某位科学家提出的可以让电子电力器件在零电流、零电压状态下工作，进而极大的降低开关损耗同时提升其频率。

（三）电气自动化技术未来应用趋势之三与计算机技术结合更加紧密

提升劳动效率，使人民群众生活和工作在更加舒适的环境中是电气自动化技术的发展目标。当今是科学技术的时代，计算机技术的广泛应用，与人民群众生活工作的方方面面都产生了密切的联系，早已成为人民群众生活和工作的一部分。当前计算机技术已在电气自动化技术中得到应用，但仅用于单一的监控，依赖和应用程度太过浅显[4]。可以展望的是计算机技术将会在电气自动化技术中得到极大的应用比重，其应用范围也会远超单纯的监控和操作，应用计算机也可以做一些现场控制设备集成方面的工作，比如当前的许多成本节约、方便操作、出错概率小的仿真虚拟软件就能对某些现场控制器进行代替。两者密切的联系是电气自动化技术未来发展和应用的一大趋势。

三、结束语

本篇文章主要从电气自动化控制系统、DCS与现场总线控制系统、交流调速控制系统、建筑自动化的应用这四个方面对电气自动化技术发展现状做了分析，其后从操作人员专业化、由低频向高频发展、与计算机技术结合更加紧密这三个方面对电气自动化技术的未来应用趋势做了尝试性的探究。

参考文献：

[1]林鹤，朱俊龙.浅析我国电气自动化技术发展现状及趋势[J].科学技术创新，2016（33）：7-7.

[2]龚文丽.浅析电气自动化的发展现状及未来发展趋势[J].工程技术：引文版，2016（6）：00261-00261.

[3]张衡，冯辉.浅析电气自动化的发展现状及未来发展趋势[J].山东工业技术，2016（2）：266-267.

[4]咸云良.我国电气自动化技术应用现状及发展趋势[J].工程技术：引文版，2016（6）：00015-00015.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c1d49684c9c15ceea244074.html