# 电力设备维护过程中的安全管理何昱

国网湖北省电力有限公司中超建设管理公司湖北武汉430022

摘要：对电力设备进行定期的检修和维护工作，是保证电力设备正常运行，推动电力设备发展的重要内容。在电力系统中，做好电力系统的检修和维护工作，有利于保证整个电网的安全稳定运行。随着电力系统检修技术的不断发展，状态检修逐渐成为其主要的维修手段。文中对电力设备维护过程中的安全管理进行了分析。

关键词：电力设备维护；安全管理；措施

1导言

电能有着其他能源不可比拟的优点，它容易转换、能够远距离输送，控制灵活，生产成本低，环境污染度低，所以，电能已成为工农业、交通运输、国防科技及人民生活等方面不可缺少的能源。

2电力设备日常检修和维护中常见的问题

2.1电力设备检修和维护的周期不规律

在电力设备检修和维护过程中，由于没有科学地设置电力设备检修和维护的周期，使得许多电力设备的检修和维护存在着较大的随意性和不规范性。对于许多电力设备而言，常常只有在出现故障的时候，才进行临行性的维修，而周期性的检修和维护行为则十分少。另外，还存在一些电力设备基本没有进行过大修，也没有根据电力设备的使用情况进行检修，这些对电力设备正常的使用和寿命的保持具有一定的负面影响。

2.2电力设备维修中，缺少高质量的实验

进行高质量的实验，是电力设备维修的重要内容。在实际工作中，一些电力设备的检修和维护被取消。而且企业在进行项目实验的过程中，也无法确保其工作的有效完成，从而对电力设备检修和维护的质量产生一定的影响。

2.3电力设备检修和维护的准备工作不够充分

在电力设备检修和维护的过程中，需要进行一定的准备工作。但是在准备电力设备检修和维护中，其工作存在一定的缺陷。首先，电力设备检修和维护的计划、编制和实际相差较大，使得电力设备检修和维护工作缺乏实际性，造成电力设备检修和维护的性能不高。再者，在电力设备检修和维护的过程中，其器具、材料、物品等准备得不够充分，使得电力设备在检修和维护中的质量得不到保障。再次，检修工作人员的技术水平不达标，导致检修工作不够规范，安全技术措施准备不充分。

3电力设备维护过程中的安全管理

3.1落实安全管理制度，保证安全管理工作质量

变电运维部门想从根本上解决变电运维安全管理工作，就必须将安全管理制度合理化完善，只有严格执行完善的、合理的管理制度，才能强有力地落实安全管理工作。对于不同的电力企业部门，它们有着不同的内部组成结构，这也就决定着不同的生产运营状况。所以，不同的电力企业部门要根据自身情况，从实际出发，不断地改善与实际生产不相符的规章制度。只有改善了规章制度，才能从根本上纠正员工的不正确行为，通过安全管理制度指导员工按照规定对电力系统进行维护，认真找出其中的安全隐患，及时上报，及时处理。同时根据不同的生产时期，选择相应的管理办法，从公司的实际情况出发，根据企业的发展现状，做出合理的调整，确保安全工作落到实处。

3.2完善设备的维护制度

作为运维工作相关负责人，在设备维护方面应该加大资金投入，明确工作人员的岗位职责，进而保证电气设备的安全稳定运行；对于运维工作管理人员，要根据国家有关电气设备管理制度，结合设备的实际情况，制定可行的管理方案，让工作人员有章可循地开展工作；维护运行中的设备，相关工作人员要严格遵守设备说明书的要求，做好故障防范，防止设备受到不必要的伤害；工作人员要学习先进的维修技术，准确地找到故障位置，用有效的手段解决问题，进而确保设备的稳定运行。

3.3更新电力系统的变电设备

电力设备随着科技的不断进步，越来越智能化、自动化。为了减少安全隐患，要对一些旧设备进行更换，在更换设备时，要使用自动化程度高的设备，自动化设备具有远程监控的功能，当设备出现故障，能够实现自我预警、自我诊断，在维护和升级方面的优势会更加明显。应用新型设备，不仅给企业节省人力，物力，还减少了资金的投入，大大的减少了使用成本，提高了电力系统的工作效率和工作能力，让电网更加健康地发展。

3.4提升工作人员能力

由于变电设备数量的增加以及变电设备的改造升级，出现了工作人员的专业技术水平无法维护先进的电力设备的现象。这个现象表明电力系统中从业人员的实际工作能力已经无法适应高速发展的电网。因此，应对从业人员的专业能力和专业意识进行提升，定期开办专业能力培训班，对新型电力设备的使用方法和维护方法进行理论讲述和实操培训，从理论和实际两方面提升从业人员的专业技能，确保在遇到问题时可以及时、专业的处理。同时，在培训过程中还应重新树立从业人员的工作热情和工作意识，以便养成积极学习的习惯。

3.5变电设备定期维护

3.5.1变压器维护

日常检查维护：从外观检查变压器的运转状态，包括抄录电压、电流、功率因数、周围温度、变压器温度、声音、振动情况、有无异常气味，以及线圈、铁芯、接线等有无放电异常现象，以便及时采取措施，避免发生事故。

定期检查：定期检查浇筑线圈相间连结线有无老化，有无玷污绝缘情况；铁芯、风道有无玷污和其它异常现象；引出线、调压分接开关的连接是否异常；线圈支持件是否异常；仪表及保护装置的读数和动作是否正确；冷却装置附属仪表是否正常。发现异常应及时更换和修理。

3.5.2断路器维护

断路器应在铭牌范围内运行。运行人员应在规定的时间内对断路器进行巡视检查。在高峰负荷期间、恶劣天气时均需增加巡视次数。对于无人值守的变电站，每周也不能少于一次，在断路器发生故障跳闸后，应立即进行特殊巡视检查，以决定是否需要检修，并做好记录。

3.5.3隔离开关维护

在巡视断路器的同时巡视隔离开关，发现不正常现象，应作好记录，视其缺陷程度安排处理。定期轻擦瓷瓶，轻擦或清洗轴承，转轴等部件，更换新的润滑剂，除去锈蚀物，或进行补刷防锈漆。操作机构，机械或电气闭锁装置动作应灵活，正确。如机构拒绝动作，应改变操作方法，慢慢晃动操作手把，检查拒动原因。

3.5.4电流互感器维护

检查与互感器连接的电流表、电度表及继电器指示应正常；检查一、二次设备各部位连接点应无过热及打火现象；无放电声及其他噪声；无异常气味；绝缘良好，无放电现象；充油式互感器应无渗漏油现象。

3.5.5电压互感器维护

当电压互感器一次或二次保险熔断，或回路接触不良时，将会出现电压表指示为0或三相电压不平衡，保护发出“电压回路断线”、“单相接地”等信号；应首先通过测量判断是保险熔断还是单相接地，若发现一次保险熔断，应拉开隔离开关遥测电压互感器绝缘，或用万用表检测线圈的完整性，如绝缘良好时，更换保险投入运行；二次保险熔断或快速开关跳闸后，立即更换保险或合上二次快速开关；若不是保险熔断及二次快速开关跳闸，则应检查回路有无断线或接触不良等；当发生电压互感器有漏油、喷油、冒烟、内部有异常声响、严重发热或火花放电现象时应立即停运。

4结束语

总之，电能对现在的生活至关重要，这对电网的稳定性提出了更高的要求，所以只有把设备维护工作做扎实，才能从根本上保证电网的安全稳定。维护工作中的各个环节加强安全管理，在减少设备故障率的同时保证人身、设备的安全，同时加强专业技能和安全管理的培训，提高工作人员的技能技术和管理素养，高品质的完成设备维护工作，为电网的安全发展打下坚实的基础。

参考文献：

[1]杨永.电力系统变电运行安全管理与设备维护[J].科技创新与应用，2016（26）：208.

[2]郭永林.电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨[J].价值工程，2016（29）：65-66.

[3]郭云山.浅谈电力安全生产管理中风险控制[J].科技创新与应用，2016（08）：150.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3c3ee233dda5c4bdba852bab.html