# HIFU治疗中声衰减及声阻抗特性的测量与研究

### 论文摘要

高强度聚焦超声(HIFU)治疗是近年来兴起的一种新型肿瘤治疗技术,具有无损、局部绿色以及临床应用潜力大等优点。HIFU信号在人体组织传播过程中,由于器官组织结构的复杂性,诸多被激励出的波形成分在组织内部经过反射、透射、折射以及散射和吸收衰减,信号的幅值、能量、频率、相位、传播速度等随温度发生相应的改变,组织的某些声学特征参数呈现出有规律的变化从而反映出生物组织的微观结构特性以反馈治疗效果。本文基于超声传输原理和信号处理的相关方法,探讨了组织声学特征参数(声衰减和声阻抗)的测量及相关性质,主要内容有:1.超声传输原理阐述和实验系统的搭建。介绍了生物组织中声波传播理论,分别搭建了HIFU实验系统和恒温水浴实验系统,选取离体猪肉组织作为实验对象,利用上述实验系统获取实验数据,研究了超声回波信号截取滤波等预处理并分析其效果。2.衰减系数的测量与研究。提出了利用品质因子加权反演衰减系数的方法,通过信号中心频率提取品质因子,并比较不采用分频算法和分别采用ITD及EMD分频算法确定中心频率对衰减系数测量精度的影响。仿真结果显示采用分频算法求取各层中心频率后提取的品质因子反演得到的声衰减系数误差明显比不采用分频算法低,且经过EMD方法得到的结果优于ITD方法。通过对HIFU实验中组织的声衰减系数进行研究,发现声衰减系数总体趋势上与频率近似呈线性关系,且随着温度升高,衰减系数呈平方递增趋势。3.声阻抗的测量与研究。根据超声传输原理,建立了离体猪肉组织模型,推导出声阻抗与回波能量的数学关系应用于HIFU治疗区域声阻抗的测量,并利用水浴系统设计对比实验进行验证分析。结果表明两种方法测量的声阻抗相对误差控制在0.5%以内,且二者随温度变化趋势均呈现出良好的一致性,也证明本文提出的回波能量法能有效测量HIFU治疗区组织声阻抗。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与选题意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要工作与内容安排

- 第二章 超声传输原理与实验方法

- 2.1 超声波传输的基本原理

- 2.1.1 媒质中声波方程理论

- 2.1.2 声衰减与声阻抗理论

- 2.1.3 超声波的反射、透射与折射

- 2.2 实验方法与数据处理

- 2.2.1 HIFU实验方法

- 2.2.2 恒温水浴实验方法

- 2.2.3 数据预处理

- 2.3 本章小结

- 第三章 衰减系数测量与研究

- 3.1 衰减系数常用测量方法

- 3.2 基于品质因子加权反演衰减系数原理

- 3.2.1 品质因子与衰减系数理论

- 3.2.2 品质因子提取

- 3.3 仿真分析

- 3.4 实验结果与分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 声阻抗测量与研究

- 4.1 基于回波能量测量声阻抗原理

- 4.2 实验与结果分析

- 4.2.1 回波能量法测声阻抗

- 4.2.2对比实验

- 4.2.3 结果分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 伍枝平

导师: 钱盛友

关键词: 高强度聚焦超声,衰减系数,声阻抗,品质因子

来源: 湖南师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,医药卫生科技

专业: 物理学,工业通用技术及设备,肿瘤学

单位: 湖南师范大学

基金: 国家自然科学基金项目(No:11474090,11774088)

分类号: R730.5;TB559

总页数: 65

文件大小: 2975K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ)在妇科HIFU治疗前肠道准备中的应用[J]. 护理实践与研究 2018(22)

- [2].超声对HIFU治疗子宫肌瘤疗效的价值研究[J]. 贵州医药 2019(02)

- [3].HIFU治疗症状性子宫肌瘤的临床分析[J]. 中国医药科学 2019(12)

- [4].MTX联合HIFU治疗剖宫产瘢痕部位妊娠的临床研究[J]. 四川医学 2018(02)

- [5].HIFU治疗相控阵驱动系统的研究现状[J]. 生命科学仪器 2018(01)

- [6].介入栓塞化疗配合HIFU治疗晚期复发性宫颈癌疗效观察[J]. 当代医学 2018(08)

- [7].41例多发性子宫肌瘤患者采用HIFU治疗的应用效果研究[J]. 当代医学 2018(07)

- [8].子宫腺肌症患者在HIFU治疗围手术期的康复护理综述[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(42)

- [9].自拟疏肝健脾方联合HIFU治疗晚期胰腺癌的临床观察[J]. 现代消化及介入诊疗 2018(03)

- [10].HIFU治疗宫颈持续高危型HPV感染患者的临床疗效研究[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(59)

- [11].介入栓塞化疗联合HIFU治疗晚期宫颈癌同步放化疗后局部复发的临床效果评价[J]. 中国医药指南 2019(14)

- [12].超声造影联合实时弹性成像评价HIFU治疗子宫前壁肌瘤疗效的价值[J]. 重庆医学 2019(13)

- [13].膝胸卧位膀胱灌注法在妇科HIFU治疗中的观察[J]. 安徽卫生职业技术学院学报 2019(03)

- [14].TACE联合HIFU治疗老年原发性肝癌疗效及对患者免疫功能的影响[J]. 河北医学 2017(11)

- [15].凉山民族地区HIFU治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病的护理策略[J]. 实用临床护理学电子杂志 2018(12)

- [16].MRI功能成像在HIFU治疗子宫肌瘤中的应用[J]. 新疆医学 2019(08)

- [17].HIFU治疗相控换能器相位控制和驱动系统设计[J]. 压电与声光 2018(05)

- [18].HIFU治疗子宫肌瘤对卵巢功能的影响[J]. 中国性科学 2018(12)

- [19].HIFU治疗超声衰减宽度<10mm声通道腹壁瘢痕子宫肌瘤患者的有效性及安全性[J]. 中国介入影像与治疗学 2018(04)

- [20].基于BEMD与随机森林算法的HIFU治疗无损测温方法[J]. 测试技术学报 2018(06)

- [21].全麻下行胰腺癌HIFU治疗中应用右美托咪定的效果观察[J]. 中外医学研究 2019(04)

- [22].HIFU焦域的温度分布模拟及其疗效分析[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2017(01)

- [23].基于回波能量的HIFU治疗区声阻抗测量方法[J]. 测试技术学报 2019(03)

- [24].HIFU治疗子宫腺肌病膀胱内产生大量气泡1例并分析[J]. 临床超声医学杂志 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3defc2dcc55085e43f36bb06.html