# 高层建筑中土建施工技术的应用分析王岳

天津市河东区房屋建筑工程公司天津市300170

摘要：高层建筑是中国新式建筑方法，这种方法建筑使得密布人口有了更大的空间，不断给中国城市建造带来新的效果。如今，中国高层建筑已经变成了标志性建筑，而土建技术的运用也越来越成熟。土建技术在高层建筑中的运用非常主要。

关键词：高层建筑；土建技术；应用分析

引言

城市化进程的加速，高层建筑逐步增多，建筑职业也变成国家经济开展迅速安稳的一个职业。建筑市场之间的竞争压力也逐步增加，施工技术的好坏就变成建筑公司之间制胜的主要筹码。高层建筑在施工难度上要大于通常施工建筑。所以就使得搞成建筑在施工技术上，需求注意很多的复杂疑问，也是需求建筑公司去处理的。有关部分也需求从技术上去进步高层建筑的质量，非常好的推进中国高层建筑的可持续开展。

1高层建筑中土建施工技术

1.1进行科学合理的设计

在高层建筑施工前，关于高层建筑的土建施工做科学合理的分析是非常有必要的。不只可以提高建筑施工的质量和功能，而且还能提高工程造价。因而在高层建筑施工之前，要对高层建筑的质量和功能进行科学有效的分析。联系施工现场、当地环境、气候状况和地质要素。在工程的前期准备中，要充分调研工程的建筑计划，而且还要对工程建筑的施工期间进行一种合理的有效计划，关于技术有充分的计划和准备。这么在土建施工的进程中，应当严格要求合同的内容，对施工的技术和进程进行严格合理的要求。

1.2保证施工材料质量

土建施工的材料的好坏也是影响施工质量的主要要素。在确保必定的高层建筑建筑土建施工技术的运转中，也要对材料进行严格要求。在进行施工之前，要对高层建筑的不一样计划构造进行不一样等级的钢材装备，而且将钢材的装备计划在施工之前，对建筑的材料进行试验来满足不一样的技术要求。这样在进行工程建筑进程中，应当依照严格的技术要求进行，依据很多的工程和理论研究证实，混凝土中各个成分所占的比重也是有很大影响的。因而这就要求在进行高层施工建造中要严格依照施工的计划进行，否则会影响施工的质量与安全。在如今的施工建造高速发展进程中，有关的施工规章制度也是需要完善的，可以确保建筑作业的发展，关于施工的建筑的材料质量是要采纳规章制度来确保的，削减施工的风险和危险。

1.3对高层建筑进行监控

高层建筑中，要有专门的部分对施工进程进行监管。这样可以在一定程度上防止出现高层施工的难题。也可以有效预防建筑的构造复杂，操控墙体出现裂缝，高层建筑的全体受力对比大，这样就会使得极容易出现墙体的裂缝。如今，依据建筑学的研究，可以将裂缝划分为闭合裂缝、不安稳型裂缝和运动型裂缝等几种，这些裂缝的出现常常采纳的是抗放方法。别的还需要在高层建筑的土建施工中采纳必要的监控方法，关于出现的裂缝进行科学合理及时的处理和分析。在土建的施工进程中，应当防止出现裂缝疑问的高轻度水泥，采纳掺和混凝土，要降低水泥的含量，可以挑选石头的颗粒形状和巨细，形状巨细也是影响水泥的含量的一个要害要素。在施工的进程中，在工艺挑选上也要尽可能的防止建筑出现振动的现象。要经过有效的监控手法，消除振动源，排出在混凝土的内部出现水分气泡的情况，这也是削减高层建筑裂缝出现的要素之一。

2高层建筑中土建施工技术的应用

2．1防水技术的应用

工程防水是建筑工程施工中涉及到的关键施工技术，其目的是防止施工建筑出现渗漏、渗水的状况，防止建筑出现构造裂缝，建筑工程的全体质量与运用状况需要科学、合理运用防水技术。提高施工质量意识，加强防水技术计划办理显得尤为主要。在高层建筑中土建施工运用防水技术，需要运用聚合物水泥基复合涂膜施工，到达防止建筑防水的目的。此涂料具有均匀厚度小、运用方便、质量安全的特色，不影响建筑全体的运用功能。

2．2地下连续墙技术的应用

在高层建筑土建施工进程中，需要在基坑周围采纳防护方法作为维护装置，防护方法有很多种，其中地下接连墙技术是其中的一种，地下接连墙可以持久维护建筑地下构造的外墙。因而，在进行土建施工时，对成槽质量与混凝土质量要严格操控。为了确保施工质量，需要选用刚性接头作为地下接连墙接头。在运用地下接连墙技术时，先要整理洁净封头板上的水泥，钢筋不能伸出，防止发陌生流的状况，否则会影响抓斗作业的进行，没有铲除洁净混凝土，会发作钢筋难以入槽的状况。加设地下墙接壤后进行浇幅，而且在浇幅外侧加上暂时幅，为了防止建筑物发作沉降而损坏地下墙，可以运用涤纶布把地下墙和暂时幅离隔。在实施地下接连墙技术进程中，还要依据实际状况采纳相应的防水方法。

2．3混凝土浇筑技术的应用

在运用混凝土浇筑技术前，必需要严格查看钢筋的数量以及预埋件的方位，依照实际状况把查看结果详细写在荫蔽工程记载表中。地基进行混凝土浇筑时，先要整理洁净地基内的淤泥和堆积物，制定好相应的防水、排水方法。在进行竖向构造混凝土浇筑时，提早做好底层增加水泥砂浆作业，选用分层浇筑的方法，由低向高进行浇筑，防止在浇筑进程中混凝土出现离析的状况。而且，在浇筑时要随时调查支架、预埋件与预留孔洞的改变，采纳相应的防治方法防止发作移位或许变形的状况。混凝土在进行浇筑时需要坚持一定的完整性，因而需要不间断地进行浇筑，因为客观要素需要暂时浇筑时，在前层混凝土初凝前浇筑完本层后暂停浇筑，要把暂停浇筑的时间缩到最短。进行混凝土浇筑时必需要确保混凝土全体构造均匀、密实，做好新旧混凝土的联接，坚持平坦、光亮的外表。如果在施工时工程量较大或许楼层较高，需要两次浇筑梁板与梁柱时，要严格依照有关要求浇筑施工缝，坚持浇筑混凝土的强度，然后整理施工缝外表较弱的混凝土层以及水泥薄膜松动的石子，整理洁净后，为了确保新旧混凝土之间可以联系严密，拌一层一样强度的水泥砂浆，然后进行混凝土振捣。

2．4混凝土振捣技术的应用

在运用混凝土振捣技术时通常会选用刺进式振捣棒与平板振捣器相联系的方法，经过分层振捣与分层下料进行混凝土振捣，使每层混凝土的厚度都坚持在规范的数值要求以内。为了使上基层混凝土可以严密联系，在基层混凝土初凝前就要振捣上层混凝土，一起要操控好振捣棒刺进基层混凝土的深度，深度要到达规则的规范要求。在运用振捣棒时，为了确保振捣的均匀性可以选用梅花形，操控好振捣棒上下振捣的抽动空间，防止混凝土外表生成气泡，进一步增强混凝土密实性。另外，在进行振捣时还要操控好浇筑层的厚度，振捣密实后再持续浇筑混凝土工作。

结语

高层建筑土建施工技术在城市化建造中起到越来越重要的作用。建筑施工公司要依据高层建筑的施工特色，科学、合理的运用土建施工技术，遵从施工要求，确保施工安全，提高高层建筑施工质量，为中国建筑职业可以健康、安稳发展供给有力的保障。

参考文献：

[1]赵雷波，冯纬．土建施工技术在高层建筑中的应用［J］．河南科技，2014（01）．

[2]耿勇．高层建筑中土建施工技术的应用分析［J］．中华民居（下旬刊），2013（03）．

[3]崔林峰．土建施工技术在高层建筑中的应用［J］．祖国，2014（08）．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e3be2813d767a30ca348b37.html