# 绿色建筑电气设计要点分析陈立荣

中船第九设计研究院工程有限公司

摘要：随着社会经济的不断发展，人民的生活水平不断提高，绿色建筑理念逐渐得到推广，这是未来城市建筑的发展局势、为了顺应绿色建筑体系的发展要求，必须就相关设计要点展开分析，保障绿色建筑电气应用系统的高效性、环保性，完善建筑电气工作内容，遵循相关的电气设计原则，实现绿色建筑电气设计理念的推广及应用。

关键词：绿色建筑；电气；节能方案

前言

为了推动绿色建筑设计体系的有效性运作，必须明确当下绿色建筑电气设计的相关法律条规，就电气设计的具体问题及设计原则展开分析，充分贯彻绿色环保高效的电气设计理念，以完善建筑物功能，适应人们多元化的应用要求。

一、绿色建筑的特征

在绿色建筑设计过程中，必须保持绿色建筑的舒适性，这需要就温度、湿度等展开分析，维护居住者的安全性及隐私性。在绿色建筑设计及应用过程中，需要保障居住者的自身健康性。绿色建筑的各个设计环节，必须要满足人体的身心健康发展要求。在绿色建筑电气设计过程中，必须以维持人们的身体健康为目标，实现电气设备与室内环境的融合，也要减少对外界自然环境的污染系数，保障居住者的身心健康，降低对外部环境、大气、生物等的负面影响。

在绿色建筑电气设计过程中，必须提高绿色建筑应用的高效性，实现绿色建筑相关资源利用率的提高，减少对不可再生资料的应用率，避免耗费相应的绿色建筑资源。在绿色建筑设计过程中，必须进行清洁能源及可再生资源的利用，降低绿色建筑的生活成本，以实现居住效益与社会效益的结合。

二、绿色建筑电气设计基本原则

在绿色建筑电气设计过程中，必须遵循相应的设计原则，减少对建筑能源的消耗，避免出现能源浪费问题，正确分析建筑物资源消耗状况，在这个过程中，需要充分保证建筑物的功能，充分提高建筑物照明系统的色度、照度及饱满度。进行空调系统的优化应用，维持室内温度的舒适性，维持室内空气的正常转换。在运输系统设计过程中，必须保障运输通道的顺畅性。

在绿色建筑电气设计过程中，必须充分考虑电气设备的实际应用价值。在建筑物能源的节约过程中，必须充分考虑到建筑物的设备应用价值，要满足建筑物节能的实际需求，进行投资成本的控制，提高建筑物电气设备的节能水平。确保建筑物资源的有效性利用，提高资源利用效率。

虽然我国能源储有量很高，但是能源消耗也很高，能源浪费情况很严重，能源供需正面临着严峻挑战，所以笔者认为，绿色建筑电气设计要以下面几个原则为基础

这需要进行建筑物节能设计方案的优化，减少对相关建筑能量的浪费，充分发挥建筑物的自身功能，减少电气设备的能源消耗成本，减少不必要的能量消耗。比如在室内大面积照明设计中，需要积极应用新技术，降低建筑物能源的消耗水平，需要充分贯彻合理性、先进性的绿色建筑电气设计原则。

三、绿色建筑的电气设计

为了提高绿色建筑的整体应用效益，必须完善电气设计工作方案，提高建筑物资源的利用水平，实现建筑物能源的节约。确保绿色建筑物在较低的资源负荷下营造健康、舒适、高效的活动空间。为了提高绿色建筑水平，必须完善电气节能设计方案，健全供电配电系统体系，做好配电系统的合理性设计工作，提高系统的运行效益，这需要就供电配电系统的用电分布状况、电气特点状况、用电负荷容量状况等展开分析，保障供电配电系统的简单性、安全性、有效性。

在这个过程中，需进行电压变配电级数的控制，避免变电级数高的变配电设备，实现电能损耗状况的控制。变配电需要尽可能的贴近负荷中心，提高供电网络的分布水平，降低线路电压的损耗状况，提高供电网络的供电质量水平，切实增强供电配电系统的运作水平。这需要进行变压器容量及级别的优化选择，控制好变压器的负载率，保持变压器处于良好的状态，应用节能型变压器，进行电压的合理性选择。

这需要进行配电主线电缆的合理性选择，进行载流量的控制，综合分析电压损失状况，就设备技术指标、经济指标等展开分析，根据敷设环境进行电缆种类的选择，保障导线截面的合理性选择。变配电室需要修建在电气竖井旁，减少主线电缆长度，需要根据实际工作情况，就电气竖井的位置展开分析，降低水平电缆的长度。

通过对电机设备的优化选择，可以实现设备输送过程及变压器功率消耗的控制，这需要采取相关的应用设备，提高供电配电网络的功率水平，在电气系统的设计与应用过程中，需要就设备的应用状况展开就地补偿。也可以在供电配电网络中加入电容器柜展开无功补偿。在电机的运作过程中，设备运行效率直接受到负载大小波动的影响，只有提高其功率因数，才能提高电动机的效率，保障设备的稳定性运行。在建筑物节能设计过程中，必须进行电机容量的合理性选择，避免出现电机轻载问题及空载问题，实现电机运作效率的提高。

在绿色建筑电气设计模块中，必须完善电机工作方案，提高节能性设计水平，节约电能，提高设备运行效率，降低电机的功率因数。这需要就电机全压启动电流状况展开分析，降低电网消耗状况，实现变频调速技术的应用，降低低频启动电机的工作能耗，这需要深入分析电机额定电流与全压启动电流间的关系，实现变频调速技术的优化应用，提高电机的整体工作效益。

在照明电气系统设计过程中，必须遵循绿色建筑的设计原则。在光源选择过程中，必须要满足厨房、卧室、办公室等的照明要求，在室内照明设计过程中，必须遵循适用性、舒适性的原则，在卧室等区域的光源设计中，必须以暖色光为主色调，在客厅、大厅照明设计中，必须提高光源亮度，保障建筑物的正常活动，在这个过程中，需保障光源的均匀性，避免出现照明死角。在绿色建筑物设计中，由于不同房间功能的差异性，需要根据需求选择不同的光源，进行多种光源方式的选择，提高绿色建筑的照明效益。

用两种或多种光源进行混光来实现照明。

在灯具设计及应用过程中，需要分析绿色建筑不同区域房间的用途状况、光源分布状况等，进行直接照明方式与开启式灯具照明模式的结合，进行节能型灯具的优化选择及应用，提高灯具的使用效率，保障其维修过程中的简单性。在一般室内环境中，常见的照明方式为开启式灯具，比如卧室、客厅等环境。若处于厨房等烟尘较多的环境下，需要尽量选择防尘密闭式灯具。在厕所、浴室等潮湿的区域，需要尽量选择防水灯具。在走廊、楼梯等区域，尽量选择声控开关控制的灯具，根据不同的绿色建筑工作环境，选择不同的照明灯具。

为了适应现阶段绿色建筑的发展要求，必须根据我国的国情发展状况，进行电气设计方案的优化选择，降低建筑物设计过程中的污染问题及资源消耗问题，通过对建筑电气方案的优化，提高绿色建筑的整体应用功能。通过对电气节能设计方案的优化，可以提高绿色建筑的能耗控制率。

三、结语

为了推动绿色建筑电气设计的可持续性发展，必须遵循国家相关的绿色建筑设计规范及标准，根据建筑物实际工作状况，进行电气设备能耗水平的控制，保障绿色建筑物设计的健康性、节能性及绿色性，充分提高我国绿色建筑电气设计的一体化水平。这需要明确我国现阶段绿色建筑电气设计过程中的问题，以符合绿色建筑电气设计新形势的发展要求，提高绿色建筑物的应用效益，适应绿色经济建设的发展要求。

参考文献：

[1]中国建筑协会建筑师分会建筑技术专业委员会.绿色建筑与建筑技术[M].中国建材工业出版社，2010.

[2]查尔斯・G・伍德.绿色建筑设计方法与实例[M].中国电力出版社，2011.

[3]邹汉谦.谈供配电系统节电技术措施[J].深圳土木与建筑，2012.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3e81c8345ed8f3826b64a0b5.html