# 机电安装工程电气施工关键工序控

东莞市李群自动化技术有限公司广东东莞523808

摘要：随着社会经济的发展，我国的机电安装工程建设越来越多，在机电工程电气安装施工过程中施工人员唯有提前预测机电安装工程施工中的问题，才可以在施工中妥善解决问题，同时才可以与其他技术专业人员互相协作，确保顺利开展工程安装施工。基于此，本文浅谈了机电安装工程电气施工工序及管理方法，以供借鉴和学习。

关键词：机电安装工程；电气施工；发电机电气安装；变压器安装

引言

机电安装工程，作为保证涉及行业快速稳定发展的关键，其电气施工工序作用的质量效果直接影响着工程建设整体质量。然而，在施工实践过程中，相关人员对电气施工关键工序不甚清晰，导致施工关键工序的控制质量未达到预期。为此，相关建设者应从实践角度出发，即在明确机电安装工程电气施工工序控制要求的基础上，对具体的安装操作进行优化。这样一来，机电安装工程涉及的电气系统运行就能以可持续状态作用于所处的环境条件，继而服务于现代化经济建设的全面发展进程。

1机电安装工程概述

在诸多的自用工程、环保建设工程以及工业工程和民用工程中，都会涉及到机电工程安装，这类工程安装在各种类型的机电工学项目计划中所占的比重非常大。机电安装工程的施工一般情况下包含了配电柜、防雷接地、电线与电缆的安装、变压器以及电机等安装等工序。机电工程安装之所以存在较高的难度和复杂程度，其原因是因为机电工程安装具有较强的广泛性，这个广泛性使得不论是在安装前还是在安装后，均会涉及到各个方面的问题。为了让机电安装工程能够将其作用真正的发挥，则需要相关的操作人员在操作之前将所有的操作特点进行有针对性的记录，根据实际情况推算出合理性，从源头上避免产品在后期使用的过程中有触犯原则性的问题的出现。

2机电安装工程电气施工关键技术控制和管理策略

2.1机电安装工程电气施工材料的质量管理

新的建筑工程在开始生产或是使用之后，会使用较多的时间和力气进行电气材料的安装，这样就会对业主的生活带来一定的影响，同时还会出现一些不必要的浪费情况。这就要求电气安装时需要仔细的进行处理这些环节的问题，选择质地较好的设备材料，同时还要对材料选择的生产信息进行明确，确保材料质量合格，减少后期不必要的维修，影响业主使用。

2.2加强管线铺设质量控制与管理

在铺设电气工程管线中，问题经常出现，如电路设计不合理、没有结合施工图纸严格操作等，一旦出现问题必然影响着铺设管线的质量。为了确保铺设管线质量，就需要控制好铺设管线整个过程。具体如下:首先，在确定铺设管线路程之前，设计人员需要结合施工图纸要求，根据施工现场情况，设计相应的机电安装路线;其次，在铺设管线中，需要结合管道的不同采用相应的处理方法，在进行结构施工过程中，做好预埋与预留管线工作，但需要明确的是，施工工序需要结合设计图纸要求来挑选线管，情况允许下尽可能宣传金属管线，防止铺设管线中出现损坏情况。

2.3机电安装工程变压器的调试及管理

变压器到达施工现场之后，为了将变压器运到变压室，一般情况下有两种可取的办法，一种是利用道木对临时轨道进行搭建，然后利用三步塔吊运变压器到轨道上，最后将变压器用吊链拉近变压室。另一种是利用汽车吊搬运变压器。变压器安装好之后，需要对其进行全面的检查，为了让变压器符合运行的条件，检查的步骤应该放在送点运行之前。送点运行之前的检查需要专门的质量监督部门进行检查。对变压器的线圈以及套管的直流电阻进行测量，是对变压器交接试验主要进行的项目，除此之外，还需要对分接头变压器的变压比、三项变压器的变压组别等进行全面的检查。在变压器投入运行之前，一定要对变压器的数据是否符合要求、各项试验单据是否保留齐全等进行仔细检查，同时还要保证变压器在正式运行之前的清理工作做到位，不能有任何的杂物附着其上。对一二次引线相位进行准确的确定，为其绝缘性进行保障。最后，变压器的放置地点应该保证通风性好并且接地线良好，做好标识，锁好变压室的门。

2.4机电安装工程电气施工过程的管理与控制

机电安装工程是以实体建筑作为基础，因此安装工作人员需要在建筑主题上做预留洞，其目的是为了方便对分区工程的调控。预留洞的相关数据对于后面的工作而言作用很大，所以相关人员在做预留洞的时候，需要对预留洞周围所涉及到的管线以及位置和坐标进行记录，避免因对预留洞的调查疏忽而造成后期铺设管道线的过程中发生严重问题。在电气施工过程中，不仅对于操作人员的技术水平有较高的要求，对于操作人员的操作严谨性也有很高的要求，由于电气施工前期的的充分准备非常重要，为了让项目顺利开展直至完成，相关人员需要对施工设计图纸的可实施性以及合理性进行严格的检查，在确定最终图纸时候，再根据图纸对项目的分区支出进行预算，将施工成本在合理的范围内控制到最低。电气施工正式开始的时候，难以避免的会因为工程的详细施工情况而对原计划进行细微的调整，相关工人员需要对其进行详细的记录，在最大程度上对各项目部门的工作进行配合，保证所有工作顺利进行，减少设备资源以及人力资源的浪费。

2.5预留洞及预留点的管理和控制

建筑工程中机电安装时十分必须要的工程，也是十分重要的工程之一，按时机电安装一般都是在建筑施工完成之后进行的，但是需要在建筑施工时提前预留出机电施工的预留洞和预留点，所以要积极的做好机电安装工程中的预留洞和预留点管理和控制。由于现在的机电设备在不断的增多，涉及到的专业领域也在不断的增多，所以要进行严格的管理和可控制。由于不同的电气工程对施工管线的要求各不相同，需要的预留孔洞也各不相同，所以，需要在施工设计时提前做好准备，根据实际的使用情况进行预留设计，为日后的机电工程施工做准备。尤其是预留洞的位置、大小以及高度等更需要进行严格的管理和控制，结合设计的参数进行对比，提高预留设计的精准度。建设预留点的精确性将会直接影响到整个施工的质量，以及影响到整个设计的美观和使用者的舒适感，所以在进行工程项目施工时，需要进行详细的检测，在确保设计无误后，在进行施工。在进行建筑施工时，还需要对设计图纸进行仔细的核对，确保完全按照设计图纸进行，对于在施工中遇到的实际困难，需要进行及时的反馈，通过专业人员的勘察后进行科学的修改，保证其严谨性。

2.6加强控制和管理土建施工

一般状况下，土建施工企业都会承包大型建筑，在这样的情况下，无论是企业总承包还是分承包，负责机电安装工程电气施工企业都需要与相关企业保持及时的交流，互相协作，为机电安装工程保质保量的完工提供保障。

结语

综上所述，随着科技水平不断的发展，机电设备在不断的增多，不断的满足人们的需求，因此在进行机电安装工程电气施工时，就需要严格的对各项工序进行规划和管理，确保机电工程的顺利施工，保证日后业主的使用效果。现在建筑设计以及机电设备施工中还存在一定的问题和困难，因此需要进行更加严格的控制和管理，不断的完善，现在建设施工中的不足。

参考文献

[1]焦富祥.机电安装工程电气施工关键工序控制与管理[J].江西建材，2014（06）.

[2]仇素明，姜波.机电安装工程电气施工关键工序控制与管理[J].科技创业家，2014（01）.

[3]李宗标.机电安装工程电气施工关键工序控制与管理[J].中华民居（下旬刊），2013（05）.

[4]李忠意.机电安装工程电气施工关键工序控制与管理[J].四川建材，2012（01）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3eb504c03e60b934774c66fb.html