# 湖南电网架空输电线路涉鸟故障风险分析

### 论文摘要

基于湖南电网鸟类活动情况和2006—2016年湖南架空输电线路鸟害故障情况,对湖南电网架空输电线路进行涉鸟故障风险分析,发现鸟粪类故障风险等级较高区域主要集中在湘北、湘中偏东和湘西,鸟粪类Ⅲ级风险区域面积约占湖南电网总面积的5.03%,Ⅱ级风险区域约占15.24%,Ⅰ级风险区域约占79.73%。鸟巢类故障风险等级较高区域主要集中在湘北和湘东,鸟巢类Ⅲ级风险区域面积约占湖南电网总面积的5.23%,Ⅱ级风险区域约占16.12%,Ⅰ级风险区域约占78.65%。绘制了湖南电网涉鸟故障风险分布图,并提出了该分布图的应用建议。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 湖南鸟类活动及电网涉鸟故障情况

- 1.1 湖南地形地貌特征

- 1.2 湖南省鸟类活动情况

- 1.3 湖南电网涉鸟种类分布

- 1.4 湖南电网涉鸟故障情况

- 2 湖南电网涉鸟风险分析

- 2.1 鸟粪类故障风险分析

- 2.1.1 鸟粪类故障风险因素及风险等级划分

- 2.1.2 湖南电网鸟粪类故障风险分析

- 2.2 鸟巢类故障风险分析

- 2.2.1 鸟巢类故障风险因素及风险等级划分

- 2.2.2 湖南电网鸟巢类故障风险分析

- 3 湖南电网涉鸟故障风险分布图

- 3.1 基础资料

- 3.2 涉鸟故障风险分布图绘制流程

- 3.3 涉鸟故障风险分布图

- 3.4 涉鸟故障风险分布图使用方法

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 巢亚锋,徐志强,岳一石,王峰,王成,黄福勇,周卫华

关键词: 架空输电线路,鸟害故障,风险分析,分布图

来源: 高压电器 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院,国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司

分类号: TM752

DOI: 10.13296/j.1001-1609.hva.2019.05.018

页码: 113-118

总页数: 6

文件大小: 1780K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].湖南电网安全稳定控制系统现状分析[J]. 湖南电力 2020(05)

- [2].湖南电网电量平衡分析[J]. 大众用电 2018(03)

- [3].湖南电网配电自动化运行管理[J]. 湖南电力 2019(05)

- [4].湖南电网融冰装置配置方案研究[J]. 湖南电力 2016(06)

- [5].跨省跨区交易对湖南电网供需平衡的影响[J]. 大众用电 2017(11)

- [6].冰冻再现 湖南电网沉着迎大考[J]. 国家电网 2011(02)

- [7].湖南电网发展30年成就回顾[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [8].湖南电网防冻融冰体系的形成与发展[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [9].吸取大电网事故教训 确保湖南电网持续安全稳定运行[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [10].建立保障湖南电网安全稳定运行的标准体系[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [11].湖南电网2007年运行情况[J]. 湖南电力 2008(01)

- [12].湖南电网交直流受电能力分析及提升方案[J]. 电气应用 2019(04)

- [13].湖南电网安全稳定工作回顾与思考[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [14].湖南电网继电保护整定计算工作的回顾及展望[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [15].2008年湖南电网特大冰灾事故综述[J]. 电网技术 2008(S2)

- [16].湖南电网中的事故与违章现象分析[J]. 企业家天地下半月刊(理论版) 2008(12)

- [17].湖南电网热稳定问题分析及对策[J]. 湖南电力 2018(05)

- [18].酒泉—湖南特高压直流对湖南电网稳控策略的影响研究[J]. 电力系统保护与控制 2017(18)

- [19].湖南电网水调自动化系统安全隔离的设计与实现[J]. 水电自动化与大坝监测 2008(04)

- [20].输电线路山火防治技术及其在湖南电网的应用[J]. 湖南电力 2014(04)

- [21].湖南电网无功电压管理工作回顾与分析[J]. 湖南电力 2008(02)

- [22].湖南电网电压协调控制方案[J]. 电网技术 2011(04)

- [23].湖南电网冰冻灾害及其应对措施的回顾与思考[J]. 华中电力 2008(03)

- [24].湖南电网冰冻灾害及其应对措施的回顾与思考[J]. 防灾科技学院学报 2008(02)

- [25].湖南电网冰冻灾害及其应对措施的回顾与思考[J]. 湖南电力 2008(04)

- [26].湖南电网风区分布图的绘制与应用[J]. 中国电力 2015(12)

- [27].自耦变压器在湖南电网的应用前景分析[J]. 湖南电力 2013(06)

- [28].湖南电网电能质量智能化监测分析系统[J]. 湖南电力 2017(02)

- [29].湖南电网继电保护设备发展与体会[J]. 湖南电力 2011(S1)

- [30].湖南电网2008年冰灾事故分析[J]. 电力系统自动化 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3eed2c9c4f1709865ecd3405.html