# 配电系统自动化论文_许武杰

导读:本文包含了配电系统自动化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:系统,供配电,电气自动化,电力,自动化控制,功能,发展趋势。

### 配电系统自动化论文文献综述

许武杰[1]（2019）在《电气自动化控制在供配电系统中的运用》一文中研究指出在人们的生产生活中,供配电系统的重要性不言而喻,安全、稳定的电力供应成为社会发展和人们生活的必要条件。在供配电系统中,电气自动化控制的应用标志着供配电系统向着智能化的方向发展,对提高供配系统的质量起着重要作用。文章介绍了电子自动化控制在供配电系统中应用的特点及优势,总结了几点具体的应用,希望电气自动化控制在未来供配电系统能有更好的发展。(本文来源于《住宅与房地产》期刊2019年31期）

范振涛[2]（2019）在《电气自动化控制在供配电系统中的运用》一文中研究指出首先总结了当前我国供配电系统存在的主要问题,分析了电气自动化控制在供配电系统中的主要应用方法,并讨论了电气自动化控制在供配电系统中其他可行的应用措施。(本文来源于《湖北农机化》期刊2019年17期）

席禹,陈波,郭晓斌,陈浩敏,吴鹏[3]（2019）在《基于IEC61850配电系统自动化可靠性评估》一文中研究指出配电系统自动化的可靠性对于整个电力系统的可靠性至关重要。提出了一种在配电系统元件发生故障情况下基于IEC61580标准的配电系统自动化的可靠性评估方法。首先简要介绍了IEC61850规约、配电系统自动化的构架以及主要功能。然后提出利用故障树分析方法来量化该系统的可靠性指标,利用概率模型来估计系统元件故障率、修复时间等可用性指标,从而计算IEC61850系统的可靠性。并分析了在线路故障和母线故障的情况下,基于IEC61850配电自动化系统中故障定位情况以及与配电系统可靠性的关系。最后对所提方法在RBTS上进行了仿真分析,验证了所提方法的正确性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年16期）

向荣华[4]（2019）在《浅析自动化控制在低压配电系统中的应用》一文中研究指出自动化控制技术存在多方面的优势,将其应用在低压配电系统中,可以获得理想的效果。对此,本文将简单阐述低压配电系统中自动化控制的构成,同时对具体的应用方式进行分析、探究,最后总结相关的保障措施,以期为相关人员提供借鉴,充分发挥自动化控制技术价值,增强低压配电系统运行的稳定性。(本文来源于《科技风》期刊2019年21期）

胡春昊[5]（2019）在《电气自动化控制系统在供配电系统中的运用》一文中研究指出本文首先分析了我国供配电系统的现状,然后介绍了电气自动化控制系统的供配电系统中的应用功能,最后提出了电气自动化控制在供配电系统中的具体应用,希望可以为有需要的人提供参考意见。(本文来源于《数码世界》期刊2019年07期）

徐卫民[6]（2019）在《供配电系统电气自动化应用研究》一文中研究指出各行业以及人们日常生活对电力能源的消耗与依赖程度不断提升,而中国电力系统传统运行模式效率不高、故障频发,不能满足新时期发展的需要。因此,普及电气自动化模式应用势在必行。文章对供配电系统中电力自动化的主要应用方向与应用价值进行了探讨。(本文来源于《化工管理》期刊2019年19期）

刘力维[7]（2019）在《供配电系统中电气自动化应用探讨》一文中研究指出对于安全、可靠、优质供电而言,供配电系统的作用和地位是不容动摇的,其中电气自动化技术及其设备装置的应用更是发挥了重要作用,而且随着人们对电力系统关注程度的提高,供配电系统的电气自动化逐渐成为研究热点。对此,本文重点就供配电系统中电气自动化的必要性和应用途径作了探讨,以供参考。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年13期）

张晓龙[8]（2019）在《电气自动化技术在供配电系统中的应用》一文中研究指出基于国内供配电自动化控制系统的应用现状分析,总结了电气自动化系统的应用特点和控制、保护、监测等应用功能,着重介绍了利用自动化技术完善数据网络技术体制、保障数据网络安全、进行集中监控以及自动化技术在电缆、电缆监控器、变压电站中的应用实践。(本文来源于《有色冶金节能》期刊2019年03期）

于智勇,徐义[9]（2019）在《数据中心10kV供配电系统切换自动化工程实践》一文中研究指出供电可靠性是数据中心的生命,对于银行数据中心而言,设计实施阶段一般均对此给予极大关注。譬如按照Uptime定义的最高可用性等级进行设计,不仅市电双路进线,甚至作为应急电源的柴油发电机系统也按照双母线输出设计,功率按COP核算,储油一般也不会低于24h。由于UPS储能部分一般按15min配置,所以一旦市电失电,柴油机代替市电供电,切换过程靠人工操作肯定是无法满足运维要求。本文以国内某金融数据中心项目为例,介绍一种大型高等级数据中心10kV供配电系统自动化切换的实现方案,以资对类似工程的数据中心提高供电安全和智能化运维提供借鉴。(本文来源于《智能建筑电气技术》期刊2019年03期）

周志新[10]（2019）在《电力供配电系统自动化控制发展趋势》一文中研究指出本文简单分析在电力公配电系统自动化控制发展过程当中的相关内容,期待可以为相关的电力领域提供可行的参考依据,同时将相关的调查情况进行如下的汇报性总结。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年11期）

### 配电系统自动化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

首先总结了当前我国供配电系统存在的主要问题,分析了电气自动化控制在供配电系统中的主要应用方法,并讨论了电气自动化控制在供配电系统中其他可行的应用措施。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 配电系统自动化论文参考文献

[1].许武杰.电气自动化控制在供配电系统中的运用[J].住宅与房地产.2019

[2].范振涛.电气自动化控制在供配电系统中的运用[J].湖北农机化.2019

[3].席禹,陈波,郭晓斌,陈浩敏,吴鹏.基于IEC61850配电系统自动化可靠性评估[J].电力系统保护与控制.2019

[4].向荣华.浅析自动化控制在低压配电系统中的应用[J].科技风.2019

[5].胡春昊.电气自动化控制系统在供配电系统中的运用[J].数码世界.2019

[6].徐卫民.供配电系统电气自动化应用研究[J].化工管理.2019

[7].刘力维.供配电系统中电气自动化应用探讨[J].中国设备工程.2019

[8].张晓龙.电气自动化技术在供配电系统中的应用[J].有色冶金节能.2019

[9].于智勇,徐义.数据中心10kV供配电系统切换自动化工程实践[J].智能建筑电气技术.2019

[10].周志新.电力供配电系统自动化控制发展趋势[J].电子技术与软件工程.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/40877a5953276809a05708b7.html