# 小议房建土建工程中的高支模施工技术曹亚利

曹亚利

北京住总集团有限责任公司北京101118

摘要：社会经济发展带动建筑行业发展，近年来，高层建筑数量和规模有很大提升，相较于普通建筑，高层建筑施工技术要求高，施工难度较大，因此，需要应用到高支模施工技术。高支模施工技术属于一种新型施工技术，在房建土建工程中应用这一技术能够减少施工难度，提高施工质量和施工效率。

关键词：房建土建工程；高支模；施工技术

1高支模施工技术对于建筑工程的意义

在建筑施工技术中，将高支模施工技术定义为高危技术。在施工环节中，引起稳定性和可靠性是十分重要的环节，在正式开始实施之前，施工行业需要对其严格审查，层层把控。在高支模结构技术更加合理的应用下，我国的整体建筑项目会更上一个台阶。高支模技术在建筑工程中，不仅可以增强建筑物的强度和稳定性，还可以降低生产资源的浪费。当建筑工程行业不断壮大，建筑工程中的技术等问题越来越受到人们的关心，重视度也是不断上升，但其理解还不深入，只知道为高支模是一种水平混凝土构件，在工程中起着强大的支撑作用。在高支模技术实际运用时，相关技术人员需要提前对每一个环节进行预设，制定出可靠性高的施工步骤，包括跨度，荷载能力等，而且相关部门人员要加强监督，以便最后达到施工标准和要求。

2高支模支撑体系的材料要求

2.1钢管材料要求

现阶段，扣件式钢管脚手架在建筑工程高支模施工过程中的应用较为普遍。要确保高支模支撑体系稳固性，先要严格把控钢管材料质量，确保钢材具备合格证及其他质量证明文件；根据工程建设实际情况选择强度合适的钢材，并且认真计算核对钢管外径、厚度等参数；对钢管表面进行检查，确保表面平滑，不存在裂缝、划痕、分层以及硬弯现象[2]。

2.2模板材料要求

在高支模施工过程中，方木、胶合板是较为合适的模板材料，木材选择需要考虑其脆性、抗扭曲性能等，不能选择容易受潮变形的材料；此外，模板材料强度必须符合设计要求和相关标准，以免影响施工质量。

2.3扣件材料要求

在高支模施工过程中通常选用可锻铸铁扣件作为扣件材料，并要确保扣件机械性能符合相关标准、扣件具备质量证明文件等；同时，扣件口径必须与钢管口径保持一致，以免影响正常安装；最后，要做好对扣件以及螺栓的现场试验工作，以确保表面质量性能满足设计要求。

3房建土建工程中高支模施工技术的要点

3.1高支模安装

高支模安装施工包含多方面内容，在安装过程中需要注意以下几点：（1）在高支模施工过程中，施工人员需要及时对支顶基础上的回填土进行分层压实，以免出现下沉现象，带来施工质量安全隐患，对高支模施工顺利进行造成影响。（2）做好高支模施工材料的质量检查工作，一旦发现钢管出现严重腐蚀生锈以及变形弯曲现象，坚决不能再进行使用。同时，对钢管各项参数以及规格进行检查，确保符合高支模搭建要求。（3）加强对高支模支撑体系的检查，如果存在松动现象，必须及时检测松动部位，并采取合适加固措施。以免支架整体稳定性受到影响，引发安全事故。（4）在高支模施工过程中，部分施工人员或技术人员可能存在操作不规范现象，没有严格按照施工组织设计以及相关程序进行支架安装施工，施工随意性较大。在这种情况下，往往会出现放线定位不准确现象，导致支架间距定位与设计标准相差较大，从而对支架整体承载力造成严重影响。因此，企业必须加强人员管理，对施工人员和技术人员的操作方式进行严格规范，以确保支架具有稳固性。（5）派专门人员负责管理混凝土浇筑施工，及时发现混凝土浇筑过程中出现的问题并进行及时处理。

3.2高支模验收

在房建土建工程施工过程中，高支模系统属于支撑系统，在工程建设过程中起辅助作用。高支模安装施工质量高低直接影响到施工安全性。因此，做好高支模施工质量验收检查工作十分必要。在高支模安装施工完成后，需要立即进行质量验收，不仅要对高支模性能进行检测，还要仔细查看各个单独的支架，保证各个支架之间契合度满足相关要求。只有加强高支模安装施工质量控制，提高高支模施工质量，才能对房建土建工程施工进度进行有效控制，确保工程施工顺利进行。

3.3高支模拆除

当房建土建工程主体部分施工结束后，需要进行高支模拆除。如果下个工程施工需要应用到高支模支撑系统，则要进行重新安装，确保高支模支架循环利用，减少工程建设成本投入。高支模拆除工作复杂程度较高，因此，加强高支模拆除施工质量管理十分重要。在拆除过程中，施工人员需要对拆除时间进行关注和重视。在确定拆除时间时，不仅需要专业人员的专业分析，还要对工程实际施工进度、混凝土强度等因素进行综合性考虑，在此基础上进行拆除时间规划制定，确保时间规划的科学性与合理性；施工人员还要注意高支模支架拆除顺序。在拆除之前先要将杂物、脚手架施工工具等清除干净，并设置好警示牌，以免拆除现场出现安全事故。在准备工作完成后才能开始拆除高支模主件，在结束高支模拆除后，对拆除材料需要进行妥善处理，并且立即对构件、模板等材料质量进行检测，去除损坏、已腐蚀材料，并做好登记工作，最后，将完好的拆除材料进行分类放置管理。

4提升房建土建工程中高支模施工技术有效运用的策略

4.1全面了解高支模施工设计的方向

因为高支模式施工在高空作业当中是属于高难度的环节，所以，对其施工技术也有着相对较高的要求。不仅如此，高支模施工人员还要在正式施工以前，针对房建土建工程所处的施工环境进行全面而深入的了解，还需要对相关的施工工序数量的掌握，并且还需要结合这些资料制定好完善的施工方案，如此便可以确保高支施工的顺利进行。

4.2提升高支模施工安全性的方法

事实上，高支模施工因为会受到其他外力很大的影响，再加上其也是一种高空作业，如果不做好相应的安全防护，就会导致实际施工中很容易出现安全以及质量方面的问题。因此一定要做好相关的安全防护，从而最大程度的避免施工中安全事故的出现。要想有效提升高支模施工的安全性，具体来说，在展开高支模搭建以及拆除的时候，还需要在施工现场的作业点等地方安置好相关的安全标识，这样做就是为了防止那些不相关人员进入其中[3]。在高支模施工当中，在高支模最高点的地方，间隔2.2m就需要设置好一条水平杠杆位置立杆上设置一条通长的纵向杠杆，以提高脚手架的整体水平性和稳定性。

不仅如此，在展开高支模施工的过程当中，如果脚手架会对房建土建施工造成不利影响，那么就必须将脚手架拆除，不过企业需要得到有关监管部门的同意，才能够将脚手架进行拆除，脚手架的拆除需要从它内侧交叉杆的地方开始，需要注意的时，在这个过程当中，还需要尽可能的防止蛮力拆除的情况发生。除此之外，便是在地基出现沉降或不均匀的地区，需要尽可能防止高支模施工，还有就是需要采取相关的措施对建筑基座进行固定[4]。

结束语

随着经济发展和社会进步，建筑行业有了蓬勃发展。近年来，建筑工程数量越来越多，规模越来越大，人们对建筑工程施工质量也提出越来越高的要求。随着科技水平不断提升，许多新材料、新工艺和新技术逐渐应用到房建土建工程中，高支模施工技术就是其中一个重要表现。将高支模施工技术应用到房建土建施工过程中，不仅大大降低了建筑施工难度，而且可提升工程施工质量。因此，高支模施工技术在建筑工程施工中的应用也越来越广泛。

参考文献:

[1]王旭东.房建土建工程中的高支模施工技术探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(34):142.

[2]赵海涛.房建土建工程中的高支模施工技术简述[J].四川水泥,2017(10):231.

[3]胡心勇.试论房建土建工程中的高支模施工技术[J].科学技术创新,2017(27):160-161.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/412deec8e9e7cabeae46e72c.html