# 变顶高尾水洞不同顶坡大波动过渡过程分析

### 论文摘要

对于尾水位变动较大的水电站,可以将尾水隧洞设计为变顶高的形式—隧洞洞顶有一定的反坡,隧洞内同时存在有压流段与无压流段,无压流段能缓和有压流段中传来的压力,起到类似调压室的作用,能大大减小尾水调压室面积甚至取消调压室,从而减少工程量,降低工程造价。通过窄缝法统一了有压流与无压流的连续方程和运动方程,结合特征线法建立计算模型,用Fortran语言编程,结合工程实际,探讨了不同顶坡下的过渡过程。结果表明,一定坡度的变顶高方案的大波动稳定性优于原布置方案,但坡度并非越大越有利。

### 论文目录

- 1 变顶高尾水洞的原理

- 2 数学模型[3-9]

- 2.1 窄缝法

- 2.2 非恒定流的求解

- 3 计算实例

- 3.1 工程概况

- 3.2 过渡过程计算简图

- 3.3 计算工况

- 3.3.1 工况D1, 丢弃负荷时间9s, 3台→0台 （3×1 8.3 m3/s→0）

- 3.3.2 工况D2, 增加负荷开机时间60s, 2台→3台 （2×18.3→3×18.3m3/s）

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 于曼

关键词: 变顶高尾水洞,过渡过程,窄缝法,特征线法

来源: 吉林水利 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地球物理学,水利水电工程,电力工业

单位: 辽阳市水利局

分类号: TV135;TV732

DOI: 10.15920/j.cnki.22-1179/tv.2019.05.006

页码: 20-24

总页数: 5

文件大小: 230K

下载量: 24

### 相关论文文献

- [1].引水式水电站变顶高尾水洞水力特性和体型优化[J]. 水电能源科学 2020(02)

- [2].水电站无压尾水洞引风有效作用长度[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [3].复杂尾水洞岔洞群水力学研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(05)

- [4].水电站无压尾水洞引风过程的热湿交换特性[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [5].长河坝水电站尾水洞出口边坡稳定性分析[J]. 吉林水利 2017(08)

- [6].受控条件下无压尾水洞引风技术探讨[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [7].基于水电站变顶高尾水洞体型分析[J]. 低碳世界 2017(16)

- [8].某水电站尾水洞出口边坡稳定性研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [9].水电站无压尾水洞引风热湿交换的预测模型[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [10].尾水洞加固过程中内衬钢板稳定性分析[J]. 山西建筑 2008(31)

- [11].高地下水位时地下厂房尾水洞渗控措施优选[J]. 水电能源科学 2018(08)

- [12].某水电站尾水洞边坡稳定性三维数值模拟分析[J]. 水利与建筑工程学报 2014(02)

- [13].水电站无压尾水洞引风热湿交换过程的理论研究与应用[J]. 暖通空调 2008(11)

- [14].白鹤滩水电站左岸尾水洞首仓结构混凝土开始浇筑[J]. 云南水力发电 2016(06)

- [15].溪洛渡水电站导流隧洞(与尾水洞结合段)设计[J]. 水电站设计 2009(01)

- [16].无压尾水洞引风喷淋串联空气处理系统特性研究[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [17].鲁基厂水电站尾水洞围岩稳定分析[J]. 珠江现代建设 2013(03)

- [18].水电站无压尾水洞引风换热系数的计算[J]. 山西建筑 2008(27)

- [19].坪头水电站尾水洞开挖与支护施工[J]. 水电站设计 2012(02)

- [20].溪洛渡水电站尾水洞岩体稳定性安全监测分析[J]. 人民黄河 2008(08)

- [21].尾水洞出现明满流的水电站小波动稳定性分析[J]. 水利水电科技进展 2011(03)

- [22].向家坝电站大断面变顶高尾水洞开挖及支护施工的质量控制[J]. 四川水利 2011(05)

- [23].溪洛渡水电站尾水洞明满流交替研究[J]. 水电站设计 2018(01)

- [24].水布垭尾水洞开挖与支护顺序的智能优化分析[J]. 岩土力学 2009(S1)

- [25].白鹤滩发电尾水洞衬砌混凝土过水运行温控防裂研究[J]. 中国农村水利水电 2019(01)

- [26].变顶高尾水洞[J]. 中国三峡 2012(11)

- [27].水电站集鱼系统进鱼口位置的研究[J]. 四川水力发电 2020(03)

- [28].三峡电站变顶高尾水洞水力过渡过程试验研究[J]. 人民长江 2014(11)

- [29].高地应力区特大跨度尾水洞岔洞施工技术[J]. 中国西部科技 2011(32)

- [30].尾水洞中通气孔减缓明满流的作用研究[J]. 甘肃水利水电技术 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/416ff63cd52cedee7871e26c.html