# 不同工况下干式空心滤波电抗器稳态磁场及电磁力分布规律

### 论文摘要

干式空心滤波电抗器噪声主要来源于电磁力作用下的绕组受迫振动。为了降低电抗器噪声,基于电磁场计算原理,文中在不同工况下对某型号电抗器的稳态磁场及电磁力进行了计算,并分析了电抗器的稳态磁场及电磁力分布规律。研究结果表明:同一工况下,该型号电抗器的轴向磁场强度最大值约为径向磁场强度最大值的5.28倍,且空间任一节点的磁场强度与电流幅值呈线性关系。轴向电磁力使电抗器在轴向上向中间收缩,径向电磁力使电抗器沿径向向外扩张,电抗器各包封径向电磁力与电流幅值平方呈线性关系。文中分析结果可为电抗器减振降噪提供一定依据。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 磁场及电磁力计算原理

- 2 电抗器磁场及电磁力解析计算

- 2.1 电抗器参数

- 2.2 假设条件

- 2.3 解析计算流程

- 3 计算结果分析

- 3.1 磁场分析

- 3.2 电磁力分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 褚凡武,付颖,王琦,邬雄,付超,林浩

关键词: 干式空心电抗器,电磁场,电磁力,解析计算,分布规律

来源: 高压电器 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国电力科学研究院有限公司,国家电网公司

基金: 国家电网公司科技项目(±800 kV特高压换流站声源设备噪声特性与厂界噪声控制方法研究),国家自然科学基金(U1766223)~~

分类号: TM47

DOI: 10.13296/j.1001-1609.hva.2019.11.005

页码: 41-47

总页数: 7

文件大小: 2345K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].海外变电站滤波电抗器故障分析[J]. 电工技术 2020(05)

- [2].地铁车辆滤波电抗器日常维护及常见故障浅析[J]. 铁道车辆 2019(08)

- [3].并网滤波电抗器温度场测试能量回馈电源研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2019(05)

- [4].牵引变电所滤波电抗器故障分析及处置[J]. 科技创业家 2013(24)

- [5].高岭换流站110kV交流滤波电抗器两起过火故障分析[J]. 变压器 2010(04)

- [6].北京电力设备高压直流滤波电抗器出口美国[J]. 电气技术 2009(08)

- [7].昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电工程滤波电抗器设计改进[J]. 中国战略新兴产业 2018(08)

- [8].大功率光伏逆变器输出滤波电抗器有功损耗测量[J]. 沈阳工业大学学报 2019(03)

- [9].地铁列车电传动系统线路空心滤波电抗器研制[J]. 机车电传动 2011(02)

- [10].±800 kV直流输电工程干式空心滤波电抗器降噪措施研究[J]. 高压电器 2019(11)

- [11].滤波电抗器支架结构冲击与随机振动疲劳分析[J]. 大连交通大学学报 2019(01)

- [12].谐波滤波电抗器在生产中的应用研究[J]. 科技创新与应用 2014(18)

- [13].一种具有滤波功能的磁集成式10kV箱式变电站[J]. 电工技术学报 2016(10)

- [14].智能型JB柜中配电变压器集成滤波电抗器的应用研究[J]. 电力自动化设备 2019(07)

- [15].大功率光伏逆变器的损耗建模与分析[J]. 电力电子技术 2014(01)

- [16].地铁车辆滤波电抗器结构及其漏磁仿真分析[J]. 电力机车与城轨车辆 2012(04)

- [17].换流站交流滤波电抗器故障分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2013(01)

- [18].换流站交流滤波电抗器故障分析[J]. 河南电力 2013(02)

- [19].干式空心滤波电抗器的温升及试验分析[J]. 变压器 2013(08)

- [20].武汉轨道交通1号线车辆滤波电抗器的电磁兼容设计[J]. 电力机车与城轨车辆 2011(04)

- [21].产品大观[J]. 电工文摘 2011(01)

- [22].9600kW六轴货运机车主变压器的研发设计[J]. 内燃机车 2008(10)

- [23].浅谈动力滤波柜[J]. 中国高新技术企业 2012(13)

- [24].合康变频防爆系列获准生产许可证[J]. 自动化应用 2011(10)

- [25].单调谐低压滤波补偿装置设计及工程应用[J]. 电力电容器与无功补偿 2014(04)

- [26].采用电抗器治理谐波的效果分析[J]. 甘肃科技 2008(07)

- [27].莱钢特钢35kV变电站滤波设计改进[J]. 山东冶金 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4250a6c3f10ae5b10ca712f7.html