# 工业电气自动化维护中常见问题的探析

身份证号码：13022919870628xxxx

摘要：电气自动化的实现对于推动我国经济发展与社会进步方面有着不可忽视的重要作用，为此，要想最大限度发挥出电气自动化设备的稳步运行，就必须逐步加强对设备的日常检查与维护，定期或是不定期的采取一些检查与维护措施，以第一时间发现设备运行的异常情况，从而及早解决，排除故障，确保设备的正常有序运行，最终为我国工业的自动化发展提供有利的保障。

关键词：工业工程；电气自动化；维护工作

引言

电气自动化水平的提高促进了电气工程的发展。电气工程是一门综合性学科，涉及到了电子技术、电工、计算机工程等等内容，要求相关的工作人员要有更高的技术。现在电气自动化技术被运用到越来越多的领域当中，包括工业、大型的商城、大型的铁路、客运车站等。随着计算机技术的发展，电气自动化技术也日趋完善，并随着智能化技术的进步走上了智能化的道路。但与发达国家相比，我国的电气自动化水平还存在一定的差距，所以我国必须加快电气自动化技术在电气工程中的应用，推动电气工程的不断发展。

1、电力系统中电气自动化的特点

1.1电气自动化的维护和控制工作简单易行

在信息化技术高速发展的同时，电气自动化的应用范围也越来越广，另外，随着研究人员对信息技术进行大量的深入研究，信息化技术的可操作性越来越强，并且为电力系统中电气自动化提供充足的信息，因而在应用电气自动化的时候，操作人员可以快速地完成机器设备的预设工作，从而减轻了工作人员的工作负担，提高了电力系统的运行效率。与传统的计算机系统处理程序相比，自动化技术的引入大大提高了系统的可操作性，给电气自动化的应用领域带来了巨大的变革

1.2引入了信息化技术

随着经济的快速发展，信息技术的应用越来越广泛，人们的生活节奏越来越快，为了从枯燥的工作中脱离出来，在信息化的基础上研制了电气自动化来完成机器的操作工作以及复杂大量的数据分析与处理工作。在电气自动化中引入信息化技术，必须要提供与信息化技术相匹配的设备和软、硬件、操作技术和方法，以此来提高电气自动化的效率和水平，实现电力系统的正常运转，为电力需求者提供优质充足的电力资源，以此来实现经济的快速发展，提高人们的生活水平。在电力系统中的电气自动化中引入信息化技术是人们必然的选择。

2、工业电气自动化的设计原则

首先，要不断对供配电设计进行改进，提高电能利用的合理性，举例来说，如果在进行一个港口工程的电气自动化系统设计时，首先就要对设计的合理性和适用性予以充分的考虑，在港口工程的正常功能能够得以正常发挥的前提下，一定要加强对港口周围的环境建设，这样才能更好的保证每一个环节的建设都能够满足相应的标准和要求，以便能够更好的发挥电气自动化设备的运行质量，保证其运行安全。

其次，要采取相应的措施不断提高整个系统的运行效率，以便能够更有效的减少电气自动化系统运行过程中所使用的电能。这就需要在确保电气自动化设备在安全运行的前提下，在每一个环节都对成本进行有效的控制，缩减在运行过程中的线路损耗，从而也更加有效的对能源消耗进行控制。若要达到这样的目的，就一定要选择一些节能性良好的设备，减少了运行中用于设备维护的费用，这样也能够更好的发挥电气自动化系统的积极作用。

最后，是在设计的过程中一定要根据具体的情况对设备运行的负荷进行适当的调整，这样一来，整个系统的运行效率也得到了非常大的提升。在进行电气设备的设计中一定要将各种影响设备运行的因素予以充分的考虑，这样才能更好的保证电气自动化系统的运行质量，同时这也是设计工作中的一个重点问题。在系统运行的不同阶段，一定要采取不同的措施对能源的消耗进行有效的控制，这样才能更显著的提高设备的运行效率和运行质量。

3、自动化设备维护措施分析

3.1看

即观察电气自动化设备各构成部分的外形变化情况，比如，看熔断器是否已经被烧断、看绝缘漆是否已经被碳化发黑，看坚固件是否已经出现了松动的情况，或是观察检测仪表上所显示的数据或是相关指示装置当前的呈现状态，比如:观察在仪表数据显示正常的情况下，其数据本身是否有跳动或是闪烁的情况。

3.2摸

即在电气设备运行时，通过触摸其外壳的温度来大致判断一些低级的绝缘设备或是那些普通设备运转情况是否良好。

3.3听

即在自动化设备投入运行过程中，通过“听”设备在运行时发生的声音变化情况来有效判断其运行状态。比如在异步电动机出现单项无法启动情况的时候，设备必然伴有“嗡嗡”声，若电动机的轴承受到了一定损坏，其在运行时也必然伴有“沙沙”声等。

3.4做

即结合相关电气设备的日常维护周期要求对设备进行定期或是不定期的清洁、保养、检查与维护工作。同时，电气设备出现运行故障，不外乎人为故障与自然故障两种，而要想最大限度避免设备故障事件的发生，就需对设备进行日常的维护和保养以及时发现问题，进而采取有效解决措施。如确保设备表面的清洁与进出风口的通畅，严格避免油污进入到机器内部，定期检查设备的绝缘电阻与电机负载电流情况，检查电动机运行温度、振动与噪声是否正常等，一旦发现异常情况后，就需及时解决，并定期对电动机的轴承进行清洗，以确保其振动与轴向位移的正常。

4、电气自动化在电气工程中的应用

4.1电气工程管理中的应用

将电气自动化技术应用到电气工程管理工作中，主要是应用于编程的调试，对技术性要求比较严格通过电气自动化技术的应用，可以提高数据采集的效率，并且完成各项设备运行数据的监测与整理，通过对设备运行状态的实时监控，以数据分析结果为基础来预测设备的运行轨迹，这样就可以在设备出现故障前对存在的威胁元素进行清除，不但可以提高设备运行的效率，同时也可以降低设备维护的成本另外，在传统电气技术的应用情况下，电气工程管理一直都是一个难点，如果管理稍有不慎就会影响到整个电气工程的安全性与可靠性而电气自动化技术的应用，以其特有的灵活性与全面性，可以提前对电气工程管理效果进行预测，这样即能及时调整广利策略.提高管理效率。

4.2电气自动化的监测优势

电气工程中的许多元器件需要实时、动态的监测，以便根据信息的变化进行及时的调整，但是传统的电气设备的监控存在很大的局限性，一是监控难以做到全方位、及时化，而是监控的质量不高，存在信息误差，导致预判不准。而通过电气自动化在电气工程中的引入，能够实时、动态的掌握所需要的信息，然后根据反馈的信息做出调整，能够避免许多不必要的时间浪费，尤其是对于一些临时发生的故障进行排除，有积极的作用。

5、技术与电气工业自动化

各大网络技术引发了电气自动化的一次又一次革命。正是市场的需求驱动自动化和IT平台的融合，电子商务的普及将加速这一过程。信息技术对工业世界的渗透来自于两个独立的方向：一方面是从管理层纵向的渗透。企业的业务数据处理系统要对当前生产过程的数据进行实时的存取；另一方面，信息技术横向扩展到自动化的设备、机器和系统中。信息技术已渗透到产品所有的层面，不仅包括控制器和仪表，而且包括传感器和执行器。标准的浏览器可以存取企业的财务、人事等管理数据，可为企业管理层所利用，也可以对当前生产过程的动态画面进行监控，在第一时间了解最全面和准确的生产信息。未来的自动化产品，如人机界面和设备维护系统的设计产生将被虚拟现实技术和视频处理技术的应用带来直接的影响。我们应以“科学发展观”的位置，高度看待“工业自动化”。我们在开创工业自动化新局面的时候，需牢牢把握住从“中国制造”向“中国创造”的道路转变。在保持产品价格竞争力的同时，我们中国的企业还需要在原有的基础上，继续寻找一条更为健康，更适合自己的发展道路。

结束语

工业电气自动化的发展趋势明显有着信息化的特点，在通常的情况下，工业自动化和计算机网络技术的发展有着密切的联系，同时在企业的管理方面也有了很大的发展，管理质量的提升也能够很好的提升了电气自动化的水平，当前，我国的工业电气自动化应用在很多的领域中，同时，其也在不断的发展，所以在未来所体现的作用会更大。

参考文献

[1]马建华.数字技术在工业电气自动化中的应用与创新[J].制造业自动化,2012,06:142-144.

[2]张伟石.浅谈工业电气自动化的发展现状与趋势[J].科技创新与应用,2013,20:118-119.

[3]冯庆新.工业电气工程中的自动化控制技术分析[J].科技视界,2014,13:96.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/43303dffcc88309ce61db392.html