# 浅谈变电站运行维护的一些看法杨雅茹

（国网山西省电力公司检修分公司）

摘要：智能变电站是随着社会经济的发展与科学技术的不断进步而出现的，集中体现了信息技术、计算机技术、数字化技术、网络通信技术的核心优势，也为电力事业的飞跃式发展打开了全新的路径。在推进智能变电站建设与管理的过程中，如何采取科学有效的手段保障变电站的正常运行并提升日常维护的质量，是智能变电站设计人员、管理人员和全体工作者都必须考量的问题。

关键词：智能变电站；运行维护；措施

智能化变电站的智能性主要表现在变电站的工作过程中，传统的变电站在工作时采用的是传统的模拟信息形式，而智能变电站在工作过程中采用数字化的方式进行变电站信息的收集、处理和输送。总之，在智能变电站中所有设备之间的信息传输都是采用数字化的手段实现的。而且，电子式互感器的应用也越来越广泛，电子式互感器的应用技术也在不断地发展，这就为智能变电站的运行提供了良好的条件。

1.智能变电站的基本特点及应用优势

智能变电站的运行方式与传统的变电站运行方式存在很大的差异，传统的变电站的处理形式比较注重功能，就是变电站系统的需求以及处理信息时采用的手段，但是智能化变电站比较注重目的。其中，智能化的处理方式更加适合变电的发展，能够在一定程度上提高变电站的运行效果。

智能化变电站是一种新型的系统处理方式，具有十分明显的优势，智能变电站的应用能够提高变电站的自动化程度，而且能够在一定程度上提高变电站运行的安全性、稳定性与可靠性。同时还能在一定程度上提高变电站的工作效率，促进相应技术的提高，最后推动变电站的进步与发展。

2.智能变电站运行维护中存在的问题

2.1智能变电站运行存在安全性问题

智能变电站采用的通信模式是对等传输模式，这种通信模式与传统的点对点通信模式存在很大区别。对等传输模式对变电站运行的安全性要求更高，而且对等传输模式各个装置之间的隔离点都是采用软件进行隔离的，这就意味着任意一个隔离点内的装置出现问题都会影响到对等传输的正常工作，而且在系统实际的运行之中，缺乏对系统运行状态的监测管理，所以不能及时发现问题，从而出现维护不及时的情况，这对变电站的安全运行存在很大的威胁。

2.2智能变电站运行的安装保护存在问题

变电站运行前都会在变电站的各个运行设备周围安装一定的保护设备，在智能电网环境下变电站运行设备的保护设备安装要求更高了，通常情况下都是采用的智能汇控柜，但是智能汇控柜的安装要求很高，对设备安装的环境要求十分严格，对设备安装周围环境的温度、湿度等都有一定的要求，这就导致了运行设备的保护设备安装困难，从而给变电站的运行维护带来一定的困难。

2.3智能变电站运行存在可靠性问题

智能变电站中应用的是光学互感器，但是光学互感器非常容易受到外界的影响，一旦光学互感器受到外界的影响，变电站的运行设备在正常工作运行时会导致光纤和玻璃之间存在一定的问题，影响变电站运行的可靠性。另外，变电站中的源电子互感器运行过程十分复杂，源电子互感器需要变电站的一些元件和模块工作作用才能够发挥它的作用，但是在变电站中这些运行设备的运行状态都不是很稳定，这也影响着变电站运行的可靠性。

3.智能变电站运行维护的方法

3.1打造务实、专业的管理队伍，形成具有技术优势的工作班组

智能变电站与常规、普通变电站最大的区别就是引入了智能化技术、人性化技术，将时下多种高科技手段应用到变电站的运行中。一方面，智能变电站的建设是新时期经济发展、电力供应量增大的需求，也是人民群众的基本需要；另一方面，智能变电站由于涉及技术面较广、应用范围很大，因而从建设到后期的维护、管理，都需要专业人员的参与。以智能变电站全天候自动控制技术为例，该项技术的掌握人员不仅要通晓自动化控制技术、工程控制理论，还必须掌握电力知识、信息化理论等。所以，智能变电站的运行与维护看似简单，实则十分繁杂，对于操作者的技能水平要求很高。基于此，新时期智能变电站的运行、维护，自然离不开一支技术能力过硬，专业素养扎实的高水平管理队伍；此外，打造智能变电站运行过程中的各个班组，也是人才队伍、管理班子建设的重要环节。将人才队伍建设作为智能变电站日常维护、管理的核心点来抓，无疑是有效的选择。

例如，智能变电站的站控层包含自动化系统、站域控制、通信系统、对时系统等子系统，实现面向全站或一个以上一次设备的测量和控制的功能，完成数据采集和监视控制（SCADA）、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。在站控层日常的运行、维护过程中，一般的技术人员如果不具备专业知识与操作技能，根本无法胜任管理工作。这启示我们，智能变电站的维护与管理必须由专业人才、业内人士完成，这样才可以保证变电站的专业化、正常化运转。

3.2积极研究并推广运行维护关键技术

智能变电站的出现也就是近一二十年的事情，而关于智能变电站投入运营之后的维护和管理，目前各国都处于摸索、试验阶段，还没有形成完整的技术标准和规范。从另一个侧面看，智能变电站真正意义上的运行维护还需要工作人员的配合、协调与努力，而技术手段也是必不可少的。对于我国各级智能变电站的机组人员、运行维护部门以及管理机构来说，必须将运行维护核心技术的研究、摸索、实践与推广纳入到主体工作的议程中，不断推陈出新，进而逐步提升运行维护的专业化水平。比如，智能变电站在运行过程中出现的故障和问题，往往都涉及很多专业技术知识，而解决过程中有没有现成的案例可循，只能在实践中逐步完善。正是在这样的进程中，我国很多智能变电站不仅实现了装机、上马、运营，而且业已取得了不错的市场、经济与社会效益，已经成为常规变电站的重要补充，为国民经济运行提供了强有力的支撑。基于智能变电站运行轨迹的维护技术，是变电站正常运转的“软实力”，其核心地位不可忽视。在新时期研讨智能变电站运行维护路径的时候，要实事求是，开拓创新，将关键技术的研究、运用与推广作为主要思路。

3.3建立一体五防系统

建立变电站一体五防系统能够十分有效地对变电站的运行进行维护，一体五防系统的主要是对站控层、间隔层和变电站现场单元的电气闭锁层进行监控管理，保证变电站的正常运行。一体五防系统对站控层的管理监控是通过远方操作对变电站的设备实现五防闭锁进行的，主要是对变电站的断路器、隔离开关等进行管理控制。间隔层的管理控制主要是通过COOSE机制的sing数据，实现对间隔层设备的管理控制实现逻辑闭锁。变电站现场单元的电气闭锁则是根据变电站的实际运行设备的运行状态实现的，是一体五防系统中操作最简单的方法。

结语

新时期智能变电站的运行、维护首先需要技术人员、工作人员的协调配合，其次需要关键技术的突破与应用，最后离不开管理制度的实施与落实。只有坚持科学、务实的运行维护步骤，智能变电站的运行、管理才可以再上一层楼。

参考文献

[1]黄庆文.浅谈智能变电站运行维护中应注意几点问题分析[J].科技创新导报,2016(28):12-13.

[2]张炜.浅析智能变电站与常规变电站运行维护的几点关键区别[J].中国高新技术企业,2013(15):125-127.

[3]黄小军,黄萱.智能变电站运行维护管理中的常见问题及规避措施[J].企业技术开发,2015(32):91-92.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4541a1d0c307cfa7a341d37f.html