# 现代城市绿色生态型高层建筑设计要点探析梁杨

淮北市建筑勘察设计研究院有限公司安徽省淮北市235000

摘要：现代城市绿色生态型高层建筑是符合社会发展趋势的，是未来高层建筑设计的主要内容。因此，加强对现代城市绿色生态型高层建筑设计的研究，了解其设计要点，对高层建筑设计水平的提升有着重要意义。本文对现代城市绿色生态型高层建筑设计要点进行了探讨。

关键词：现代城市；绿色生态型；高层建筑；设计要点

绿色生态型的高层建筑设计，是现代城市建筑实现未来可持续发展的重要设计方向。除了要求其绿色环保，还应当建立包括屋顶绿化、室内绿化等的立体多层次绿化体系，在能源、材料等方面，遵循生态原则，从而实现建筑学的生态化，趋利避弊，进一步发展高层、超高层建筑的绿色设计。

1现代城市绿色生态型高层建筑设计的理念

1.1舒适化的设计理念

随着人们生活水平的提高，人们对居住环境有了更高的要求，在重视建筑功能和质量的同时，更重视生活环境的改善。通过对建筑功能进行改善，有效的提高建设的舒适度，这已成为当前建筑设计的主要发展方向。近年来在科学技术快速发展的推动下，生态学和建筑学取得了较快的发展，这些综合性的科技成果为建筑设计创作提供了良好的条件，人们更重视建筑舒适性化的设计，这种设计理念成果以健康的、舒适的环境作为重要的基础，需要从湿度、温度、空气质量、光线、声音等多个方面入手，充分的利用绿色、环保的建筑材料，有效的降低建筑材料有机化合物挥发过程中对人体带来的危害，减少气体、电波及辐射等可以能会对人体健康带来的影响。在具体设计过程中，需要自动控制环境温度，提高调节系统的功能性，使建筑具有良好的通风条件，同时建筑中还应具有合理的桌面照度，避免出现建筑之间的对视及室内通视现象，充分的利用吸声材料，有效的提高建筑防噪声和抗干扰功能。

1.2运用自然体系设计理念

在高层建筑生态设计中，需要充分的运用自然体系设计理念，使建筑能够最大的限度的获取自然通风和采光，打造一个健康、舒适的居住环境。人类生存过程中离不开阳光和空气，这是人类赖以生存的物质基础，近年来在照明技术和空调技术的广泛普及下，在建筑设计中自然体系设计理念的运用较少，这给建筑环境带来了一定的负面影响。在这种人工环境下长期生活，会对人们的身体健康带来一定的影响。因此在现代生态型高层建筑设计中，需要充分的运用自然体系设计理念，将自然通风、采光有效的与建筑设计结合在一起，利用现代空气动力学原理确保建筑环境具有良好的光环境，实现自然采光和自然通风。

1.3自我调节“生命体特征”理念

建筑的生命周期与生命体一样，都具有产生、成长、成熟及衰亡等过程，因此高层建筑面为了能够更好的实现自身整体功能的完善，需要具备良好的自我调节能力和组织能力，充分的利用通风、采光、温度和湿度等的自我调节，同时以建筑自我净化能力来有效的减少建筑产品自身污染物的排放，实现建筑的节能、环保，使其与生态环境能够协调发展。

2现代城市绿色生态型高层建筑设计要点

2.1高层建筑空间方面的设计

高层建筑空间设计对人们生活环境的舒适感等起着重要影响，在绿色生态型高层建筑设计中，对于空间的设计，不仅要从空间组合、利用以及经济性方面考虑，还需要重视空间分区的节能与舒适度。在高层建筑中，就不同空间而言，其对采光、温度和景观的要求有所差异，比如办公空间的温度需求，要求最高的是常用办公室，然后是多功能厅和会议室，要求最低的是走道、楼梯和门厅等。因此，在高层建筑办公空间设计中，需要利用交往空间来缓冲内外环境温差，实现室内外温差的梯度转换，减少能源的消耗，避免人们在出入内外环境时由于温度骤然变化产生的不适。

在绿色生态设计理念要求下，高层建筑设计的分区已经不再是简单的动静分区、功能分区，还需要从采光、空气以及舒适度的角度，采取环境缓冲分区的设计方式。其中，在功能区间设计时，由于内、外区对空气温度、湿度以及采光需求的不同，应当根据各区的实际需求，分别设置照明、空调系统的控制系统，在实现节能目标的同时，还要充分满足各个分区舒适性的需求。

2.2高层建筑结构方面的设计

在人们的建筑设计发展历程中，对自然的模仿是一种重要的设计方式，有许多建筑设计的灵感都是来源于自然界的，不仅提高了建筑的技术含量水平，而且具有良好的力学和美学特性。因此，在绿色生态型高层建筑设计中，也需要利用模仿自然的结构设计，最为常用的有树状和竹状两种。其中，树状结构形式是以根、树干、树枝当成结构的支撑所在，可以保证力传递的合理性，并提高建筑结构各个部分的采光水平。竹状结构是利用其中空、节段结构，使直径与高度比十分悬殊。

2.3高层建筑“表皮”方面的设计

高层建筑物“表皮”主要是指建筑的外围结构，其具有改变室内外物理环境的功能。主要以屋面、外墙、底层架空楼板及一些附属性构件等，主要作为高层建筑内外空间的转换介质，充分的利用室内外物质、能量、信息等交流来起到对物理环境因子的反射、吸收、透射及转换等作用，有效的提高建筑室风个物理环境的品质。同时还要在设计时重视外围结构所使用的材料及构造方式，使其对建筑室内外物理环境能够产生积极的作用。

2.4高层建筑生态方面的设计

在现代城市绿色生态高层建筑中，生态是其设计的一个重要因素，由于高层建筑物功能、地理位置的差异性，在设计时，需要根据实际情况，充分发挥当地的地理优势，加强对自然景观的重视，实现建筑物与景观的有效结合，起到整体造景的效果。

在高层建筑的生态设计方面，要充分做好当地环境的考察，收集地形地貌、气候、降雨、采光、通风等各个方面的信息，在此基础上，将各种自然资源充分融合到建筑中，提高自然资源的利用效率，起到建筑节能的作用；尽量就地取材，减少对当地生态环境的破坏，降低建设成本和材料消耗。同时，还要重视自然景观的利用，改善高层建筑的生态环境，净化周边空气，提高高层建筑的舒适度。

2.5自然景观与建筑物内部的结合

建筑物的表皮设计不仅是为了使其建筑物的外观更加舒适，更加符合人的审美，其重要的一点是通过建筑物的表皮对附近的环境进行改造。目前所使用的绿色生态技术，多半是使用植物表皮的特性移植到建筑物的表皮当中，建筑表皮也可以作为将室内的所产生的污染物排到室外这一过程，从而起到了介质的转换与连接的作用。室内与室外之间的信息的交流也可以通过建筑物的表皮实现其功能。

随着科学技术的不断进步，建筑物的表皮所使用的材料不同，因而导致其建筑物表皮的功能也有所不同。目前，建筑物表皮可以起到对室内外的声光热等物理环境进行控制与调换，这是对建筑物与自然景观之间的特点进行紧密联系。随着经济的不断发展，这一建筑技术也会不断地获得更加广泛的发展。同时建筑设计也会越来越关注生态环境，如何在高层建筑之中达到光热之间的平衡性，从而让人在高层建筑的空间内感到舒适性和自由性，这是绿色生态技术在高层建筑中设计思路所面对的问题。

总而言之，设计绿色生态型的高层建筑是完全符合我国当下的实际方针策略，而且现在已经成为设计建筑物的一种全新的方向。

参考文献：

[1]孙勇.现代城市绿色生态型高层建筑设计要点探析[J].城市地理.2016（08）

[2]李伟.现代城市绿色生态型高层建筑设计重点[J].低碳世界.2016（10）

[3]王凯.绿色建筑设计在高层民用建筑设计中的应用[J].住宅与房地产.2016（03）

[4]彭瑗.绿色发展理念在建筑设计和城市规划中的具象化[J].四川建筑科学研究.2015（02）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/45b41b2476aee64e7cf3fc65.html