# 高压输电线路运行维护技术的研究现状分析宫望重

（呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特市010010）

摘要：随着我国电力系统的不断发展，高压输电线路的应用范围越来越广泛，作为危险系数较高的作业，其运行维护的好坏一直是电力行业和国家关注的重点，本文基于高压输电线路的基本概况，从高压输电线路运行维护技术的发展现状出发，深入分析其利与弊，并提出相应的建议，从而促进我国电力系统的安全运行和可持续发展，并希望能够给广大读者提供一定的借鉴和思考。

关键词：高压输电线路；运行维护技术；现状

前言

我国幅员辽阔，资源丰富，可以开发的水力资源的三分之二分布在西北和西南地区，煤炭资源很大部分蕴藏在西北地区北部和华北地区西部，但是负荷中心却主要集中在东部沿海地区。由于电力资源与负荷中心分布的不均匀性，随着电力系统的发展，高压输电的研究开发走进了人们的视野。

1.高压输电线路的基本概况

高压电是指配电线路交流电压在1200V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。通过发电厂发出来的电力，并不是只供给附近的人们使用，还要传输到很远的地方，满足更多地方的电力需要。这些电不能直接通过普通的输电电线传输出去，而是要用专门的高压输电线路传送。通常像这种专门用来传送高压电力的线路被称为高压输电线路。根据输电线路的电压承载量，一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电，当电力被输送到用电的地方后，要把电压降低下来才能用。高压输电线路根据线路安装位置通常分为电缆输电线路和架空输电线路。电缆输电线路一般埋在地下的电缆隧道中，人们很少看到。而架空输电线路一般架在电力铁塔上，出现在空中，人们很容易见到。其运行特点主要包括环境特点和故障特点两大类，由于我国的电力系统遍布全国各个地区，输电线路所经过的整个线路的地形地貌、气候条件，以及气候变化都会对线路的运行产生不同程度、不同方面的影响，其次，故障特点主要包括雷击故障特点、闪污特点，覆冰特点、风偏特点等等这些都会对线路的正常运行产生不容忽视的影响。其维护特点主要在维护的工具和更换难度上。这些方面就给高压输电线路运行和维护造成了诸多的困难。

高压输电具有节约电能、节约有色金属和提高电压质量等优点，随着大型、特大型电厂的建设和输电距离的增加，要求逐步提高输电电压。目前，某些国家输电电压已达到750kV，我国也已达1000kV。根据国民经济发展的需要，我国电力部门正在根据国情从技术经济等方面研究更高电压的输电问题。

2.高压输电线路运行维护技术的现状分析

目前，全国输电网正在蓬勃发展着，输电线路的安全与输电质量的优劣直接关系到国民经济的发展，影响人民的生活水平，所以输电线路的运行与维护技术需要不断的发展和创新。就目前而言，我国高压输电线路运行维护技术的现状如下：

2.1高压输电线路运行维护技术的优势

2.1.1试验基地的建设提供了相关经验和技术支持

在我国目前对高压输电线路运行维护技术的研究工作中，试验基地的建设占据着非常重要的作用，其不仅是考核工程使用产品性能可靠性的有效方法，也是对线路运行过程中问题进行研究和解决的主要途径。通过这些基地设施装备可以进行不同距离、不同形式的实验工作，还能有效完成在线监测，这些试验基地的建设为我国的高压输电线路运行维护提供了足够的技术支持和保障。

2.1.2事故预防措施的研究不断提高

由于电力系统自身所存在的特殊性，导致了其在运行过程中很容易出现各种各样的事故隐患，比如雷击跳闸、外力、鸟害、风偏闪路、覆冰等等，这些都会在很大程度上对输电线路带来损害，为了确保线路安全运行，对以上事故隐患采取必要的预防措施也是不容忽视的。目前，我国已经采取了相应的措施来应对各种事故，从而保障输电线路的正常运行。在陈景彦、白俊峰主编的《输电线路运行与维护理论与技术》中就对以上诸多事故提出了相应的对策。

2.1.3各种监测手段和技术不断发展

目前我国的运行维护技术主要有直升机巡线技术，其主要的目的是为了解决高压线路覆盖面积大，沿线地貌复杂等特点而导致的巡视困难的问题。通过直升机可以完成红外线监测、紫外探测以及可见光检查等工作，此外还包括在线监测技术，及时获取设备的实时状态，为线路安全提供保障，并为其检修提供依据。另外，黄珊珊等人在《智能电网输电线路绝缘子在线检测方法综述》指出：高压输电线路绝缘子绝缘状态的在线监测和评估，对于维护高压输电线路的安全稳定运行具有重要的意义。

2.2高压输电线路运行维护技术的不足研究

高压输电的主要缺点是系统的稳定性和可靠性问题不易解决。高压输电作为危险工作，不仅其工作人员的工作范围有一定的危险性，包括附近的居民都会受到包括辐射在内的诸多不便，因此，保障系统的稳定性和可靠性不容忽视，我国目前运行维护技术水平虽然取得了不错的进展，但仍然有限，对于一些问题依旧无法全面的解决。不仅中国，近年来很多国家也出现过各种各样的事故，这就需要我们国家与其他国家相互交流合作，共同攻坚克难。

3.有关高压输电线路运行维护技术的几点思考

3.1国家的重视必不可少

作为电力系统的有机组成部分，高压输电作业事关人们的安全、企业的正常发展，以及国家电网的安全稳定，因此其重要地位需要国家引起足够的重视，一方面，我国要与高压输电线路运行与维护技术成熟方面比较发达的国家比如日本多多学习，积极借鉴他们的成功的经验，并结合我国具体的国情，制定出符合我国实际需要的运行维护方案，另一方面积极做好安全防护工作，一般而言，高压电对人体的影响在于电击与电磁波。在高压电四周作业时，应有适度防护措施并保持安全距离，否则应先将高压电先行断电再施工，以免电击身亡。

电力系统作为安全系数较低的行业，其从业人员需要做好足够的心理准备以及理论知识和实践经验的积累才可以胜任这份工作，更何况是普通的人民群众，因此一旦发生事故，普通群众一定要积极配合供电部门的管理，远离危险地带。

3.2人才培养是有力的保证

随着高压输电系统在电力系统中的广泛应用，线路的维护也引起了相关部门的广泛关注，为了从根本上解决问题，就需要一方面改进革新技术，另一方面培养高素质技能型人才。目前很多的学校开设了高压输配电线路施工运行与维护专业，适应电力行业对高级应用型人才的需求，其应当掌握输电与变电工程技术工作必备的基础理论知识，具有高压输电线路的设计施工与运行管理、企业配电工程的设计与施工、运行与维护管理等能力。

3.3任重而道远的一项工程

任何一项工程都不是随随便便就能够完成的，它不仅需要几代人付出心血，同时也必不可少的会有一定的损失。高压输电线路的运行和维护也需要成百上千的工作人员的辛勤努力在能够保障，不仅仅是这样，幕后的技术人员，企业的各种赞助、国家的财政和政策支持等都是其运行的有力保障。未来，我们可能会遇到各种各样的困难，这就需要我们树立信心，坚信我们一定可以攻坚克难，取得阶段性的胜利。这是一个长期的、系统性的工程。

结束语

高压输电线路运行维护技术作为电力行业重点关注并开发研究之一，其维护技术的好坏直接关系着高压输电的速度和质量，稍有不慎，就会造成不可挽回的损失，因此，对于高压输电线路运行维护技术的研究应当一直持续下去，力图攻坚克难，确保我国高压输电线路的正常、高效、安全的运行。

参考文献：

[1]蔡敏.特高压输电线路运行维护技术的研究现状分析[J].《湖北电力》.2011（06）

[2]黄珊珊，钱政.智能电网输电线路绝缘子在线监测方法综述[J].《2010中国仪器仪表学术、产业大会（论文集1）》.2010

[3]王锦海.邹议高压输电线路串联补偿装置运行维护管理方法[J].《电工研究》2013（06）

[4]陈景彦，白俊峰.输电线路运行与维护理论与技术[M].中国电力出版社：北京.2011

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/467ad01ced8a8ef450d0ea8c.html