# 建筑给排水节能节水技术分析张梦琳

身份账号：53038119890930xxxx

摘要：随着当前我国社会的不断发展，水资源的短缺以及能源的匮乏越来越凸显，这也就需要在各个行业中切实做好节能节水工作，建筑工程项目作为人们日常生活中关系较为密切的一个方面，更是需要较好落实节能节水工作。对于建筑给排水工程项目的运行而言，其如果能够较好实现节能节水方面的优化处理，合理利用和分配水资源，就能为社会可持续发展做出较大贡献，提升能源应用效率，减少不必要水资源浪费。

关键词：建筑给排水；节能节水；技术

引言

地球上的水资源对于我们人类来说至关重要，随着我们所居住城市的发展，人们生活中对水资源的消耗持续上升，所以节水节能技术成为当今我国建筑领域给排水项目建设环节中的目标，其代表了当今整个建筑行业新的发展趋势。节水节能新工艺在建筑工程领域中的广泛应用不仅有效降低了人类活动对水资源的消耗，更可以实现人类对水资源利用的持续性，进而提高建筑工程的经济效益。

1建筑给排水节能节水技术的重要性

1.1建筑给排水节能节水技术可以加快经济发展

建筑物的施工过程中需要消耗大量的水资源。水通常主要用于水泥稀释、钢筋混凝土搅拌等方面。在建筑物施工过程中使用给排水节能技术可以降低水资源的浪费情况，提高水资源的利用率，降低建筑企业的生产成本，将资金用于其他施工过程中，加快建筑行业整体发展，最终促进国家经济的发展。另外，建筑行业是国民经济的重要经济环节，在建筑给排水环节节约水资源，可以改善水资源短缺的现象，使国家经济稳步健康的发展。

1.2建筑给排水节能节水技术可以实现行业可持续发展

建筑给排水系统的排水系统是通过管道和其他设备将楼顶的雪水、雨水、生活污水和建筑生产过程中产生的废水及时排出的系统。我国水资源严重匮乏，水是可再生资源，生活污水、废水可以经过污水处理厂进行污水处理，最终实现水资源重复利用。可持续发展不仅是口号，更是我们每一位居民要努力实现的目标，要实现可持续发展，建筑给排水系统就要节约水资源。

2建筑给排水节能节水的技术问题

我国人口基数众多，资源相对匮乏，人均淡水资源占有量仅能达到世界水平的1/5。随着社会的快速发展，建筑用水能耗越来越多，比如建筑给水系统超压出流，超压出流的水没有实现任何使用价值，完全是对水资源的一个极大浪费；再比如建筑工程中，为了保证热水可以随时供应采用热水系统干管循环，此过程需要先放掉许多不用的冷水以确保热水设备的正常工作，无疑造成了水资源巨大的浪费；在建筑工程中，有的单位还使用的是容易锈蚀的镀锌钢管，若管道闲置一段时间后二次使用时，需要放掉许多锈水，而且因为锈蚀经常也会在接头处发生漏水、渗水现象，这都是对水资源一个不必要的损失与浪费。随着建筑材料行业的发展，相继出现了不会被锈蚀的PVC-U管、PE管、钢塑和铝塑复合管等，使用新型材料节约水资源，是当今建筑给排水设计人员需要考虑的问题。此外，在系统工程中，建筑节能节水具有很强的专业性，加强建筑设计人员节能节水的观念意识，制定相关规定管理，提高施工人员技术水平，严格规范的在给排水设计时考虑到节能节水问题，节约我国水资源，让水资源真正的发挥其使用价值。

3建筑给排水节能节水技术的应用

3.1节水器具的应用

当前世界的水资源缺乏问题是十分严重的，在这种情况下，人们节能节水的意识也得到了极大的强化，因而在给排水节能节水技术方面进行节水器具的应用，可以有效地节水，促进我国节能节水事业的发展。例如，在实际生活中进行水箱的选择时，应当以各自家庭的实际情况进行购买，选择适合自身家庭尺寸的水箱，从而从器具方面减少对水资源的浪费。在浴室龙头的选择方面，也应当选择节水型龙头，在水源处对资源进行节约，从而有效地实现对我国资源的节约，促进建筑给排水节能节水技术的进步和发展。

3.2雨水利用技术

作为一种天然的免费资源，雨水相对较好的水质仅需简单净化即可作为生活绿化杂用水，收集技术和渗透技术均可实现高质量节水，两种技术如下：1）雨水收集技术。技术应用流程可以简单归纳为：“收集屋面、路面、绿地等雨水→输水、弃流、截污系统→调蓄系统→净化处理→配水系统→雨水利用→回灌地下水、绿化消防、景观回用、市政杂用水”，由此即可大幅节约传统水源用水量，污水厂负荷减轻、城市防洪排涝工作顺利开展也将得以实现。2）雨水渗透技术。作为间接的雨水利用技术，雨水渗透技术具备施工难度低、投资小、见效快、工艺简单等优势，低势绿地、人造透水地面、渗透池、渗透管渠均属于较为典型的雨水渗透技术应用形式，如其中的渗透管渠能够将收集的雨水通过该管导入碎石层，以此即可实现雨水的调蓄，该应用形式能够与其他渗透设施实现高质量配合。

3.3热水供应循环系统中冷却水的利用

随着人们生活幸福指数的不断提升以及我国城乡一体化建设格局的不断推进，政府对于建筑行业给排水项目建造环节中的水源消耗控制日趋严格化，现在大部分建筑工程企业均选取了热水重复利用系统，然而眼下热水重复利用系统在其功能上尚存在着很严重的欠缺，也就是说在设备启动之前须放出装置中原来存有的全部冷水，由此也造成了在水资源利用方面的严重浪费。故此在建筑领域的给排水项目施工过程中，需要运用当今最为领先的技术来对热水回收利用系统做出配套的改建过程，让其中所放出的冷水能够完整的再利用。

3.4采用变频调控技术

生活用水量随着气候和季节的变化发生一定的变化。通常情况下，冬季用水量低于夏季的用水量，早上、晚上的用水量比其它时间段的用水量高。根据以上规律，在建筑施工给排水系统的过程中，可以采用变频技术，有效的调节水压，有效平衡供水量和用水量，可以提高水资源的利用率，降低水资源的浪费情况的发生。

3.5中水回收技术的应用

中水回收技术是在建筑用水极为严重的状况下产生和发展得到的，可以有效地缓解我国资源浪费严重的压力。目前，众多的城市居民已经开始使用中水回收技术，其主要是基于对生产生活中污水的加工处理，使其变成符合标准的中水，进行城市的绿化以及设备的清洗工作，从而有效地节约资源，降低对污水进行二次处理的成本。同时，也要对生活中的雨水进行充分的回收与利用，大大地提升对自然资源的利用。在我国建筑施工的各个阶段中，必然会使用大量的水资源，因而有效地利用中水回收技术，可以有效地实现建筑过程中的节能和节水。

3.6水头“HO”的合理运用

对于市政建设中的给排水项目，我们应当强化对水头“HO”的有效应用，来实现节能的目的。当今的市政建设工程基本均可划归于高层型建筑这一范畴，建筑设施给排水系统对供水网中水头的技术指标控制得更为严格化。倘若，我们对其供水网设置常规的水头，很有可能会由于水压满足不了供水网的操作要求，而造成更大的能源浪费。因此，我们还应将水头“HO”更为合理并有效的运用起来。

结语

综上所述，对于建筑给排水工程节能节水可以说是未来建筑可持续发展的重中之重，其需要围绕着现阶段水资源分配合理性及能源浪费问题进行详细分析，不断优化设计方法，开拓设计思路，应用先进技术手段进行合理布置，综合提升整体节水节能效果。

参考文献：

[1]陈展国.浅谈建筑给排水工程中节能节水技术的应用[J].建材与装饰，2016（22）：27～28.

[2]熊亚新.建筑给排水工程中的节水节能技术的研究[J].建材与装饰，2016（16）：42～43.

[3]韦宁.探析建筑给排水工程中的节水节能技术应用[J].广东科技，2012（13）：124～125.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/46c081495d4c25dbb804f4ae.html