# 试析状态检修在汽轮机检修中的应用和探讨曾凡龙

新疆中泰化学阜康能源有限公司热点厂新疆乌鲁木齐830001

摘要：随着经济和科技水平的快速发展，在汽轮机检修中，状态检修扮演着极其重要的角色，在获得良好的应用效果和提高使用年限等方面发挥着不可比拟的作用和优势。通过状态检修在汽轮机检修中的应用，可以及时、有效地检测汽轮机的使用状况，保证汽轮机运行的高效性，促进电力企业的健康发展，并为企业赢取更多的经济利润。该文主要以状态检修在汽轮机检修中的应用为论点，以供相关人士参考。

关键词：状态检修；汽轮机检修；应用

引言

目前，在汽轮机检修中，状态检修得到了广泛的应用和推广，是提高汽轮机运行水平的重要方式，这已经成为电力企业内部共同关注的话题之一。要想确保汽轮机良好的运行效果，就必须要高度重视状态检修这一应用问题，提前进行检修和预防，形成一定的预见性，异常时会事先发出相应的信号提示，避免加剧设备损坏程度，从而促进汽轮机的正常运行。

1状态检修在汽轮机检修中的应用

1.1状态检修原理

在电力企业中，汽轮机属于主要设备之一，如果出现故障，后果将会不堪设想。而对于这部分故障来说，如果提前做出相应的信息信号，在即将出现故障时，可以有效地应用汽轮机设备运行中发出的信号，进而提前进行检修和维护，避免设备损坏问题更加严重。对于状态检修来说，主要是借助监测信号方式将汽轮机设备实际工作状态进行输入，具体应用到计算机系统中，以便于相关工作人员更好地检测汽轮机工作状态，从而对汽轮机设备的故障问题进行充分掌握。

1.2优势

首先，可以提前预知故障。通过对可能存在的故障进行汽轮机运行状态参数的检测和收集，可以避免人为因素造成的缺陷。通过故障诊断系统，可以对参数异常原因和后果进行深入分析，并对缺陷的发展趋势和可能造成的危害等进行准确评估，将故障处理的计划和准备工作落实到位，做到及时发现问题并解决问题，以免造成更为严重的经济损失，确保检修质量的稳步提升，并将电厂安全生产的稳定性充分体现出来。其次，可以将检修的针对性充分体现出来。通过故障诊断系统，可以对检修的位置和范围进行准确确定，弥补定期维修所带来的缺陷，进一步明确检修工作的目的，实现到期必修，避免无效劳动现象的出现。

2状态检修在汽轮机检修中的具体应用

2.1振动检测

一般来说，如果汽轮机出现故障问题，其振动幅度和频率是不相同的，从而可以对汽轮机存在的故障和错误进行充分了解，并借助合理的方式来开展检修工作。如果汽轮机设备出现故障，在相应的振动情况中，会出现较多数据和信息，这与故障问题的联系较为紧密，通过有效整理和收集汽轮机设备故障情况下的数据和信息，可以集中整合并提交至专家诊断系统中，以便于有效、及时地诊断故障问题。在具体的修理工作中，要将数学和修理手段等联系在一起，从数学的角度更好地提取数据动态情况，以便于确保汽轮机检修的准确性和高效性。现阶段，在汽轮机设备检修工作中，振动检测技术的应用是极其广泛的，属于重要的检修方式之一。

2.2声发射监测技术

在汽轮机中，存在较大的热应力，所以在长期使用的情况下，金属零部件变形或开裂现象经常出现，在零部件出现损坏程度不高的情况下，已经开始改变了部件的成分，对于这些并不显著的变化，要加强声发射监测技术的应用，确保检出的准确性和迅速性。如果金属出现裂痕或开裂现象，出现的应变能是比较大的，同时高压流体也会由于这些裂痕向外喷射，进而加剧了设备出现振荡的概率，出现声发射波。而要想及时找到裂缝点，还要加强应用数学分析方法。

2.3汽轮机机组反应故障

在收集汽轮机局部故障反馈信息的基础上，可以将汽轮机机组的整体性充分体现出来，及时发现故障。通过维修和检测汽轮机的整体情况，可以将使用性能大大提升上来，并将汽轮机的消耗和磨损程度等降至最低，确保汽轮机经济效益的稳步提升，保证汽轮机的实用性。此外，通过维修保养汽轮机机组，可以保证汽轮机的正常运行，实现火电厂经济效益最大化目标，并对成本消耗进行有效控制。

2.4叶片应力检测

在火电厂运行过程中，汽轮机作为主要的设备之一，若出现故障，将会对火电厂造成严重影响，甚至造成机组停运现象的发生。而对于汽轮机叶片来说，属于汽轮机的应力集中区域，在长时间的运行过程中，极易出现故障。因此，在开展维修工作时，要做好汽轮机叶片的相关数据整理工作，并对叶片进行有针对性的维修，通过热弹性相关力学，对汽轮机叶片故障原因进行深入分析，及时进行处理。

2.5汽轮机性能监测技术

借助汽轮机性能监测技术，可以对汽轮机工作中的参数变化进行有效分析，所以性能的变化可以将其运行状况充分体现出来，汽轮机内部结构和零部件如果出现故障，在汽轮机性能监测技术的带动下，可以充分体现出汽轮机的运行状态，而且也为检测人员的故障分析提供了极大的方便。

2.6基于差异分析进行检修

热电厂汽轮机检修及运行维护要基于差异分析进行检修。所谓差异分析就是将一组资料的总变动量，依可能造成变动的因素分解成不同的部份，并且以假设检定的方法来判断这些因素是否确实能解释资料的变动。（1）检修维护工作要形成常态化的数据收集，具体的数据包括：季度检修数据、周检修数据和巡查数据等。（2）结合这些数据就可以对汽轮机的整体情况进行分析，制定一个的专业化维护检修巡视本，开展设备动态评价。（3）以《电网设备状态评价导则》为依据，再根据“常态化”设备巡视、带电检测、在线监测等方式获取设备状态特征参数，做好过程记录，做到事前责任已明确，事后责任可追溯。

2.7DCS稳定运行状态检修

电厂汽轮机检修及运行维护要重视DCS稳定运行状态检修。具体做法就是先明确稳定运行的条件：合格的接地系统和运行环境；系统控制是以速度为主控参数、干扰因素，当机械输出功率不能及时调节时，可以保证汽轮机在空载至满载的额定转速下稳定运行。在这个基本检修原则下，DCS的稳定需要考虑到出现变送器故障，自动控制过程应立即切回手动；出现阀门执行故障之后可以进行现场手动操作；出现DCS系统回路输入卡件故障时应更换故障卡件；在转变为手动操作之后应重新检查各调节阀的开度，确保拥有稳定的运行环境之后，再次进行工作。

结语

综上所述，在汽轮机检修过程中，状态检修发挥的作用不可小觑，不仅可以保证汽轮机高效运行，也可以及时处理好汽轮机运行中出现的故障问题，确保检修的及时性和有效性，避免造成严重的经济损失。

参考文献：

[1]王春峰.浅析发电厂汽轮机检修中的状态检修技术[J].科技创新与应用，2017（15）：144.

[2]闫磊.发电厂汽轮机检修中的状态检修技术之研究[J].科技创新与应用，2016（23）：157.

[3]袁树春，戴斌雄，罗志敏.状态检修在汽轮机检修中的应用和探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2015（12）：296-297.

[4]洪钦.热电厂汽轮机检修运行维护措施的探讨[J].工程建设与设计，2019（29）.

[5]阮济东，王兴海.电厂汽轮机检修及维护技术要点分析[J].科技风，2019（35）.

[6]钟鑫良.发电厂汽机运行的维护要点与措施探讨[J].智能城市，2018（35）.

[7]秦福鹏.电厂汽轮机检修及维护技术要点分析[J].居舍，2018（15）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/46cdd17da08624be23b0ec40.html