# 轻钢结构设计中常见问题的探讨

巴特勒（天津）有限公司

摘要：随着社会经济的不断发展，建筑行业得到了长足的发展。因为轻钢结构有着自己的独特特点，所以广泛应用于各种建筑结构之中。本文通过剖析轻钢结构设计过程中存在各种问题的原因，进而提出了相应的解决措施，以期在实际工程中可以提供相应的理论借鉴与指导。对轻钢结构的设计工作有一定的参考意义。

关键词：轻钢结构；设计问题；解决措施

引言

很多先进的建筑技术己经随着我国建筑业的发展被应用其中，轻钢结构作为其中的一员，因为其独有的优势特点，己经被广泛的、大规模的用于各地的建筑工程项目当中。作为绿色环保产品的他，随着首都国际机场等大项钢结构项目的建成，预示着建筑钢结构正向着低碳节能、环保抗震的方向发展。但凡事都有利弊，轻钢结构因为构件手工作业较多，所以对于材料额制作精度要求也很高，无形中加大了施工的难度，设计的过程中就需要考虑这方面的问题。

一、轻钢结构的优越性

1、易于操作

钢结构建筑的整体外观受到一些因素的影响，这其中有钢结构的外观形态、钢结构设计布置、以及钢结构尺寸等。为了避免出现结构外观不够美观的情况出现，就应该在设计的时候就开始注意这个现象。彻底了解轻钢结构的特性，设计的时候将其与建筑完美的结合起来，彻底的将美观与实用性结合起来。

2、低碳环保

随着建筑行业的不断发展，可持续发展将是不可避免，从长远来看，也只有环保节能的建筑材料才会长盛不衰。目前，我国建筑中轻钢结构的应用很是广泛。从环保和低碳这个角度来看，刚才是是生态环保的。刚才因为本身的特点，可以反复利用，就连一些边角料也可以在不同的地方找到自己的可用之处。

3、相比其他

钢筋混凝土结构和钢结构相比，其本身存在着诸多的不足，比如，钢筋混凝土的生产周期较长，所用的人力也要明显多于钢结构，同样也不利于工厂生产;钢筋混凝土结构自重较重，自身结构的负荷就很大，这就会造成地基的开销增大，不利于成本的控制，但钢结构恰好相反，净重轻、自身结构负荷小、可以减少地基上面的开销;钢结构的稳定性要比钢筋混凝土结构稳定的多，抗震性能及强度也要好得多，可以创造更好的社会经济效益。

二、轻钢结构的设计所包含的内容

1、轻钢结构的细节设计

现有的建筑设计当中，钢结构设计相比于其他结构设计，其难度较高，复杂程度也更高。比如那些在建筑外面暴露的金属结构杆件，如何将其设计的更有建筑美感，这是设计师需要考虑的问题，如何将这些细节进行巧妙的设计，进而衬托出建筑物的美感。

2、轻钢结构的防火设计

我们都知道，刚才放置在火中，会变得酥软。同样的道理，如果钢结构建筑起火，那么在大火中的钢材，其强度也会快速下降，然后出现变形，让建筑物出现倾斜，甚至是垮塌的现象。所以做好钢结构建筑物的防火设计至关重要。钢结构建筑物中一些支撑物的承受构建，可以喷涂防火材料，目前这是较为经济适用的方法。

3、轻钢结构的防腐设计

钢材长时间放置在空气中的话，很容易被腐蚀，作为建材使用的钢材也是如此，风吹日晒的容易出现侵蚀的现象，时间久了，结构就容易出现老化，先不说会影响建筑的整体美感，甚至会因为承受能力降低出现安全事故。目前常用的防腐材料寿命大约在二十年左右，但建筑的使用寿命却长达五十年，因此，要注意二次防腐工作的展开。

4、轻钢结构的隔声设计

噪声污染在现代社会里己经越来越明显，所钢建构建筑也不能忽视这个问题。一些隔声材料的使用己经刻不容缓了。当然，需要考虑新型隔声材料为建筑成功隔离噪音不断提供方便。

三、轻钢钢结构的设计过程中需要注意的问题

1、轻钢结构尺寸设计

轻钢结构的经济效益会受到结构设计的诸多因素影响，例如，跨度、柱距、擦距、结构檐口高度、屋面坡度、构件截面形式等因素。一般设计中设计人员除了考虑经济性之外，会将自己的注意力放在结构应力比的控制上，但对于前面提到的几个因素却忽略不计。所以，因此，轻钢结构再设计的时候需要考虑以下条件:根据使用要求的不同老驴其他因素，在充分考虑结构截面强度或刚度控制的条件下，在进行相应的结构设计。

2、建筑稳定性设计

钢结构稳定性是建筑设计中很关键的问题，钢结构如果出现了失稳，会造成很大的经济损失，最重要的是影响到居住者的使用安全，给生命财产带来严重的影响，就目前钢结构建筑中，出现的事故主要原因由于设计者经验不够丰富，对于钢结构的特性不完全掌握，对于相关的设计要点没有进行反复的研究，从而造成钢结构的失稳。

3、地基结构设计

地基结构设计是建筑结构设计的重头戏，钢结构设计也不例外，下面阐述下这方面的问题。基础设计应该根据工程、水文地质条件、荷载大小及其分布情况、建筑物体型及功能要求、相邻建筑地基情况、施工条件等综合因素来考虑，选择合理的基础形式。砌体结构房屋应采用刚性基础，如素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础等，若基础宽度大于2.5米，需运用柔性基础，如钢筋混凝土扩展基础。当为多层内框架结构时，因无地下室、荷载较大和地基较差等原因，为增加基础的整体性，通常采用交叉梁条基。若上述基础仍不能满足基础强度要求时，需要采用筏式基础。当为剪力墙结构且无地下室或有地下室，地基较好，无防水要求时，应选用交叉条形基础，当有防水要求时，可采用箱形基础或筏板基础。

四、结束语

设计人员在考虑结构经济行的基础上，对于构建应力比的控制也需要重视。这些都完成之后，建筑物之间的跨度、屋面坡度、构件截面形式等因素也需要考虑到。至于这样，才能在设计的时候就切实做到对于工程造价的控制，进一步扩大企业可得的经济效益。

参考文献:

[1]范红刚，王蓄.轻钢结构的特点及设计中要注意的几个问题田.中国建筑金属结构.2013(12):88-89.

[2]陈嘉俊.轻钢结构设计中几个常见的不足分析田.广东科技.2007(02):99-100.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4719c9229d12a2f74b8ef70c.html