# 变电运维中存在的隐患和措施徐亚楠

（国网河南省电力公司叶县供电公司河南平顶山467200）

摘要：变电运维是保障整个电力输送系统的重要环节，做好变电运维工作，能最大程度地维系电力系统与用户之间的良好关系，维护供电系统与用户的共同利益，同时，也是保证电力系统的工作质量，减少电力系统安全隐患的重要举措。结合经济利益与安全生产两方面来看，做好变电运维工作，发现并减少工作中的诸多安全隐患是非常重要的。

关键词：变电站；变电运维；安全隐患；防治措施

1变电运维风险隐患分析的重要意义

变电运维是电力系统的重要组成部分，是确保电网安全稳定运行的基本保障，随着电网及经济的发展，对变电运维人员素质及工作质效提出了更高的要求，不满足电网发展需求，对变电系统的完善起到一定的不利影响。目前，变电运维存在的问题主要是设备管理和人员管理两方面，为推进电力系统的逐步完善，确保电网的安全、可靠运行，降低风险，对变电运维的隐患进行分析并提出针对性的解决措施，是促进国内电力系统逐步完善的重要选择。

2变电运维中存在的隐患

2.1变压器操作不当

变电运维工作相当精细繁杂，在实际工作过程中，由于部分操作人员疏忽，变压器操作失误，导致变电设备发生故障。变压器操作正确与否，直接决定变电工作能否顺利实施。当班工作者没能正确操作变压器，直接影响变电工作的实施，给用户造成极大不便，其中存在的安全隐患，也会给供电系统带来损失。

2.2倒闸操作疏忽造成失误

电气设备分为运行、备用、检修三种状态。转变系统运行方式，将设备由一种状态切换到另一种状态的过程就叫倒闸。国家电网明确规定，倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。倒闸操作的严谨和必要性可见一斑。但由于变电运维工作的繁琐性，日常工作中难免会出现一些习惯性违章，尤其是涉及到倒闸操作，闸操作票的填写与编制出现问题频率非常高。变电过程中，只有当设备满足一定条件时，才能切换运行状态，完成变电工作相应需求。对设备运行状态转换是否合乎要求的重要凭证，就是倒闸操作票。值班调度员或电气负责人检查转换设备状态后将填写倒闸操作票，倒闸操作前，也是直接根据操作票的顺序在进行实际操作，操作票的错误填写，直接导致后续设备状态切换的操作失误，对整个操作系统产生严重影响。在实际生活中，因为倒闸操作票失误导致的变电站火灾，工作人员伤亡的案例也时有发生，需要每一位从业人员慎重对待。同时进行多设备维护，使用次数多，异常情况突发频繁，从而导致整个变电系统故障，很容易出现安全事故。

2.3直流回路操作不当

通常来讲，直流回路操作在整个变电运维工作中使用次数较为频繁，对设备的日常维护和检修也很注意，但不得不提的是，直流回路安全隐患的不确定性，风险很高。不按科学流程进行直流回路操作，致使变电站发生故障，直流系统失电，导致设备停运，整个变电厂都将无法运转，必将给供电系统带来不必要的损失，所以，在这一方面的操作也要引起重视。

2.4运维人员安全意识淡薄

在进行变电运维工作中，有时候会同时进行多设备维护，异常情况突发频繁，工作人员仗着经验丰富，安全意识淡薄，忽视安全保护，直入维修工作区。时而因为电站接头松动，交接头繁杂的带电间隔，造成工作人员触电伤亡。此外，还有一部分运维工作者，开展工作期间不注意工作细节，未经确认设备信息，或因疏忽大意，误入其他带电隔间，容易出现安全事故，给生命带来威胁。

3隐患风险应对技术措施

3.1增强运维操作人员的综合能力

在开展变电运维工作时，运维操作人员的综合能力直接影响着工作的效率和质量，在日常的工作中，变电运维操作人员要不断的提高自身的综合素质和技能，从而有利运维工作的开展，为提高工作效率和质量提供有力的保障。此外，电力企业单位也要定期的组织操作人员开展技术培训或者是员工交流会，确保操作人员对运维操作中所涉及的方式和内容的熟知度不断得到增强，使操作人员的技术能力得到不断的提升。另外，还要保证运维相关人员的专业操作能力得到不断的提升，在出现设备故障时，操作人员能够快速准确的查找出出现故障的位置以及出现故障的原因，能够在有限的时间制定科学合理的解决方案。在变电站日常的安全管理中，不管是管理人员还是操作人员要明确自身的职责，做到权责分明，在实际工作中树立安全责任感，对变电运维的重要性和危险性有充足的了解和认识，严格落实和执行各种管理体制。在日常运维过程中遇到突发性的问题时，首先要保持冷静，然后按照工作流程上报并进行妥善的处理，确保设备和人员的安全。

3.2加强变电运维工作的管理

在电力企业中，要将隐患风险意识贯穿于日常的工作中，使运维人员能够充分认识这项工作的重要性，进而加强风险管理。同时，对于变电运维中隐患风险应该全面的分析，制定有效的管理机制，让变电运维工作有章可循，除了可以是这项工作实现规范化、专业化，也能约束、监督变电运维人员的行为。此外，就管理方面而言，管理体系要完善，现场作业流程要全面的监督，在动态中，及时发现隐患风险，避免运管管理工作中存在漏洞，同时，明确岗位的责任制，落实到不同岗位的工作人员，如果有安全事故产生，可追究个人责任，防止互相推卸责任，从而保障了变电系统运行的可靠性、安全性。

3.3严格执行“两票三制”

变电运维人员必须严格执行“两票三制”即：操作票、工作票、交接班制度、巡视制度、设备定期维护制度。操作票制度执行是变电运行工作的重点和难点，而操作运维人员又是操作票制度制定和落实的关键性因素。倒闸操作前，应先在防误装置上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度，并全过程录音。操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告，待发令人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置，防止误操作事故的发生。

3.4保证设备的实用性，科学检修

对于变电运维工作来讲，最大的责任在于维护设备正常运转，所以在提升变电运维安全性的应对措施中，管控设备并进行定期维护是工作的重中之重。加强对设备间的巡视。定期巡视，及时发现存在的问题，是保障设备安全运行的有效途径。对于正在运行中的设备，更要加大观察力度，定时巡视，判断设备运行质量，确保运维工作安全高效。加大对电子设备的定期更新维护。设备都有一定的寿命，使用率达到一定程度，会折损其功效，设备元器件的可靠性会不断降低，所以定期检查设备的使用情况，严格要求系统技术管理人员，合理安排设备检修周期，注重产品更新与维护，最大程度地保证设备的实用性。

结束语

综上所述，在变电运维中，由于存在很多的隐患风险，作为运维工作人员，需要保持严谨的工作态度，在实际工作中，要具有较强的责任心，树立安全风险管理的意识，不断的提升自身的专业技能，从而及时控制隐患风险问题。当遇到问题时，能够有效的解决设备故障问题。另外，在工作中，还应有效的应用风险评估管控系统，做好设备检修计划，从而控制变电运维的隐患风险问题。

参考文献：

[1]汪滨勇.关于变电运维中隐患风险分析与应对技术的研究[J].低碳世界，2016（35）：57-58.

[2]丁戈.变电运维中隐患风险分析与应对技术研究[J].华东科技（学术版），2015（07）：223.

[3]薛卫红.变电运维中存在的隐患和应对措施探讨[J].工程技术（全义版），2016（08）：172.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/48405055061e1fe1545cf400.html