# 浅谈低压漏电保护器在选煤厂供电系统中的应用

### 一、浅谈低压漏电保护器在选煤厂供电系统中的应用（论文文献综述）

刘奇[1]（2021）在《基于信息融合的煤矿漏电保护研究》文中研究说明随着我国智慧矿山建设的不断推进,矿井电网负荷不断增高。煤矿电网的安全性的问题日益突出,而漏电保护是井下重要的安全措施。我国煤矿10kV/6kV供电电网采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,如果某一相发生单相接地故障时,由于零序电流微弱,且零序电流不确定方向,故障线路不易判断,从而易导致开关误动作或拒动。研究保护方法对保证煤矿供电安全有着重要意义。目前的选线有很多方法,常用的有稳态分析法、暂态分析法和注入信号法。但依据这三类选线方法都差强人意,因此综合智能选线成为当前的主流研究趋势。本文在分析零序五次谐波电流,能量幅值法,零序无功功率,以及有功功率法判别线路的基础上,在小电流接地系统发生单相接地故障时,在不同的接地情况下,应用有不同互补性电气量来进行数据融合,提出模糊思想对各种互补电气量进行融合,使选线正确率达到要求,明确故障测度隶属度函数和权重判据隶属函数定义和计算方法,对所采用的模糊信息融合方法进行Simulink仿真,从而使选线具有准确性。依据模糊决策信息融合分析,基于CAN总线技术和RS485通信技术,本文研发一种以STM32为主要芯片的保护装置。通过在实验室建立井下电网模拟漏电实验平台,设置三条支路,分别设置不同的接地点以及不同的接地方式,并进行多次验证。得出实验数据,通过数据表明,与单一选线法相比准确率高。从实验的结果可以看出:在线路发生漏电故障时,该装置快速精准判别故障线路,并对线路采取有效措施,漏电保护装置选择性、灵敏性和可靠性得到明显提高。

陈昕[2]（2021）在《基于改进导纳法的煤矿电网接地选线技术研究》文中认为随着我国煤炭开采行业机械化与自动化程度的进一步提高,煤矿电网供电负荷明显上升,供电系统更加复杂,极易发生电气故障。统计表明,矿井电网中发生故障的类型以单相接地故障为主,约占电气故障总量的80%。由于井下施工时的环境特殊,当某处发生单相接地事故时危害较大,可能损伤电气设备,甚至引发爆炸、火灾等事故。目前,对于煤矿井下发生单相接地故障选线的问题一直没有很好的解决方案,为此本文将对煤矿电网接地选线问题进行研究。本文对煤矿电网中性点不接地及经消弧线圈接地系统在发生单相接地故障时的稳态和暂态过程的形成机理和特征进行了分析,从理论上探讨了馈线零序电压、零序电流的分布规律和相关特性。通过Matlab搭建煤矿井下电网的仿真模型,分别对零序功率方向法、五次谐波法及首半波法进行了仿真,并分析各方法的优缺点及应用范围。同时,本文详尽分析了零序导纳法的基本原理并对其进行了仿真和分析,在此基础上提出改进导纳法。改进导纳由基波导纳与五、七次谐波导纳构成,并将五个周波的改进导纳值进行累加相量求和,得到更加清晰的故障方向。仿真结果表明,改进导纳法能够有效减小零序导纳复平面上的误动区域。本文使用ONLLY-A430继保仪模拟故障信号,设置零序电压与零序电流的不同相位差来模拟可能发生的故障情况并进行实验验证。实验数据表明,改进导纳法能够准确选出故障线。最后使用供电监控系统安全性能验证装置,设置矿井三级变电站不同位置发生接地,在不同测量点采集信号,验证改进导纳法的有效性。实验结果表明,改进导纳法适用于井下多级供电系统单相接地故障选线。

刘森,张书维,侯玉洁[3]（2020）在《3D打印技术专业“三教”改革探索》文中进行了进一步梳理根据国家对职业教育深化改革的最新要求,解读当前"三教"改革对于职教教育紧迫性和必要性,本文以3D打印技术专业为切入点,深层次分析3D打印技术专业在教师、教材、教法（"三教"）改革时所面临的实际问题,并对"三教"改革的一些具体方案可行性和实际效果进行了探讨。

长孙佳庆[4]（2019）在《煤矿井下电力监控系统研究》文中研究指明近年来我国煤炭行业发展迅速,井下机电设备随之不断进行升级改造,对煤矿供电系统要求也更为严格。由于煤矿井下环境复杂,设备受环境及操作人员技术水平影响,容易发生漏电、短路等故障,进而引起“越级跳闸”等问题。因此,研究煤矿井下电力监控系统对提高生产效率与减少人员伤亡有研究价值和现实意义。本文通过研究煤矿电力监控保护技术,有针对性的对煤矿电力监控系统进行设计,解决了煤矿供电系统越级跳闸问题。在分析煤矿电力监控系统国内外研究现状的基础上,对煤矿供电网络的特点进行重点剖析。根据煤矿供电系统自身层级多,设备环境复杂等特点,对井下出现的各类越级跳闸原因进行分析,并重点研究了防越级跳闸保护技术。对分布式区域保护技术、分站集中控制保护技术、通信级联闭锁保护技术、光纤纵差保护技术等进行了分析和比较,根据文家坡煤矿电力监控系统的特点,将光纤纵差保护技术作为解决方法。本文根据实际需求对煤矿电力监控系统进行设计,确定主站硬件和软件设计的具体任务与流程。并且以DSP和ARM S3C2510为核心设计了煤矿电力监控系统分站,以STM32F207为核心对防越级跳闸闭锁保护控制器进行设计;软件部分对主程序、中断程序、通信接口程序等进行设计,并且在防越级跳闸方法的基础上设计了防越级跳闸闭锁保护控制器的软件部分。以文家坡煤矿电力监控系统为例,分析了供电系统的技术现状,对煤矿井下电力监控系统进行了测试与运行。经验证,该系统运行稳定且安全性高。本文通过对文家坡煤矿电力监控系统以及防越级跳闸保护技术的研究,可以有效地保护煤矿供电网络的安全,对越级跳闸提出行之有效的避免方法,一定程度上解决了煤矿井下设备出项故障后造成大面积影响情况的发生。

施军[5]（2019）在《选煤厂供电系统节能降耗的有效方法》文中进行了进一步梳理结合现代化社会经济的发展,介绍了选煤厂节能降耗现状及存在的问题,探讨了选煤厂供电系统节能降耗的有效方法,重点分析了节能降耗电动机、线路损耗、功率因数、低压配电系统及低压电器等方面的节能方法和节能降耗的效果。

杨晓莉[6]（2018）在《选煤厂高阻接地系统漏电保护技术研究》文中指出针对选煤厂高阻接地系统的选择性漏电保护问题,首先分析了不同漏电保护原理的优缺点,然后对系统稳定性更好的零序功率方向防护法的基本原理进行了研究,并对零序电压、零序电流和相位超前角等漏电特征参数进行了计算,然后根据实际情况确定了漏电保护系统的预设整定值,在此基础上,分别对该系统上/下机位的软件和硬件系统的组成结构和功能进行了研究,该研究内容对选煤厂高阻接地漏电保护系统的构建具有积极参考价值。

王国伟[7]（2016）在《选煤厂低压配电接地系统分析》文中研究说明380 V与660 V配电系统在选煤厂中应用较为普遍。本文主要论述了中性点直接接地系统与中性点经高电阻接地系统,分析了380 V接地系统和660 V接地系统工作状态,阐述了660V系统接地电阻器阻值选取与漏电保护整定计算的方法。该方法实用性较好。

孙银辉[8]（2015）在《选煤厂电动机加装剩余电流保护功能》文中指出1系统概况水泉选煤厂选煤二车间共设有八个低压配电室,承担着各车间现场设备电机的供电控制及保护功能。供电控制回路内设有断路器、接触器、电机综合保护器（缺少剩余电流保护）等。系统中共有380 V低压电机设备154台,总容量3 839.44 k W,其中典型型号包括Y280S-6-V1型、YR315M1-4型、Y280S-4型等。水泉选煤厂低压配电采用TN-S系统,我国安全生产行业标准AQ 1010—2005《选煤厂安全规程》第16.1.3条规定,供电系统必须安

梁云峰[9]（2015）在《纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用》文中研究指明稳定可靠的电力监控系统在煤矿的应用,可以提升煤矿供电管理水平,推进现代化矿井的信息化建设。针对目前国内一些煤矿电力监控系统响应速度慢、稳定性不高、对馈电开关控制功能不完善等问题,设计将纳林河二号矿井电力监控系统纳入矿井工业自动化系统,统一进行软硬件平台的建设,使用1000M工业控制环网作为信息传输介质;通过对矿井供电系统的优化设计,为实现系统简单、控制可靠、维护方便的电力监控系统奠定基础;通过对防爆开关智能型综合保护器的选型,统一了RS-485总线通讯协议的接口,解决了电力监控分站与变电所内高低压隔爆开关、移变、照明综保等设备信息传输问题,实现了对井下高低压配电装置的远程控制功能;通过对国内电力监控分站的研究,设计选型具有6路485RTU接口的电力监控分站,并通过485端口的合理分配,使每路485RTU接口接入不超过10路智能综合保护器,在软件设计中使用控制指令优先传输的技术等,极大提高了电力监控系统的响应速度;目前该矿电力监控系统已投入运行,形成了井下各变配电硐室的远程控制和无人值守。本文所述煤矿电力监控系统在矿井的设计与应用与传统设计应用相比,针对性更强、系统考虑更加全面、性能得到了进一步加强。

程开[10]（2014）在《惠宝煤矿筛分破碎系统660V供电设计及存在问题》文中认为介绍了660 V供电系统的组成和设计,并且通过现场试验和调试,提出了一些解决660 V供电系统设计问题的方法。

### 二、浅谈低压漏电保护器在选煤厂供电系统中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈低压漏电保护器在选煤厂供电系统中的应用（论文提纲范文）

#### （1）基于信息融合的煤矿漏电保护研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 现有漏电保护选线方法分析及对比

1.2.2 国内外漏电保护装置研究现状

1.2.3 漏电保护装置发展趋势

1.3 单相接地故障选线的难点

1.4 本文的主要研究内容

2 矿井供电系统单相漏电故障分析

2.1 井下供电系统的基本特点

2.2 小电流接地系统故障稳态特征分析

2.2.1 中性点不接地特征分析

2.2.2 中性点经消弧线圈接地分析

2.2.3 中性点经消弧线圈暂态分析

2.3 矿井小电流系统漏电仿真分析

2.3.1 三相电压

2.3.2 零序电压

2.3.3 零序电流

2.4 本章小结

3 基于信息模糊故障选线判据及Simulink仿真验证

3.1 模糊理论选线原理

3.1.1 模糊理论基础

3.1.2 模糊理论多判据选线原理

3.2 选线方法原理分析以及测度函数建立

3.2.1 零序无功功率法及测度函数建立

3.2.2 零序有功功率法及测度函数建立

3.2.3 五次谐波法及测度函数建立

3.2.4 能量法及测度函数建立

3.3 模糊综合选线算法及仿真验证

3.3.1 选线基本步骤

3.3.2 中性点不接地仿真及数据分析

3.3.3 中性点经消弧线圈接地仿真及数据分析

3.4 本章小结

4 漏电保护装置的软硬件设计

4.1 漏电保护装置硬件核心电路设计

4.1.1 系统总体结构图

4.1.2 电源模块设计

4.1.3 采样模块设计

4.1.4 通信模块设计

4.1.5 外围模块设计

4.2 系统软件设计

4.2.1 软件总体框架设计

4.2.2 STM32 选线软件算法设计

4.3 系统抗干扰设计

4.3.1 硬件抗干扰设计

4.3.2 软件抗干扰设计

4.4 本章小结

5 实验平台的搭建及验证结果

5.1 矿井模拟电网搭建实验平台

5.2 漏电保护实验装置

5.3 实验数据与波形

5.4 本章总结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （2）基于改进导纳法的煤矿电网接地选线技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的主要研究内容及章节安排

2 煤矿电网单相接地故障特征分析

2.1 单相接地故障稳态特征分析

2.1.1 中性点不接地系统

2.1.2 经消弧线圈接地系统

2.2 单相接地故障暂态特征分析

2.2.1 暂态电容电流

2.2.2 暂态电感电流

2.2.3 暂态接地电流

2.3 本章小结

3 单相接地故障选线方法的仿真研究

3.1 仿真模型建立

3.2 基于稳态量选线方法

3.2.1 零序功率方向法

3.2.2 五次谐波法

3.3 基于暂态量选线方法

3.3.1 首半波法

3.4 本章小结

4 基于改进导纳法的单相接地故障选线研究

4.1 零序导纳法单相接地选线研究

4.1.1 选线原理

4.1.2 仿真分析

4.2 改进导纳法单相接地选线研究

4.2.1 选线原理

4.2.2 仿真分析

4.3 基于ONLLY-A430 继保仪实验验证

4.3.1 A430 继保仪

4.3.2 USB5622 数据采集卡

4.3.3 实验步骤与结果分析

4.4 本章小结

5 供电监控系统安全性能验证

5.1 实验装置介绍

5.1.1 装置可实现的功能

5.1.2 装置结构与组成

5.1.3 主要设备及技术指标

5.2 实验步骤与结果分析

5.2.1 实验步骤

5.2.2 结果分析

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 论文总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

附录

#### （3）3D打印技术专业“三教”改革探索（论文提纲范文）

引言

1 3D打印技术专业“三教”面临的突出问题

1.1 师资团队的教学素养相对偏差

1.2 3D打印技术专业教材不成体系，资源匮乏

1.3 教法难以提升学生参与的主动性

2 3D打印技术应用专业“三教”改革措施

2.1 通过“名师引领、双元结构、分工协作”的准则塑造团队

2.1.1 依托有较强影响力的带头人，有效开发名师所具备的引领示范效果

2.1.2 邀请大师授教，提升人才的技术与技能水准

2.2 推进“学生主体、育训结合、因材施教”的教材变革

2.2.1 设计活页式3D打印教材

2.2.2 灵活使用信息化技术，形成立体化的教学

2.3 创新推行“三个课堂”教学模式，推进教法改革

2.3.1 采取线上、线下的混合式教法

2.3.2 构建与推进更具创新性的“三个课堂”模式

#### （4）煤矿井下电力监控系统研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题的背景及研究意义

1.2 课题的国内外研究现状及发展趋势

1.3 课题研究的主要内容

2 煤矿井下供电系统分析

2.1 煤矿供电系统组成

2.2 煤矿供电网络特点

2.3 煤矿供电系统问题分析

2.3.1 煤矿供电系统短路问题

2.3.2 煤矿供电系统漏电问题

2.4 煤矿供电系统越级跳闸问题

2.4.1 煤矿供电短路越级跳闸问题

2.4.2 煤矿供电漏电越级跳闸问题

2.5 煤矿供电系统存在问题

2.6 本章小结

3 煤矿供电网络保护技术

3.1 煤矿供电网络分布式区域保护

3.1.1 分布式区域保护原理

3.1.2 分布式区域保护性能

3.2 煤矿供电网络防越级跳闸保护技术分析

3.2.1 分站集中控制防越级跳闸技术

3.2.2 基于通信级联闭锁的防越级跳闸保护技术

3.2.3 保护器网络监测技术

3.2.4 光纤纵差保护技术

3.3 光纤纵差保护技术

3.3.1 光纤电流纵差保护

3.3.2 瞬时电流采样值差动保护

3.3.3 故障分量电流差动保护

3.4 井下零时限电流保护的防越级跳闸

3.5 地面零时限电流保护的防越级跳闸

3.6 系统主要技术特点

3.7 本章小结

4 煤矿电力监控系统的设计

4.1 煤矿电力监控系统架构

4.2 煤矿电力监控系统主站设计

4.2.1 煤矿电力监控系统主站硬件设计

4.2.2 煤矿电力监控系统主站软件设计

4.3 煤矿电力监控系统分站设计

4.3.1 煤矿电力监控系统分站硬件设计

4.3.2 煤矿电力监控系统分站软件设计

4.4 本章小结

5 煤矿电力监控系统测试与运行

5.1 文家坡煤矿供电系统技术现状分析

5.1.1 文家坡煤矿供电系统概述

5.1.2 文家坡煤矿供电系统技术问题分析

5.2 电力监控系统试验测试

5.2.1 实验系统构成

5.2.2 防越级跳闸保护实验系统

5.2.3 实验结果

5.3 文家坡煤矿电力监控系统运行

5.3.1 变电所运行监控

5.3.2 历史数据记录

5.3.3 历史数据查询

5.3.4 故障录波分析

5.4 本章小结

6 结论

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （5）选煤厂供电系统节能降耗的有效方法（论文提纲范文）

1 概述

2 选煤厂供电系统节能降耗现状

3 选煤厂供电系统节能降耗的优化措施

3.1 管理优化措施

3.2 技术优化措施

4 节能降耗效果分析

5 结语

#### （6）选煤厂高阻接地系统漏电保护技术研究（论文提纲范文）

0 引言

1 常用漏电保护技术

2 高阻接地系统漏电保护技术

2.1 零序功率方向保护基本原理

2.2 漏电线路选判依据

2.3 确定预设整定值

3 硬件系统设计

3.1 下机位

3.2 上机位

4 软件设计

5 结论

#### （7）选煤厂低压配电接地系统分析（论文提纲范文）

引言

1 中性点接地系统

1.1 660 V供电系统设计重点

1.2 接地方案比较

2 漏电(零序)电流保护

3 结论

#### （8）选煤厂电动机加装剩余电流保护功能（论文提纲范文）

1 系统概况

2 剩余电流保护的选型和安装

3 剩余电流保护的调试

4 加装剩余电流保护的效果

#### （9）纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 选题的目的及意义

1.3 纳林河二号矿井供配电系统状况

1.3.1 纳林河二号矿井原供电系统介绍

1.3.2 纳林河二号矿井原供电系统附图

1.3.3 纳林河二号矿井原供电系统存在的问题

1.3.4 纳林河二号矿井供电系统问题解决方案的提出

1.4 本论文主要工作

2 纳林河二号矿井电力监控系统的设计

2.1 电力监控系统设计选型原则和依据

2.2 供电系统的优化设计

2.3 纳林河二号矿井电力监控系统设计选型

2.3.1 电力监控系统的构成

2.3.2 综合自动化系统架构介绍

2.3.3 综合保护器的选择

2.3.4 电力监控系统的接入方法

2.4 矿井电力监控分站的选型设计

2.4.1 电力监控分站的硬件组成

2.4.2 电力监控分站软件

2.4.3 监控分站通信系统的制定

2.5 监控系统主站设计及工业以太网实现

2.5.1 监控系统主站设计

2.5.2 监控系统工业以太网实现

2.6 技术路线及可行性分析

2.6.1 技术路线

2.6.2 可行性分析

2.7 本章小结

3 纳林河二号矿井电力监控系统的实施应用

3.1 系统的安装调试

3.1.1 系统安装

3.1.2 系统调试

3.2 应用情况

3.2.1 监控画面的介绍

3.2.2 应用情况

3.3 本章小结

4 本课题在设计及应用实施过程中遇到的问题与解决方案

4.1 监控分站供电电源问题

4.2 智能综合保护器选型的问题

4.3 信号采集与控制指令执行时间的问题

4.4 巡检周期过长及画面图标显示的问题

4.5 3-1 煤二号胶带机头变电硐室设备监控的问题

4.6 低压侧设备远程监控的问题

5 结论

致谢

参考文献

附录

#### （10）惠宝煤矿筛分破碎系统660V供电设计及存在问题（论文提纲范文）

1 惠宝煤矿筛分破碎系统660 V供电系统概述

2 惠宝煤矿筛分破碎系统660 V供电设计

2.1 变压器选型

2.2 配电室布置

2.3 电容补偿柜方案设计

2.4 660 V馈电回路设计

3 现场出现的一些问题

3.1 变频器引起漏电继电器误动作

3.2 电焊机工作时, 漏电电流增大, 接地电阻柜电压数值增大

4 660 V供电系统设计的几点建议

5 结语

### 四、浅谈低压漏电保护器在选煤厂供电系统中的应用（论文参考文献）

- [1]基于信息融合的煤矿漏电保护研究[D]. 刘奇. 西安科技大学, 2021(02)

- [2]基于改进导纳法的煤矿电网接地选线技术研究[D]. 陈昕. 西安科技大学, 2021(02)

- [3]3D打印技术专业“三教”改革探索[J]. 刘森,张书维,侯玉洁. 数码世界, 2020(04)

- [4]煤矿井下电力监控系统研究[D]. 长孙佳庆. 西安科技大学, 2019(01)

- [5]选煤厂供电系统节能降耗的有效方法[J]. 施军. 煤炭加工与综合利用, 2019(01)

- [6]选煤厂高阻接地系统漏电保护技术研究[J]. 杨晓莉. 机电工程技术, 2018(05)

- [7]选煤厂低压配电接地系统分析[J]. 王国伟. 工业技术创新, 2016(04)

- [8]选煤厂电动机加装剩余电流保护功能[J]. 孙银辉. 电世界, 2015(10)

- [9]纳林河二号矿井电力监控系统设计与应用[D]. 梁云峰. 西安科技大学, 2015(03)

- [10]惠宝煤矿筛分破碎系统660V供电设计及存在问题[J]. 程开. 煤, 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/49244d4bdbf2a1830f60bcce.html