# 浅谈供水管网漏损及控制措施

哈尔滨房产建筑段黑龙江省哈尔滨市150001

摘要：在当前城市化进程不断加快的时代背景中，社会水平的提高和经济状况的改善为人们的生活和工作方式带来了前所未有的体验，大众的物质生活水平获得显著改善。而作为工程重要配套的供水管网系统则承担着对社会完成日常生活供水的重要责任。如何利用现有的基础设施，并结合未来城市的发展规划和趋势，在供水管网方面开展进一步的优化配置、现代化管理并控制好漏损是当今给排水工程从业者需要重点关注和研究的问题。供水管网的工作效率直接影响着大众的生活质量，因此，提升供水管网供水能力与供水质量具有较高的现实意义。

关键词：供水管网；漏损；控制措施

1供水管网的现状分析

1.1供水管网管理存在较大缺陷及危害

目前供水管网在进行管理时，主要分为技术管理与日常运行管理。第一，一部分供水管网由于建设使用的时间较长，与之相关的资料经常出现缺失情况，再加之相关部门没有进行科学的管理与维护，这样就导致现在的管理人员无法充分的、细致的了解到供水管网的材质、属性以及使用的年限等，给管理与维护带来一定困难。第二，一部分管理部门在进行管理时，由于专业知识匮乏、管理能力不足等，在开展管理工作时多靠原有的经验，这样也在很大程度上降低了供水管网的科学性与运行的可靠性，导致供水管网管理效率相对较低。第三，由于缺乏供水管网周围地质和环境卫生的了解，以及地质高差、管理不完善和控制方法等原因，若在供水系统中产生负压或真空现象，极易形成供水管网外的污水和其他液体回流（进入供水系统中），造成供水管网水质污染的危害和公共卫生事件。

1.2部分地区管道腐蚀情况相对严重

目前，我国大部分城市中的供水管网的建成时间相对较早，使用的管道材料多以镀锌钢管、灰口铸铁管等为主，这两种管材以单管形式为主，管道内部没有内衬，这样就非常容易出现锈蚀情况，水质中的一些矿物质会在管道内部结垢。当管道发生锈蚀、结垢情况时，水流的方向会发生改变，或是水流的速度突然加快、突然停止都会导致管道内的锈蚀、结垢物倒流到水中，这些物质流入到居民饮用水中，会导致水质发生变化，给居民引用水安全带来较大的威胁。此外，随着时间的推移，管道使用的时间也逐渐增加，管道内部的锈蚀情况、结垢情况也会变多、变厚，会减小管道容积，这在一定程度上也给管道内部水压增加，给后期的使用带来严重的安全隐患，管道的输水能力逐渐下降，也会造成水表计量偏差的问题。总而言之，当管道内有锈蚀、结垢情况时，既会给居民的饮水安全带来威胁也会导致管道内存承载力下降，最终给管道的安全运行带来不利的影响。

2供水管网漏水原因

（1）设计原因。在进行供水管网设计时，经常会出现设计不严谨、规划不到位的情况，同时在供水管网设计时大多数设计者没有对管网的覆土深埋情况、负荷超载情况以及压力情况进行充分的考虑。在不良因素影响下，会导致供水管网出现破裂、漏损的情况。此外，在进行设计时，也经常会涉及到一些复杂的工艺技术，如果没有对这些因素进行充分的考虑，会给施工带来一定的影响。同时没有关注施工细节问题、没有及时有效的解决缺陷，同样会导致供水管网漏损问题。（2）管理及维护原因。供水管网的管理不规范，资金投入不足，就可能会影响供水管网质量，出现漏水现象，供水管网运行过程中的管理以及检修维护如若不到位，也容易造成供水管网出现漏水现象，这主要就是由于管理不到位造成的。（3）施工原因。在施工过程中，施工人员如果不能按照施工的要求进行操作，就可能会降低供水管网质量。比如，在铺设管道时，没有认真处理地下障碍物，这必然会影响到工程的施工质量；在开挖沟槽的时候没有按照要求进行地基回填等。一旦管道遭受集中荷载时，就可能会因地下障碍物而诱发管道漏水、开裂等。（4）管道质量。由于防腐措施不到位，使得管道很容易出现老化。一旦遭遇pH值偏低的水或者软水就会诱发腐蚀，随着腐蚀程度日渐加重，漏水也会日益严重。管道所采用的材料质量不符合要求，也会诱发诸多问题。采用一些含碳量较高的材料时，就可能会因工艺不过关，技术不到位，管材截面积不符合要求，强度有限等缺陷而产生漏水的情况。还有一些管材的配件不合格，质量低劣，没有经过严格的审核和检验就投入使用，这样必然会给供水管网的质量带来严重的隐患，致使漏水现象频频发生。

3加强供水管网漏损控制的措施探讨

3.1注重科学规划与精心设计

（1）通过对供水管网所在区域实际情况的充分考虑，选择性能可靠的供水管材，并根据成本经济性、适用性等方面的要求，实现对性价比良好的供水管材使用，满足供水管网高效运行要求，降低其运行中漏损问题发生的概率；（2）注重供水管网中排水阀、排泥阀和排气阀的科学设计，在丰富实践经验、专业理论知识的支持下，对主干管、地势落差大等处所需的排水阀进行合理设计，增强排泥阀和排气阀应用效果的同时实现供水管网漏损控制中的精心设计，确保相关控制工作落实状况良好性，提高供水管道在水务一体化应用中的运行效率。

3.2充分考虑温度变化的影响，加强防腐处理

结合供水管网漏损方面的科学控制要求，需要在其管道设置中充分考虑温度变化的影响，并加强防腐处理，避免对供水管网性能造成不利影响。具体表现为：（1）在信息技术与计算机网络的配合作用下，对供水管网运行中的温度变化进行科学分析，了解温变应力对供水管道的影响，针对性地开展应对工作，使得供水管网能够处于良好的运行状态，确保其漏损控制有效性；（2）由于供水管网形成中所需的管道在不同区域的土壤性质（即：酸性土壤和碱性土壤）存在差异，因此，需要在管道埋设前落实好环境卫生方面的分析工作，加强供水管道防腐处理，选用防腐效果良好的供水管材并加以使用，促使供水管网运行中有着良好的防腐效果，有效应对漏损问题。

3.3实践中的其他控制措施

（1）供水管网形成过程中应针对性地开展控制工作，强化人员的控制意识，及时消除供水管道性能的影响因素，为供水管网漏损控制效果增强提供支持；（2）严格把控供水管网阀门质量关，对其施工过程进行科学控制，将有效的维护及保养工作落实到位，促使供水管网运行中所需的阀门具有良好的功能特性，拓宽供水管网漏损控制工作思路；（3）加强供水管网故障监测技术及设备使用，在声波、分布式光纤振动等监测方式的支持下，增加供水管网控制中的技术含量，减少其工作性能所受的威胁。

3.4提高供水应急能力

优秀稳定的供水管网应具备良好的抵御应急事件的能力。对于漏损事件的处理措施也必须妥当。给排水工程人员可以针对这一问题，对供水管网的信息进行及时更新。定期收集供水管网的历史数据并进行整理。相关部门也可以加大对供水管网检测和维修的投入资金。将供水管网的埋设位置和地下管线的管材材质、型号、规格以电子信息的方式存储于计算机数据库系统中。为后续的突发事件处理提供可靠的参考依据。

4结语：随着科学技术发展，管道的结构和材质变得更为复杂。这就要求我国对传统的检漏技术进行改革和创新，以适应我国管道事业发展。由于我国地域性和环境的差异，暂时还没有一种全国通用的检漏方式去解决检测供水管网泄漏或漏点定位问题。现代化检漏设备和仪器的开发，将为我国管道建设做出了巨大的贡献。与此同时，我们也要认清我国管道建设发展现状，加强对供水管网漏损监测与定位相关领域开发与研究，提高我国供水管道控制管理水平，消除危害，减少经济损失。

参考文献

[1]张土乔，邵煜.城镇供水管网漏损监测与控制技术及应用[J].中国环境管理，2017，9（02）：109-110.

[2]陆韬，刘燕，李佳，董骁.我国供水管网漏损现状及控制措施研究[J].复旦学报（自然科学版），2013，52（06）：807-810+816.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/498973e7b466a068ddbe7b65.html