# 新能源发电对电网规划的影响思考

国网亳州供电公司经济技术研究所，安徽亳州236800

摘要：电力能源是当前的社会发展中最重要、应用最普及的能源，并且随着社会发展规模的不断扩大电力能源需求会越来越大。但是现实情况是，传统的煤、石油等不可再生发电能源消耗殆尽，同时社会的发展越来越重视对生态环境进行保护，在这些条件的影响下新能源发电就成为了未来的电力重要来源。针对这样的情况我们的电网规划需要进行相应的调整来保证新能源电力能够很好的和电网规划进行融合。

关键词：新能源；电力接入；电网规划；影响；思考

前言

经过了几十年的高资源消耗经济增长，当前我国社会发展中经济发展和生态环境保护的矛盾已经相当严重，这种矛盾如果不能够及时的加以解决就会严重的影响到社会的各方面发展。对于电力企业的发展来说，传统的严重依靠不可再生能源发电和相关的电网规划已经很难保证可持续发展，为此需要积极的对新能源发电和电网规划开展规划，大力支持新能源发电和电网的融合发展，这是未来电力公司的必然发展方向，也是电力公司积极承担社会责任，树立起良好企业形象的必要途径。

1新能源电力发展情况

就我国当前的新能源发电技术发展状况来说，重点发展的方向主要包括了太阳能发电、水利发电、风力发电和潮汐能发电等等，在这之中太阳能和风能发电技术发展水平是相对较高的，也是当前我国的新能源发电体系中占比较大的。下面是对集中具体新能源发电的简介。

1.1风力发电

风力清洁能源中的一种，利用风力发电实现了发电的无污染，对于生态环境的保护有着相当重要的作用。就风力发电的优势来说主要有：污染小，保护生态环境；覆盖范围大，适合的地区很多，普及价值高；符合我国风力资源丰富ude国情，可以有效的把国家资源变现为现实的电力资源；发电稳定，收到的影响因素小。

1.2太阳能发电

在我国众多的新能源发电种类中太阳能无疑是应用范围最广的，我国80%的地区均可以实现太阳能发电，这也决定了它的发展前景是相当好的。在我国，主要的太阳能发电地区包括了西宁西部、兰州、银川地区、西藏自治区、甘肃、西藏等等。

2新能源电力接入对电网规划产生的影响

2.1在开展电网规划的过程中，新能源电力接入对电网电压选择影响较小

新能源电力的接入对于电网会造成一定程度的影响，，但是这种影响程度是比较小的，这些造成的影响主要表现在下面这些方面：首先，新能源发电往往由于各种因素的影响而具有不稳定性，这就导致了其发电过程中具有随机的变化特征，这样的话会导致冲击电流冲击电网的现象发生，最终会导致电网中电量稳定性，影响到电力系统的安全稳定运行；其次，在利用新能源发电装置来开展发电工作的时候会产生直流分量和谐波，一旦这些直流分量和谐波进入到了电力系统就会导致电网的稳定运行受到破坏，造成的电压畸变不只是会影响到电力供应的质量，还会电力系统中的自动装置出现失误和偏差，导致正常工作受到严重干扰和影响。但是，尽管新能源发电有着这些不足之处，我们的企业仍然要把发展新能源电力规划作为重要的工作内容，要认识到新能源发电是未来的社会主流。

2.2当前的新能源发电主要应用在电能补充以及部分偏远山区的供电

就当前我国的新能源发电技术发展水平来说还是存在一定不足的，例如上面讲的新能源发电所具有的不稳定性和低可控性等都阻碍着新能源发电并网运行的实现，相关的电力企业也不敢花费巨大的成本在大范围内把新能源发电纳入电网中，这是当前的新能源发电仍然无法得到有效普及的原因之一。但是尽管如此，需要人们认识到的是当前的新能源发电技术可以在小范围的地区中发挥很好的作用，例如对偏远地区进行电力空缺的弥补等。

2.3面对单项规模大且发电集中的新能源电网规划需要考虑的因素

在对那些具有一定的规模并且电力生产较为集中的新能源发电开展电网规划的时候主要需要考虑到两个方面的因素：利用对出力的计算来对电量的平衡进行测量；需要保证开展大功率、远距离电力输送的时候具有足够的经济型和安全性。需要特别加以注意的就是在开展出力计算的时候要考虑到风电厂、太阳能电厂的强波动性，这会导致计算难度上升。

3电力系统规划

3.1负荷预测

在开展新能源发电电网规划的时候首先需要对负荷进行预测，这是保证电网规划质量的重要基础。在负荷预测的过程中需要考虑到各种情况下会对负荷产生影响的因素，只有这样才可以保证负荷预测的有效性。下面是一些会对负荷产生影响的因素：第一个是经济发展水平因素，显而易见的是经济发展水平越高对于电力能源的需求会越高，这样的话造成的负荷也肯定就随之增加；第二个因素是人们的生活水平和消费观念水平，人们收入的不断增加会带动着生活水平和消费观念的改进，这样的情况就会增加对于电力能源的需求，这也导致当前的生活用电成为了整个电力资源消耗中的主要部分；第三个因素是不可控部分的天气部分，天气因素会对电网的运行造成影响导致负荷变化；第四个因素是政府的政策，政策的制定会引导社会的用电方向和用量，最终对负荷造成影响。

3.2电源规划

在开展电源规划的时候需要对其中的各个组成部分进行有效关注，确保每一个重要的组成部分或者相关技术得到有效规划，这样才可以更好地满足社会用电需求和新能源发电的有效接入。在开展电源规划的时候主要应当考虑变电站、电量的运行状况和方式等。

首先，变电站的分布规划是电源规划中的组成部分之一，有效的变电站规划应当能够实现变电站的分布均衡，从而可以保证电量供应配置科学、高效。想要保证变电站的分布均衡的话需要对各个地方的具体用电量进行科学、准确的计算，然后根据这些数据来对变电站进行具体的分布规划；其次，由于不同种类的新能源在能源转化率和利用率上会有所不同，所以需要对这些种类的新能源利用率进行有效的计算和综合考虑，这样才可以更好的保证电量的均衡分布。

3.3电网规划

前面讲述的负荷测量、电源规划都是在为电网规划的开展打基础，只有完成了前两个工作才可以保证电网规划的科学、有效。在开展电网规划的时候主要应当考虑到：采用何种输电方式何时构建；电厂应建设在何地最为适宜；电厂应采取何种规模这三个方面的内容，这三个方面的内容实际上是相互连结着的，在开展这三个方面内容规划的时候需要对实际的电量需求进行准确计算，也就是要结合好负荷测量和电源规划这两个方面的内容。

除了上面三个方面的内容，在开展电网规划的时候你还需要考虑到如何使系统性能达到最优状态以及对于相关成本的有效控制，保证系统运行的有效性和企业经营的经济效益是促进电力企业可持续发展的重要内容。

结语

对于电力行业和其中的企业发展来说重视对新能源发电与电网融合发展是很重要的，它反映着电力行业顺应社会的发展趋势，积极承担自身所肩负的保护生环境责任，是电力行业促进其生产质量提升的必然途径。就当前的电网规划状况来说，对于新能源发电和电网的融合的规划是欠缺的，并且其中存在着不少的小毛病，这样的情况下需要电力企业及时加以解决，从而来更好的促进新能源发电和电网的融合。在对新能源发电和电网融合进行规划的时候需要具体问题具体分析，对各个种类的新能源发电分别进行分析，对每一种类型的新能源发电会对电网规划产生的影响进行分析。

参考文献：

[1]陈硕翼,朱卫东,唐明生.大规模新能源与可再生能源电力友好接入技术发展现状与趋势[J].科技中国,2018(8):14-17.

[2]田鑫,贾善杰,赵龙.考虑新能源接入的电力市场下的电网无功优化[J].电气应用,2018,37(15):36-42.

[3]王金星,刘青.UPFC接入大电网新能源系统的综合输电控制技术[J].电测与仪表,2018,55(14):51-57.

[4]王菲,李晖,杨林.考虑大规模新能源接入的柔性直流电网容量规划方法[J].电力系统及其自动化学报,2018,30(12):57-63.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4a8f1b20d7ec9d8cfba90c6b.html