# 高压电源的设计及X荧光分析

陈文耀[1]2003年在《高压电源的设计及X荧光分析》文中进行了进一步梳理能量色散X射线荧光分析作为一种重要的核分析方法，是现代科学研究、物质成分分析中比较常用的分析手段。 由低功耗X光管、正比计数器、前置放大器、主放大器、AD变换器以及多道分析器组成的系统是经济、实用的X荧光分析系统。它在科学研究和工业自动化过程中得到广泛的应用。 X光管激发源具有活性强、易于防护等优点，产生的激发谱包括特征X射线和连续的轫致射线谱，方便现场测定多元素。通过对X光管的高压电源的电压和电流的控制，产生不同强度和形状的激发谱，灵活、方便地适用于各式各样研究与分析工作的需要。效率高、稳定性好、调节控制自动化的高压电源在以X光管作为激发源的X荧光分析系统中起着十分重要的作用。 本文对电源系统进行研究，分析了开关电源的原理及使用DSP芯片调节控制高压电源的可行性。根据实际情况，采用开关电源的基本思想，结合其它成熟的设计方法，完成了高压电源的设计，并进行了具体实施，积累了实践的经验。然后，用于能量色散X荧光分析系统中，测试了Al、Si、S、Ca和Fe等元素的能谱，证实基本达到了预期的目的。

林延畅[2]2006年在《高灵敏度多元素现场X荧光探测系统的研制》文中指出在矿产资源勘查领域，采用高灵敏度X荧光探测设备，在野外对粉末样品、天然岩石和原生土壤进行快速多元素定量测定，能大大缩短地质普查和异常查证的周期，有效提高探矿效率，降低探矿成本。本文论述了新一代高灵敏度多元素现场X荧光探测系统的研制。该系统样机体积小，总重量小于3kg，在野外可持续工作14小时以上。能在测量现场完成K、Ca、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn和Sr等10余种元素的同时测定，其中对Cu、Zn的分析检出限可达到10μg／g。为地质与矿产勘查提供了一种新的地球物理仪器，促进中国地质科技的进步。X射线探测器的能量分辨本领是能量色散X荧光分析实现高灵敏度多元素分析的关键。本文首次将具有高能量分辨率的电致冷Si-PIN半导体探测器应用于携带式X荧光仪，并设计、研制了与探测器相配套的电子线路单元和应用软件。通过最佳“源-样-探”几何参数论证，设计了基于同位素激发源的“对称边源”激发装置，有效提高X荧光探测的“峰背比”，进一步提高分析灵敏度；设计并制作了“无变压器式高压偏置电源”和“开关型温控致冷电源”，提高系统信噪比并降低了静态功耗；研制了信噪比高、稳定性高、功耗低，而且体积小的脉冲成形放大器和袖珍型多道脉冲幅度分析器；采用嵌入式PC／104工业标准微机作为谱数据处理系统，增强携带式现场X荧光探测系统的实时数据处理能力，实现谱数据现场处理；提出“特征峰软件稳谱”技术，实现野外大温差条件下仪器的谱跟踪测量；开发了具有“汉字下拉菜单”友好操作界面的现场X荧光分析应用软件。样机先后参加两轮国际地质分析协会组织的样品比对分析，快速多元素测定结果准确度较好。在云南省4个铜矿远景区地质普查野外实际应用表明，可对粉末样品、原生土壤、天然岩矿石、水系沉积物等测量对象进行多元素快速定量、半定量测定。测量准确度、精确度、检出限和长期稳定性等关键指标，均能达到DZ／T0011—91《1：5万地球化学普查规范》中的规定要求。在本论文的研究成果基础上，发表相关论文9篇，其中EI收录3篇，获国家实用新型专利授权1项。

郎军[3]2017年在《小口径数字化X射线荧光测井仪电路设计》文中进行了进一步梳理矿产资源勘查中,利用钻探方法发现和验证地下矿物岩石是地质普查最为直接有效的技术手段。随着我国地面矿产的开采殆尽,深部矿产已成为我国重要的资源勘探方向和战略布局。故深部钻探将成为矿产资源勘查的重要研究方向,而对于即将面临高温高压环境的测井仪器亦成为重要课题。本文针对深部矿产资源勘查需求,在基于能量色散X射线荧光分析技术原理基础上,设计了一款高温高压环境下的小口径数字化X射线荧光测井仪。该X射线荧光测井仪在电路设计上通过引入数字多道脉冲幅度分析器不仅大幅度减少了易受环境因素影响的模拟电路,而且很大程度上减小了体积。并采用数字滤波,数字反堆积和数字滤波成形等算法提高电路抗干扰能力和脉冲计数通过率,抑制系统温漂,从而提高了X射线荧光测井仪的数字化水平和仪器性能指标。通过实验该仪器可在温度为-10℃—109℃,压强为50Mpa工作环境下实现对原子序数22的钛至原子序数92的铀的元素分析。整机能谱分辨率达到3.35%,光电峰谱漂现象小于2道,测量的准确度小于±20%,和精密度小于10%(Cu含量为1%,模型无井液条件下)。X射线荧光测井仪器通过在野外的模型井和科研井中进行测试,各项指标达到设计要求,性能稳定。具体工作内容如下:(1)根据小口径深井高温高压环境,提出了X射线荧光测井系统的硬件电路整体设计方案。该方案采用数字化多道脉冲幅度分析器替代X射线荧光测井仪硬件电路中易受环境温度等因素干扰的传统多道脉冲幅度分析器,大幅提高了X射线荧光测井仪数字化水平和耐高温高压环境能力。该测井仪可在高温109℃和高压50Mpa下实现对元素的分析,其分辨率可达3.35%,光电峰谱漂小于2道。(2)根据对探测器输出信号的分析,设计了数字多道脉冲幅度分析器的模拟前端电路,包括CR微分整形电路、信号高倍数放大电路和抗混迭滤波电路。通过低噪声低失真电压反馈运算放大器ADA4841加CR微分电路实现CR微分整形电路的设计,其中运算放大器用作隔离驱动,CR微分电路用来对探测器输出的1.7Hz低频锯齿波复位信号的滤除和对X射线产生的信号进行整形,实测CR微分整形电路通过取值使得时间常数τ=RC=8μs,截止频率fc=19.9kHz,成功滤除了1.7Hz复位信号和将X射线产生的信号整形为负指数脉冲信号。信号高倍数放大电路采用两个高速运算放大器AD829和模拟开关构成增益可控的两级放大电路,可实现第一级放大40倍,第二级放大4倍,整体放大160倍。抗混迭滤波电路采用两个叁级RC滤波电路和由运算放大器AD829构成的电压跟随器构成,该滤波电路截止频率为10.6MH。(3)根据模拟前端电路输出信号的特点,舍弃峰值保持器等模拟电路,设计了高速A/D转换电路,可实现最大200kps脉冲通过率。在后端逻辑电路部分采用FPGA+ARM组合方式完成对高速A/D转换电路的输出数字量的处理,并通过CAN总线的设计将处理后的数据传送至终端显示,传输距离可达10km。(4)设计了测井电源系统:高压电源系统的和低压电源系统。针对Si-PIN探测器用的110V—220V高压直流电,采用PWM开关控制、罗耶谐振电路加倍压整流电路设计方案,实现了一种小体积、低纹波的高压直流电源系统的设计,实测该高压直流电源可在0—200V连续可调,纹波低至0.01%,稳定度优于2%/10h。低压电源系统主要给数字多道脉冲幅度提供+5VD数字电源,+5VA和-5VA模拟电源。其中+5VD采用超低静态电流开关稳压器LT8610实现,无负载条件下,5V输出电压时,消耗的电流仅为2.5μA;在1A下,输入为12V,输出为5V时,效率可达96%。+5VA电源设计使用低纹波稳压器LT3970实现,其输出纹波电压低于5mVpp。而-5VA电源设计采用超低噪声的LT1931芯片完成,在12V输入电压下,可实现-5V/350mA输出,输出端采用陶瓷电容时可获得接近1mVpp的超低输出电压纹波。

王尧尧[4]2017年在《能量色散X射线荧光光谱仪信号处理系统研究》文中进行了进一步梳理近几十年来,X射线荧光光谱仪不断的发展和完善,并且X射线荧光分析技术的应用领域越来越广泛,不仅在地质、矿物、石油等领域被广泛应用,在化工、医疗等领域也大放异彩。现代能量色散X射线荧光(EDXRF)光谱仪的主要组成部分有:X射线发生器(X射线管、高压电源)、检测系统(准直器、探测器)、信号处理电路(放大、滤波电路)和记录计数系统(多道分析器)。EDXRF光谱仪测定试样中多种成分的特征X射线光谱能量和强度,在不毁坏样品结构的情况下同时对样品中的多种元素成分做出定性分析和定量分析。本文充分依托近现代X射线分析技术的研究成果和精华,设计一款实验室台式能量色散X射线荧光光谱仪。本文使用能量分辨率高、性能好的电制冷Si-PIN半导体探测器,采用稳定性好、分析范围宽的X射线管作为激发源,并根据理论分析与实验验证相结合确定“源-样-探”的最佳几何探测光路,显着提高光谱仪的探测效率和检出限;设计了可直接与探测器输出相连的整形放大电路,提高光谱仪的能量分辨率;设计峰值保持电路协调整形放大电路和多道脉冲幅度分析器;设计了以FPGA为控制核心,由模数转换模块、电平转换模块和RS232通信模块等构成的多道脉冲幅度分析器;从谱线平滑、背景谱扣除和寻峰及峰面积的计算几个方面对X射线光谱数据处理进行详细阐述,实现元素的定性定量分析;对仪器系统进行性能检测,实验数据表明,仪器的稳定性、线性度、重复性和能量分辨率等性能指标有不错的结果;设计了基于LabVIEW的上位机用户使用界面,使用多线程技术、数据库技术等实现光谱数据的采集、分析处理和存储功能。

刘玺尧[5]2015年在《微型X射线管电源系统的研制》文中研究说明利用元素特征X射线而研制的便携式X射线元素分析仪器在海洋勘探、地质调查、环境监测、开矿等元素快速分析领域得到了广泛应用。作为便携式X射线元素分析仪的关键部件,微型X射线管有着极其重要的实际用途与市场前景。然而,目前国内并未掌握微型X射线管核心的技术,所用的商品化微型X射线管绝大多数都是从国外进口。电源系统作为微型X射线管的核心部分,在X射线被发现的一年之后,由伦琴科研团队所研发出来。最初,X射线电源系统使用的是工频逆变。随着电子技术的进步,出现了中频逆变电路。随着技术的进一步发展,20世纪90年代后X射线电源系统的工作频率又从中频提升到了高频,高频电源系统的出现对X射线设备发展具有重大的意义,它降低了电路对输出滤波电容的要求,而且输出的纹波电压更小,不仅提高了电源系统的效率,还减小了体积、降低了重量。所以,自从高频逆变开始被应用于X射线管电源系统,它便一直是X射线发生设备中高压直流电源的主流逆变技术。目前,国内所研制的X射线管电源系统主要面向医学与工业等领域,此类X射线管电源普遍有体积较大、效率不高、功耗较大的缺点,并不适用于便携式荧光分析。应用于便携式荧光分析仪的微型X射线管对功耗、体积、效率有着更为苛刻的要求。本文所研制的电源系统即适用于微型X射线管的特殊电源系统。首先,通过对比不同电路结构的优缺点,选择了合适的电路结构,以适应微型X射线管电源系统的技术指标要求。然后,对电源系统电磁干扰的抑制方法与封装工艺进行了研究,对研制的电源系统的各项性能指标进行了测试。本研究来源于863计划“资源环境技术领域”课题“高精度射线探测仪器研发”(课题编号:2012AA061803)。针对便携荧光分析所需要的微型X射线管电源系统进行了电路设计与实验,论文的主要研究成果为:1、针对微型X射线管对高压直流电源的要求,设计并研制了一种新型高压直流电源。选择了自激振荡、体积小、没有开关噪声的罗耶谐振电路作为高压直流电源的逆变电路,并进行了电路参数具体的分析设计。同时,为了提高电路的效率,采用了芯片UCC2973对谐振电流进行调制。电路后续升压部分设计了高频变压器和倍压整流电路两级升压。稳压方式采取的是取样反馈闭环控制。将高压直流电源的实际电路制成后,对其真空灌封,然后进行性能参数测试。测得高压直流电源输出纹波系数低于0.3%、电源电压的稳定度优于0.10%/10h,满足微型X射线管的要求。2、根据微型X射线管对于灯丝电源技术指标的要求,设计了基于高频电磁场耦合方式的灯丝电源。采用低压直流供电,适合野外应用,更容易实现灯丝电流的精确控制。采用了高频推挽方式和电磁场耦合能量,不仅提高了能量传输的效率,同时减小整个系统的体积和重量以利于便携式工作。将灯丝电源接上1.5?的功率电阻进行功耗测试,测得输入功率为11W,效率超过80%,符合灯丝电源的功耗指标要求。3、阐述了在研制电源系统实物电路的过程中所需要注意的工艺与可靠性设计,其中涉及了电源系统的布局与电路走线、电磁干扰的抑制、高压元器件的选取、各种保护电路与高压系统的绝缘措施。4、将高压直流电源与灯丝电源加在微型X射线管上,真空灌封后对其进行联合调试。实验结果表明,本文所设计的微型X射线管电源系统能够激发X射线源发出较为稳定的X射线,达到了预期的效果,满足便携式荧光分析的需求。

关乃杰[6]2013年在《能量色散X射线荧光光谱仪及铁磁性材料元素含量的测定》文中研究说明铁磁性材料BaFe_(12)O_(19)作为一种永磁材料和记录材料被广泛地应用于电声器件、汽车、通讯等领域。随着卫星技术、视频技术、电子技术的迅猛发展，BaFe_(12)O_(19)将拥有更加广阔的应用前景。Fe和Ba的含量的测定对BaFe_(12)O_(19)的工业生产过程具有重要的指导意义。目前常用于BaFe_(12)O_(19)的检测方法有：砷酸盐法、铬酸盐法、分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）等。上述方法都需使用化学试剂对样品进行前处理，不能做到对其及时检测。并且实验步骤繁琐、时间长、费用高等缺点，导致生产效率降低。因此寻找一种简单、快速、准确的分析方法尤为重要。能量色散X射线荧光分析技术具有精度高、速度快、样品制备过程简单且属于无损测量技术等优势，目前已被广泛应用到矿产、冶金、材料、考古等诸多领域。随着微电子技术及计算机技术的进步，小型化、便携化的能量色散X射线荧光分析仪将拥有巨大的市场空间和应用价值。本文采用的便携式能量色散X射线荧光光谱仪由激发源（高压电源、灯丝电源、X射线管）、探测系统（探测器、放大器、多道分析器）等结构单元构成。其中高压电源及灯丝电源为自主研发设计，相比于同类产品具有体积小、效率高、噪声小、工作稳定等显着优点。文章分别从仪器及分析技术的发展、现状、分析方法、仪器特点、光路的几何布置、样品制备、元素识别及目标元素含量的测定等方面进行了较为深入的研究。采用粉末压片法自制标准样品完成对铁磁性材料BaFe_(12)O_(19)中Fe和Ba含量的测定。结果显示，BaFe_(12)O_(19)中Fe含量为57.28%，Ba含量为13.42%，相对标准偏差分别为1.05%和0.73%。能量色散X射线荧光分析仪能够准确的完成对该种磁性材料的即时检测，有效提高生产效率。该技术对材料的工业生产意义重大。

吴允平[7]2000年在《X荧光现场测量的有关技术研究》文中指出能量色散X 荧光分析技术是一种重要的核分析技术。论文瞄准国内外能量色散现场X荧光仪的发展趋势,结合现场工作的特点,针对目前现场X 荧光分析工作中存在的问题如灵敏度低、检出限差、测定元素有限等问题,在激发源、探测器、测量电路、仪器的微机化(硬件和软件)等方面进行了较为系统的研究。激发源采用小型、低功率X 光管,其射线能量连续可调,可根据现场分析的特点和要求,调整照射量率,改善检出限至μg/g(ppm)量级;激发源亦可采用放射性核素源,以利应用于某些特殊场合,进行原位测量。探测器采用电制冷方式的、高灵敏度Si-PIN 型探测器,这种探测器在室温环境下工作良好,其半高宽度FWHM 在5.9KeV(55Fe 源)能量处约为180eV。仪器以笔记本微机系统为核心,和单片机相结合,实现微机化。研制了多道脉冲幅度分析器,并在理论和实验上作了较深入的讨论,该分析器采用单片机作为控制核心,设计了信号甄别电路,能够自适应不同宽度的脉冲信号,进行1024 道测量,外部RAM 保存测量结果,分析器通过RS-232 串口和笔记本微机进行通讯。结合野外现场工作的特点,采用面向对象的高级编程语言,建立和封装了软件的数据结构,设计了软件的多线程结构,开发了WINDOWS 风格的现场X 荧光分析应用软件,软件的图形界面友好,操作方便,可显示X 射线谱线并完成相应的分析任务,软件的文件格式和放射性测量工作站文件格式兼容,分析结果可直接由放射性测量工作站进行成图成像等工作。该系统解决了X 荧光现场测量中的若干技术问题,为在野外现场进行高灵敏度、多种元素快速测量提供了良好的条件。在四川德格、石棉及河北唐山对研制的能量色散现场X 荧光仪进行了现场应用,结果表明:研制的X 荧光分析仪可现场进行多元素分析,现场进行资料整理,仪器的检出限低,能量分辨本领好,测量时间短、使用方便,接近室内仪器的分析水平,是一种有效的现场X 荧光分析仪。该仪器在野外地质工作中应用,可与其他找矿方法相互补充,相互印证,提高野外地质工作的整体水平;在工业现场应用,可克服化学分析导致的分析时间长,分析元素有限、检出限差等缺点,具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。可以预见,该仪器的研制成功,不仅将在我国西部大开发和国土资源大调查中发挥出巨大的作用,而且也将在其他非地学领域中大有应用潜力,是一项值得推广的研究成果。

周建斌[8]2008年在《低原子序数元素能量色散X荧光仪的研制》文中进行了进一步梳理X射线荧光光谱仪的不断完善和发展所带动的X射线荧光分析技术已被广泛用于冶金、地质、矿物、石油、化工、医疗、刑侦、考古等诸多部门和领域。本人从构成低原子序数元素能量色散X荧光仪的几个关键问题如探测器、分析电路、稳定高压电源、标准样品数据库、谱数据处理、系统软件设计以及整机的研制等入手,以国土资源部“十五”地质调查项目为依托、充分吸收已有X荧光分析技术的精华、积极引进IT技术、微电子技术以及数字信号处理技术,并针对已有X荧光分析技术存在的不足之处进行深入研究。完成了低原子序数元素能量色散X荧光仪的研制。在X荧光分析仪器中,X射线探测器的稳定性、能量分辨率、X射线发生器的稳定性以及“源-样-探”的几何位置关系是影响能量色散X荧光分析仪性能关键。本文论述的研制方案中,采用了电致冷Si-PIN半导体探测器,X光管作为X射线源,避免了同位素激发源可能对环境造成的污染;设计了真空测量系统,能显着提高分析仪器对低原子序数元素的探测效率;研制了采用ARM7微处理器作为核心控制芯片和以太网作为通信手段的多道脉冲幅度分析器,具有功耗低、信噪比高、稳定性好、通讯速度快等特点;设计了多道谱处理软件,能有效识别特征峰,可以进行标定测量,分析测量,长稳测试等工作,并采用了模式识别技术实现对样品进行自动分类测试,同时设计了Linux平台的数据处理软件适用于安全性可靠性更高的场合。由于低原子序数元素能量色散X荧光仪采用的电致冷半导体探测器能在工业现场或野外条件下工作,能达到室内(Si)Li半导体探测器的水平,并采用了微型X光管,以及成熟的谱处理技术,因此仪器在体积、重量、分析精度均能满足现场或实验室条件的分析测试要求。随着矿产开发、油气勘探的不断发展,以及世界环保要求的不断提高,该仪器将会在矿产勘探、油气勘探、选矿、冶炼、工业产品有害物质检测等领域发挥重要作用,带来巨大的社会效益和经济效益。

杨强[9]2012年在《微型X射线源关键技术研究》文中研究指明利用元素特征X射线这一物理性质而研制的便携式X荧光分析仪器在国内外众多领域得到了广泛推广应用。微型X射线源是便携式X荧光分析仪器的关键部件之一。目前，商品化的便携式荧光分析系统中，基本采用国外陶瓷工艺封装的X射线源，其内部结构和制作工艺均保密。国内研制的X射线源主要面向无损探伤、医学成像等应用领域，针对便携式荧光分析应用场合，除了对X射线源稳定性要求极高以外，对体积、功耗、效率以及响应速度均提出了更高的要求。本文研究工作来源于863计划“资源环境技术领域”课题“高精度射线探测仪器研发”（课题编号：2012AA061803）。针对直热式陶瓷封装端窗阳极结构微型X射线源的内部结构进行理论分析和仿真计算，并在此基础上开展实物设计和实验研究，论文的主要工作和成果有：1.设计并研制了一种新的金属陶瓷封装微型X射线源，打破了国外的技术封锁，为我国便携式X射线荧光分析提供了新型X射线激发源。2.通过国内外调研和同类产品的解析，确立了微型X射线源的结构组成和设计工艺流程。微型X射线源电子发射系统采用热发射方式，电子束聚焦采用静电聚焦方式，阳极采用端窗透射结构，管体为陶瓷结构封装。3.针对微型X射线源各部件开展基础理论研究，为实物设计提供理论依据。(1)采用发射电流相对偏差为指标对阴极发射体发射电流的均匀性进行评价，得到了灯丝温度延阴极方向的分布规律。这为灯丝的结构设计提供了理论参考。(2)提出采用维丁顿公式计算微型X射线源靶材平均厚度的思路，得到了不同能量电子束轰击不同材料靶材时的平均厚度值。从理论上证明了微型X射线源靶材平均厚度在1-5μm之间。(3)从理论推导和蒙特卡罗模拟验证两方面，得到了出射特征X射线的最大强度出现在与阳极表面夹角成1~4o方向上的结论。这对于X射线源的结构设计和出射X射线的单色化应用具有一定的理论指导意义。4.将EDA技术引入微型X射线源结构设计中，开展了管体电子运动学仿真设计。利用CST粒子工作室软件建立了微型X射线源仿真模型，对X射线源内部电场、电势分布、电子运动轨迹以及发射电流等进行了仿真分析，得到了电子束焦斑形状、阳极电荷密度分布、电子能量以及电子运动速度的变化规律和发射电流值，对各部件的结构参数进行了扫描和优化计算。结果表明：采用静电聚焦方式实现电子束运行轨迹控制可行，电子最大运动速度可达1.2×10~8m/s，电子的加速主要在屏蔽罩和阳极罩之间极短的空间内进行，中心最大电荷密度可达3×10~(-8)C/m~3以上，灯丝发射电流可达50μA以上。5.利用CST多物理场工作室和粒子工作室软件进行协同仿真设计，对射线源管体、阴极、阳极、外壳等表面稳态温升进行了研究。结果表明：微型X射线源热源主要集中在以灯丝为中心的阴极附近，外壳最高温度为59℃，阳极靶中心最大热损耗功率密度为2.9×10~8W/m~3，最高温度为44℃左右，满足设计要求。6.开展了微型X射线源实物的设计、制作和性能测试。实验表明：试制的微型X射线源最大发射电流达到80μA以上，发射X射线光谱分布与国外同类产品基本相同，采用直热式阴极结构能够满足微型X射线源的应用需求。

李晶兵[10]2016年在《国产载流X荧光品位分析仪在德兴铜矿的应用研究与示范》文中指出选矿生产过程中,工艺流程具有复杂性、多参数性和多变量性,其中矿浆品位是关键参数之一,在线矿浆品位分析对指导生产、节约药剂、控制产品质量和提高回收率等方面都起着非常关键的作用。载流X荧光品位分析仪是在线矿浆品位分析的关键设备,可以快速、实时地对多个流道进行矿浆品位的测量,但由于国内矿业在线检测技术落后,在线矿浆品位仪器主要一直依赖进口,进口仪器价格昂贵,安装、调试、维护费用极高,出现问题后,国外技术支持很难及时到位,造成严重浪费。北京矿冶研究总院依托国家863计划支持研制成功的大型载流X荧光品位分析系统,德兴铜矿在充分调研国内外载流矿浆品位分析系统的应用现状的基础上引进两套国产载流X荧光品位分析仪,实现了选厂品位在线实时检测,泗洲选厂作为分析仪器国产化的首次应用示范基地,为填补国产分析仪应用的空白,行业示范与推广、降低国外的技术依存度等方面做出了巨大贡献。本文通过介绍载流X荧光品位分析仪的概况,重点阐述该仪器的取样器安装规划和返回系统设计,归纳了应用过程中的标定建模及设备维护的经验方法,分析了仪器的运转率和性能指标并与同类进口设备进行了对比,配合设备厂家进行取样代表性试验研究及多模型建模方法的应用研究并共同探讨了载流X荧光分析仪测量精度和测量误差的评价方法,最后总结国产载流X荧光品位分析仪的应用过程产生的经济效益及社会效益。通过两套分析仪的引进的数据分析证明,国产分析仪的各项性能指标达到同类进口产品的水平,目前已全面使用荧光数据对我厂生产进行指导,并逐步实现选铜品位数据纳入厂对磨浮工段经济责任制考核。通过载流X荧光品位系统的应用,生产作业人员对矿浆品位有着直观的了解,适时对生产工艺做出合理有效的调整,起到指导生产、节约药剂、控制产品质量和提高回收率的作用,有效减少资源浪费,进一步提高生产效益。

参考文献：

[1]. 高压电源的设计及X荧光分析[D]. 陈文耀. 四川大学. 2003

[2]. 高灵敏度多元素现场X荧光探测系统的研制[D]. 林延畅. 成都理工大学. 2006

[3]. 小口径数字化X射线荧光测井仪电路设计[D]. 郎军. 成都理工大学. 2017

[4]. 能量色散X射线荧光光谱仪信号处理系统研究[D]. 王尧尧. 东南大学. 2017

[5]. 微型X射线管电源系统的研制[D]. 刘玺尧. 成都理工大学. 2015

[6]. 能量色散X射线荧光光谱仪及铁磁性材料元素含量的测定[D]. 关乃杰. 沈阳师范大学. 2013

[7]. X荧光现场测量的有关技术研究[D]. 吴允平. 成都理工学院. 2000

[8]. 低原子序数元素能量色散X荧光仪的研制[D]. 周建斌. 成都理工大学. 2008

[9]. 微型X射线源关键技术研究[D]. 杨强. 成都理工大学. 2012

[10]. 国产载流X荧光品位分析仪在德兴铜矿的应用研究与示范[D]. 李晶兵. 南昌大学. 2016

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4aa343a93f141b002af63ca4.html