# 分析机电安装质量工程管理

关键词：机电；安装；质量管理

1.机电安装工程特点

现代机电设备安装工程是建筑工程中重要组成部分。机电设备安装工程涉及的范围较广，专业性较强。在现代建筑中，公用建筑和工业民用建筑中的各种设备、电气工程、消防通信、采暖、通风、给排水以及自动化控制系统的安装等，都是机电设备安装工程的范畴。机电设备安装有一定的固有特征，但通用性也很强。在机电设备安装的各个阶段，涉及到新材料、新设备、新工艺、新技术等各种新兴技术，尤其是现代建筑结构越来越复杂，相应的大型工程、大型设备也多，对机电设备的吊装、装配及检测等技术要求也越来越高，这就要求在进行安装时，要做好质量管理，设定超过规定的质量标准，来确保最终的安装效果。在机电设备安装过程中，需要投入大量的人力、物力、财力，同时也要求施工单位具有丰富的安装经验，由于安装工程的复杂性，在实际安装过程中，要严把质量关，加强质量管理，保证设备安装效果。

2.机电安装工程质量管理的意义

目前，机电安装工程质量管理逐渐受到人们的重视，加强机电安装工程质量管理可以有效地找出机电安装工程施工过程存在的质量问题，并帮助施工团队认识到这些质量问题对机电安装工程质量的重要影响，对提升机电安装工程质量有着重要的影响。例如，如果在机电工程安装过程中产生了质量问题，就很有可能会直接影响到建筑物的整体安全，进而对建筑物的整体结构造成不利影响。与此同时，存在质量问题还可能会影响到建筑物的整体结构承载能力。除此之外，如果在机电安装工程质量管理过程中不能够规范的对机电工程的管道和线路进行设计，就会导致机电工程的各种管道出现设计混乱的情况，导致外设的插座的高度和对称性不足，难以满足建筑物美观的需求。综上所述，不难看出，开展对机电安装工程质量管理过程中存在的问题研究，有利于及时发现机电工程安装过程中存在的质量问题，并及时有效地采取相应的措施进行补救，对保证机电工程的安全施工和人民群众的安全使用有着重要的保障意义。

3.机电安装工程的质量管理策略

3.1安装施工前的管理

图纸设计是施工前期最主要的工作，也是整个工程施工唯一的参考和指导。对机电安装工程施工管理来说，图纸设计管理主要是保证设计图纸的完整性，一方面要求设计图纸数量的完整性；另一方面要求设计图纸内容的完整性。工程施工设计图纸，要充分体现施工设计图的系统性、协调性和有效性。设计图的系统性，要求图纸是系统的图纸，系统的图纸能概略表明各项工程施工的组成系统及联系关系。设计图的协调性，要求各项工程图纸之间能相互说明，互为解释。说明各种设备、设施的平面位置、说明各种设备的工作原理、说明各种原材料的特性、参数的设备材料表。各图纸的标注重复是允许的，但必须保证这些标注的协调一致，保证各图纸之间的协调一致是工程设计的重要方面。施工图纸的有效性，必须在设计单位的资格证书允许范围内的设计，这样才是有效合法的设计施工图纸，才可成为施工结算的有效依据。

3.2安装中的质量管理

3.2.1设备的安装

根据各施工部位的特点，安装单位应制定相关的施工方案和切实可行的质量保证措施。从整体施工布置的宏观控制到每个施工部位的微观管理，均应按施工技术措施加大监控力度。对特殊重要部分还需加强全过程的控制。在设备安装前，安装单位应按施工组织设计制定的工艺、施工技术和施工条件实行班组交底，让班组中的每个成员都明白自己工作的内容、性质、流程。安装单位在进行安装时，必须在每一道工序安装完成之后，立即将有关记录及数据如实地填写并提供给现场监理及设备服务代表，要对数据的真实性、准确性负责。现场监理及设备厂家的技术服务代表要进行必要的复查并签字认可后，方可进行下一道工序的安装。

相关检测工具和实验器具务必在使用期内，若其已超出使用期限，应送检测机构进行相关校验，合格后方能使用。安装工艺、技术规范必须按国标和行业规定执行。

3.2.2工期进度及重点目标的管控

根据工程建设项目总进度目标，切实控制好每项设备的安装施工进度。在施工期间，安装单位必须编制年度施工计划、季度施工计划、月施工计划、周施工计划，并时时跟踪计划的执行情况与总进度计划是否有时间差，采取纠偏措施并调整进度计划；定时或不定时地组织相关协调会议，讨论解决安装中出现的一些实际问题，确保进度得到有效控制。

对影响直线工期关键部位的安装和重大设备的吊装，必须重点监控。要求安装单位及监理应有超前的意识，对安装措施和安全措施进行反复的论证，进行多方案技术经济分析，以达到最优方案。对方案的实施要有有效的组织措施，对人力资源的配置、机械设备资源的配置必须提前到位。

3.3竣工验收管理

3.3.1机电安装工程项目按工程总承包合同范围和批准的设计文件规定全部内容已建成，达到设计要求，及工业建设项目道道能够生产合格产品；民用建设项目能够达到系统的功能正常使用，在检查验收合格后，办理移交手续。机电安装的竣工验收一般依据：可行性研究报告；设计及设计变更通知书；设备说明书；国家现行的标准、规范；主管部门或业主有关审批、修改、调整的文件；工程总承包合同；建筑安装工程统计规定及主管部门关于工程竣工规定；涉及进口设备或是引进外资的工程应按照合同约定和世界银行的规定按时编制项目完成报告。

3.3.2机电安装工程的验收标准：必须符合合同规定和国际文件要求，符合国家现行的施工验收规范，工程全部完成，无漏项，主要工艺设备、配套设施经联动负荷调试合格，形成生产使用的能力或功能；交工资料齐全达到归档要求；生产准备工作适应投产的需要，环境保护、劳动安全卫生、消防设施已按要求建成使用；少数非主要设备虽未按实际规定的内容全部建成，但不影响生产；设备试运转合格，使生产的产品质量和数量达到设计预期要求才能进行竣工验收。竣工验收一般由施工单位自检、项目负责人复检和项目竣工验收等组成。

结束语

机电设备安装工程是一项非常复杂的系统工程，安装过程中涉及的范围较广，容易造成质量事故的因素也较多。所以，在实际安装过程中，要将质量管理及技术控制作为管理工作的重点，通过技术提升，提高安装质量，确保设备正常运行。

参考文献

[1]段腾飞.浅谈机电安装工程管理的问题与对策[J].电站系统工程.2012.

[2]吴珊珊，李权.建筑工程机电安装的质量控制[J].中国城市经济.2015.

[3]苏志杰，蒋明君.机电安装工程应注意的相关事项及其改进措施[J].广东科技.2016.

[4]叶卫军.浅谈机电安装工程的质量管理[J].机电科学.2011.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4adfcd9e965e0abaef33b2c6.html