# 空气阀数学模型及排气性能研究

### 论文摘要

空气阀是输水管道进排气的重要设备,具有充水排气、放空吸气,正常输水排气等功能,而且越来越多地用来作为水锤防护措施,因此空气阀的合理选型至关重要。从热力学基本原理出发,推导了理想气体和不可压缩气体两种假设空气阀数学模型,并对美国给水工程协会M51指南所提供的空气阀排气性能参数进行了误差分析。分析结果表明:理想气体假设模型具有较高的精度,不可压缩气体假设模型在压差较小的情况下具有较高的精度,在初次充水、放空等小压差工况下可采用该模型。同时,还以CJ/T217-2013中FGP型复合式空气阀排气性能参数为例进行了流量系数分析。结果表明:流量系数并非常数,而是一个随压差、口径变化的变量,因而在水力过渡过程计算中,流量系数应通过实测得到。研究结果可为空气阀的合理选型提供理论依据,同时也可为工程安全运行提供技术保障。

### 论文目录

- 1 研究背景

- 2 数学模型的建立

- 2.1 理想气体假设模型

- 2.2 不可压缩气体的假设模型

- 3 数学模型分析

- 4 排气流量系数分析

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭伟奇,吴建华,李娜,褚志超,张景望

关键词: 数学模型,排气特性,流量系数,空气阀

来源: 人民长江 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程,建筑科学与工程

单位: 太原理工大学水利科学与工程学院

基金: 2016年山西省国际合作项目(201603D421011),2017年山西省研究生教育创新项目(2017SY015),2017年山西省水利厅重大水利技术推广与研究项目“西山提黄梯级泵站优化调度方式研究”

分类号: TU991.36;TV672.2

DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.03.037

页码: 211-215

总页数: 5

文件大小: 376K

下载量: 88

### 相关论文文献

- [1].长距离输水工程抗杂耐污空气阀的研发与应用[J]. 水利技术监督 2020(05)

- [2].空气阀结构及性能研究[J]. 中国设备工程 2018(23)

- [3].空气阀井保温与通气方案探讨[J]. 陕西水利 2019(03)

- [4].空气阀在丹东市输水工程中的应用[J]. 东北水利水电 2018(06)

- [5].新型空气阀井在大型输水工程中的应用[J]. 水利规划与设计 2017(05)

- [6].水锤防护空气阀研究综述[J]. 流体机械 2018(06)

- [7].空气阀气液两相动态特性研究综述[J]. 南水北调与水利科技 2018(06)

- [8].供水管网中空气阀优选及水锤模拟[J]. 水电能源科学 2018(07)

- [9].不同型式空气阀的水锤防护效果研究[J]. 西安理工大学学报 2015(03)

- [10].淮水北调临涣工业园输水工程空气阀的合理配置[J]. 水利水电技术 2010(03)

- [11].供水管网空气阀进排气过程中的流通面积计算与分析[J]. 水电能源科学 2018(02)

- [12].缓闭式空气阀口径和孔口面积比对停泵水锤防护的影响[J]. 流体机械 2018(03)

- [13].热电厂中水泵站压力管道空气阀的计算与选型[J]. 甘肃农业 2012(09)

- [14].缓闭式空气阀水锤防护效果研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2011(S1)

- [15].造气空气阀及下行阀的油路连接方式[J]. 小氮肥 2009(04)

- [16].空气阀口径对有压管道停泵水锤的防护研究[J]. 中国给水排水 2020(05)

- [17].空气阀进排气流量系数对停泵水锤的敏感性研究[J]. 水电能源科学 2019(05)

- [18].晴朗·夏日[J]. 父母必读 2020(07)

- [19].安装有空气阀的输水管路系统空管充水过程瞬态分析[J]. 水利学报 2017(10)

- [20].一种新型起动空气阀的余度设计[J]. 液压气动与密封 2014(09)

- [21].预制混凝土空气阀井在寒冷地区长距离输水工程中的应用[J]. 给水排水 2011(10)

- [22].空气阀缓冲阀瓣对水锤防护效果分析[J]. 给水排水 2018(10)

- [23].主轴空气阀补气管路系统的气体流动计算分析[J]. 水电站机电技术 2017(06)

- [24].空气阀的水锤防护性能及其在联合防护中的应用[J]. 水电能源科学 2014(02)

- [25].设有复式空气阀的管道充、放水过程[J]. 排灌机械工程学报 2012(01)

- [26].工程中空气阀防护停泵水锤的应用[J]. 上海理工大学学报 2012(01)

- [27].挤奶机的八种主要故障及排除[J]. 北京农业 2010(31)

- [28].复合型空气阀流量特性研究[J]. 机械设计与制造 2008(09)

- [29].复合型空气阀防水锤的两阶段计算方法[J]. 水电站设计 2009(04)

- [30].半解析法求解水柱分离与断流弥合水锤问题及机理分析[J]. 农业工程学报 2019(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4b3aaa1ad072f39b2aaebffa.html