# 电力设备的安全隐患排查工作分析

国网大同县供电公司037300山西大同

摘要：随着社会的不断改革，人们对于电力设备的安全问题也越来越看重，并且电力设备也已经成为了现代社会稳定发展的必需品。电力设备对于现社会的人们来说有着非常重要的作用，也正是由于这个原因，使得电力部门对设备的安全隐患排查工作越来越严格，电力设备的安全隐患排查工作不管是对社会还是对我国的经济都有着很好的促进作用。本文就主要针对农村电力设备存在的安全隐患问题展开分析，并且提出一些相关的解决措施，供相关部门参考。

关键词：电力设备、安全隐患排查

引言：正是由于电力设备对于人们和社会来说都很重要，因此对于电力设备的安全隐患排查工作也必须要严格地落实，尽量避免一些安全问题的发生。假如是农网发生了安全事故，不仅是给受害者带来很大的身体痛苦和心理阴影，更是给社会带来了很不好的负面影响，因此，电力设备的安全隐患排查工作势在必行。

1.电力设备存在的安全隐患问题

1.1以农网作为例子，在农村的电力设备当中最常见的问题就是村民的用电意识很薄弱。在我国大部分的农村当中，虽然基本上所有的村民都知道电力是对人体有害的，但是却很少有村民会对电力的安全问题进行详细的了解，这也正是农村电力设备产生问题的原因之一。而导致这个安全隐患问题的最主要原因有两个，首先就是政府部门对于农网的宣传力度不够，村民对于一些行为规范也并不了解，比如像一些私接电线或者随意破坏的情况已经多次发生，也正是在进行这些操作的过程中不少人发生了安全事故。其次就是电力供电的管理没有尽心尽职，大多数管理人员的农网专业素质差，并且技术也并不达标，这就使得用电现场没有办法根据相关的流程去实施，这样一来不管是技术要求还是行为规范都不能得到保证。假如农村的用电用户都清楚的知道除了用电常识之外的行为规范，那么一定会在很大程度上减少电力设备安全事故的发生率。

1.2其次就是电力资产的问题，农网的电力资产安全风险相对于城市来说要大很多，为什么会出现这种现状呢？首先是农村的地形地貌比较复杂，坡斜度比城市要大很多。又是由于受到了很多电网架设条件的约束，一大部分电力设备都是成天暴露在太阳底下的，不管是下雨还是高温都会对其造成一定的影响，因此给农网带来了很大的安全风险。不仅如此，除了自然因素，村民的恶意破坏、畜牧的影响以及树木的危害都使得农网的安全系列快速地下降了，以第一者人为破坏来说，村民对于电力设备的构造大多都是了解的，其是由铜和铝构成的，价格比较贵，很多村民可能就会被金钱蒙蔽了双眼，窃取铜和铝来获得利益。对于第二者畜牧的影响来说，农村本身就有很多的羊、牛等体积较大的动物，当村民把他们放在外面自由活动的时候，可能就会不小心给裸露在外的电力设备带来破坏，严重的话可能还会导致整个村子没有供电能力导致全村停电。农村有很多的树木都是种植在电力设备的周围，这就使得下雨触电事故的发生率大大提高了，有着非常严重的安全隐患问题。

1.3由于农村自身的特征使得障碍物对电网造成了威胁。农村和城市电网的不同之处就在于城市没有过多的障碍物，而在农村可能只是一块石头或者一栋住宅都会成为电力设备安全隐患问题的发生。比如因为管理人员的职业素质不高使得线路通道的维护不到位，虽然平日里能够看到电网管理人员的身影，但是大多情况下他们都只是在对地形进行观察，对于一些可能会对电力设备造成威胁的障碍物并不细心。另外，一些明明有电力设备的地方村民却要在旁边建造住宅，这给电力设备带来了很严重的影响，其次就是意外事故的威胁，这种威胁对于农网来说是最直接的，尤其是在狂风暴雨的时候，如果树枝打到了电力设备，可能就会造成短路或者停电的现象，严重的时候还会发生树木倒塌打压到电杆的事件。

2.电力设备的安全隐患排查工作

2.1对于农村电力设备的安全隐患排查工作可以先从加强农网的宣传力度做起。加强宣传力度是为了完全避免村民私接电线或者恶意破坏的行为再次发生，这在很大程度上保护了村民的人身安全，并且对于减少安全事故来说有着非常关键的作用。首先是要先确立一个农村的安全用电方案，要将一切和农网相关的注意事项写入方案当中，并且要选择职业素质高和责任心比较强的管理人员来负责这件事。其次，就是要懂得合理地开发和利用农村的资源，除去土地资源，可以在一些空白的墙面绘制关于农网的图表，用一些令人愉快的图画来表露出农网的使用规范，与此同时，定期在村里开展和电力设备有关的活动，让村民都参与进去，从中增加对用电行为规范的了解。

2.2其次就是将农村的用电管理机制进行修改和强化，宣传问题已经做到了，就需要将安全用电的管理机制进行完善，机制的修改必须要将合理用电和违规用电的对应注意事项以及处罚标注出来，对于一些恶意破坏电力设备的村民应该给予一定的处罚，这样才能在村民心中树立一个行为规范。其次机制的强化还要考虑到农网专业技能的问题，现社会高校的专业当中虽然有电力专业，但是毕业之后真正从事对口工作的学生并没有多少，在城市里还稍微好一点，以农村而言，在这个岗位上的人员大多都是年纪比较大的，对于一些专业知识自然不熟悉。因此，针对这种情况，相关部门应该尽量多安排一些专业的人员来对此进行强化和管理，管理水平的好坏直接影响到了整个农网的运行状态，如果管理得很好，电力设备的损坏和村民私接电线等情况也会减少很多。

2.3电力设备还需要搭配合理的电网，前面说到的加强宣传力度和强化管理机制都是主要针对大部分的农村村民的用电方面，而搭配正确、合理的电网就要从电力设备的架设方面做起了。搭配合理的电网需要电力部门将地形和环境相结合进行考虑，不仅是要在考虑到周围环境不被大范围影响的情况下，还要保证植被不被破坏的前提下搭配电网，特别是一些严防不稳固的地理位置更是要考虑到植被给电网带来的致命性打击。同时，电力部门要定期对电力设备的线路进行检查，一旦发现存在安全隐患的地方就要进行及时的维修，在最大程度上保证农网的安全。

结束语：现社会不管是农村的电力设备还是城市电力设备都离不开安全隐患问题，农网虽然有着比较强的供电势头，但是电力安全也成为了比较严重的问题，针对目前现在农网存在的安全隐患问题，相关电力部门应该针对这些问题做出一定的改善措施，从而保证电力设备能够正常无误的运行。农网普遍存在着用电安全意识薄弱和电力资产安全风险较大以及障碍物过多的问题，相关部门可以先从加强力度和强化管理机制以及搭配电网来解决。电力设备是人生存必不可少的东西，以目前的电力设备的发展趋势而言，相信在不久的将来，电力设备会得到更好的发展前景。

参考文献：

[1]邰璐.试析电力设备管理和检修的发展趋势[J].石化技术,2017,24(08):169.

[2]戴晶晶.浅析电力设备的安全隐患排查工作[J].中国新技术新产品,2017(15):144-145.

[3]丁远.热电厂电力设备运行过程中的安全隐患及排除策略[J].通讯世界,2017(05):204-205.

[4]彭玉芬.电力设备安全隐患排查方法分析[J].科技与创新,2015(24):150-151.

[5]张瀚.电力设备运行过程中的安全隐患及排除策略[J].硅谷,2014,7(13):128+139.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4b984cf61c9e6250bb082483.html