# 计及VSC和DFIG的电网动态无功优化模型

### 论文摘要

近年来,一系列特高压直流工程的投运和大型风电场等新能源的并网给特高压近区电网无功控制带来了新的挑战。为解决含柔性直流的交直流混联电网的无功优化控制问题,提出了含电压源换流器（Voltage Source Converter, VSC）并考虑双馈感应风机（Doubly-Fed Induction Generator, DFIG）无功支撑的动态无功优化模型。该模型以交直流电网全天网损最小为目标函数,约束包括交直流系统的潮流约束、直流变量的控制约束、离散控制变量动态调节次数约束及节点电压的安全约束。原模型是一个多时段非线性混合整数规划问题,缺乏快速有效的求解方法,通过线性化技术将原模型转化为能有效求解的二阶锥规划（Second Order Cone Programming, SOCP）问题。以IEEE30节点系统为例,通过仿真计算验证了所建模型和算法的有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 计及VSC和DFIG的交直流系统数学模型

- 1.1 交流潮流模型

- 1.2 直流潮流模型

- 1.3 VSC换流站模型 （图1）

- 1.4 OLTC模型

- 1.5 无功补偿装置模型

- 1.6 双馈风机模型

- 2 计及VSC-HVDC的电网无功优化模型

- 2.1 目标函数

- 2.2 电网运行约束

- 2.3 电网安全约束

- 3 SOCP松弛的电网无功优化模型

- 4 算例分析

- 4.1 算例数据

- 4.2 优化结果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范士雄,韩巍,刘幸蔚,王玮,张鹏,沈晓东,刘彦

关键词: 高压直流,电压源换流器,动态无功优化,二阶锥规划

来源: 电力系统保护与控制 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国电力科学研究院有限公司,国家电网甘肃省电力公司,四川大学电气信息学院

基金: 国家重点研发计划项目资助(2017YFB0903300),国家电网公司科技项目资助(DZ71-17-023)~~

分类号: TM727

DOI: 10.19783/j.cnki.pspc.181122

页码: 28-36

总页数: 9

文件大小: 499K

下载量: 175

### 相关论文文献

- [1].计及风力发电的配电网动态无功优化研究[J]. 计算技术与自动化 2020(01)

- [2].基于混合整数二阶锥规划的动态无功优化方法[J]. 电力系统自动化 2017(17)

- [3].计及分布式电源接入的配电网动态无功优化研究[J]. 计算机与数字工程 2019(12)

- [4].动态无功优化的多阶段求解方法[J]. 电网技术 2016(06)

- [5].基于现代数学算法的配电网动态无功优化研究[J]. 东北电力大学学报 2010(04)

- [6].微电网的配电网动态无功优化研究[J]. 产业与科技论坛 2013(19)

- [7].基于改进粒子群算法的动态无功优化研究[J]. 东北电力大学学报 2017(03)

- [8].基于场景分析的风光储协调的配电网动态无功优化[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [9].动态无功优化问题的简化及其快速求解算法[J]. 电力与电工 2013(04)

- [10].动态无功优化的简化方法及实现[J]. 电力系统自动化 2008(05)

- [11].考虑分布式光伏和储能的配电网动态无功优化研究[J]. 电工技术 2020(10)

- [12].计及控制设备动作次数约束的三阶段动态无功优化算法[J]. 电力自动化设备 2018(09)

- [13].动态无功优化的实用化模型研究[J]. 电力与电工 2013(04)

- [14].基于GPRS的配电网动态无功优化控制策略研究[J]. 机电工程 2013(02)

- [15].一种改进型动态无功优化模型及其求解算法[J]. 计算机工程与应用 2012(24)

- [16].考虑谐振约束的电网动态无功优化新算法[J]. 电气电子教学学报 2012(05)

- [17].电力市场下含风电场电力系统动态无功成本优化研究[J]. 电子科技大学学报 2020(01)

- [18].含分布式电源的配电网动态无功优化调度方法[J]. 电力系统自动化 2015(15)

- [19].光热-光伏联合发电系统动态无功规划方法研究（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2020(03)

- [20].直流逆变站动态无功源的电压稳定控制优化[J]. 电网与清洁能源 2015(10)

- [21].计及分布式发电的动态无功优化[J]. 电测与仪表 2014(06)

- [22].一种基于复杂网络的动态无功分区快速算法[J]. 河南科技 2013(19)

- [23].低压动态无功发生器在油田中的应用[J]. 石油石化节能 2015(02)

- [24].基于区间算术的含光伏电站的电网动态无功优化[J]. 电气应用 2016(06)

- [25].分布式电源并网动态无功优化调度的研究[J]. 电力系统保护与控制 2013(17)

- [26].配电网动态无功优化空间-时间解耦的一种新方法[J]. 电力系统保护与控制 2010(21)

- [27].大规模电网的动态无功优化算法[J]. 电力系统及其自动化学报 2012(05)

- [28].基于状态分离和转移费用评估的受端动态无功规划[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [29].考虑光伏出力相关性的配电网动态无功优化[J]. 太阳能学报 2018(01)

- [30].考虑负荷不确定性和时段优化的动态无功优化[J]. 科学技术与工程 2016(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4bbbbd4f5edad71a912e9bc5.html