# 水利水电施工中混凝土施工技术应用时磊

时磊

安徽兆航水利建筑工程有限公司安徽合肥230022

摘要：近年来，社会经济发展非常迅速，水利水电行业获得了长足的发展。随着水利水电项目规模的扩张，应重视完善质量控制。混凝土施工在水利水电工程施工中占据非常重要的地位，对工程的整体质量产生关键影响。

关键词：水利水电；混凝土施工技术；应用

引言

所谓的混凝土施工技术指的是以将混凝土作为水利水电施工项目中的主要使用材料，在开展实际的水利水电施工项目过程中，使混凝土与钢筋构架无缝隙的融合在一起，从而构建出一种全新的具有高稳定性的组合结构，并将这种高稳定性的组合结构投入到水利水电施工项目当中。实际上，在对混凝土材料进行选择时，我们需要根据水利水电施工项目实际开展挑选工作，这是因为由于混凝土材质的不同，自然而然其本身所具有的性能用途也会随之不同。基于此，在实际的水利水电施工项目实施过程当中，水利水电施工项目的相关工作人员应当加强对于混凝土材料的比例分配情况的关注，从而使分配好的混凝土材料所产生的性能能够有效的满足水利水电施工项目施工需求。

1混凝土施工技术的应用优势

混凝土施工的技术水平随着我国整体建筑行业的发展而取得了很大的提升，再加上它本身的施工优势，所以就受到了大量建筑施工人员的青睐，也得到了广泛的应用。混凝土是一种耐腐蚀性极高的材料，它的性能不受水或其他介质的影响，而且制作简便，性价比高，大部分情况下也都不会轻易地被其他材料所腐蚀。在水利水电的施工中，如果建筑材料受到外界因素的影响而发生了大面积腐蚀的情况，则会大大增加修复损耗所花费的资金，这就无形中提高了建筑的成本。另外，混凝土施工技术还具有很强的稳定性，在工程完工后也很少出现质量问题，这就保证了建筑物的使用寿命。由于混凝土材料的优越特性，因此混凝土施工技术在水利水电中的应用可以很大的保障百姓的正常生活，减少了平时的维护次数，同时还可以促进我国能源体系的建设，从而促进社会稳步健康的发展。

2水利水电工程混凝土施工原则

在水利水电工程建设过程中，混凝土施工作为其核心环节，在工程建设中有重要地位。采用先进的混凝土浇筑技术，可以确保水利水电建筑和构筑物具有较高的结构强度，能够满足抗洪、防渗等方面的需求。在施工过程中，要采用科学的施工原则进行施工。在水利水电工程中宜采用深基础浇筑，避免施工过程对相邻的浅基础结构产生干扰或破坏，降低施工工程量。在进行混凝土浇筑施工时，应按照先大自重部分后小自重部分进行施工，这样可以将各道工序之间的不利影响因素降至最低，同时有利于基础物的沉实。另外，对于工程中高度较大、需要进行多次浇筑的建筑结构，应优先进行施工，并采取分层浇筑办法，确保混凝土浇筑施工质量对于重要工序来说，施工人员可以运用多种浇筑方法进行施工，这样不但能够提高浇筑的灵活性，还能确保工程都能浇筑，这就需要施工人员遵循先浇筑重要工序的原则。完成各部分施工后，及时进行养护，避免混凝土结构在凝结前受到破坏。

3水利水电施工中混凝土施工技术的应用

3.1混凝土施工技术在水闸施工中的应用

水利水电工程系统的功能集中体现在水闸上，水闸能否正常运转直接决定了水利水电工程的运转能力，所以哪怕水闸出现了一点小问题都会导致整个水利水电工程无法工作。相较于其他部位来说，水闸的组成部分较多，结构也特别复杂，闸墩部位的钢筋材料十分密集，而且由于闸墩的面积和体积都比较大，而且材料厚度又比较小，因此在施工过程中就需要极高的专业性。施工人员一定要严格遵循施工要求，按照每一个环节不同的标准进行施工，才能保证施工顺利进行。为了保证施工质量，提高系统的灵敏度，在闸槽浇筑施工过程中一般都会采用预制门槽。在水利水电工程建设中，水闸是最重要的水利水电建筑之一，水闸由上游连接段，中间部分的闸室和下游连接段组成。所以说水闸的施工过程是一项需要高超技术的高难度工作，在建设过程中一定要注意合理设计混凝土施工的施工程序和工艺措施，才能保证整体的施工质量。

3.2混凝土施工技术在大坝施工中的应用

在大坝混凝土施工中，包含的工序较多，混凝土施工技术的应用较为复杂，必须控制好每个环节的施工质量。一般在大坝混凝土工程中可以采用分缝分块浇筑技术，因为大坝的体量过大，不可能一次性完成混凝土浇筑，一般可采纵缝分块、通仓分块或错缝分块方法进行施工。具体包括：

（1）纵缝分块，该分块方法较为简单，施工较为容易，而且对相邻工序干扰小，温度等条件容易控制。但必须在保证大坝完整性的基础上进行接缝灌浆，其浇筑模板工程量较大；

（2）通仓分块，该分块方法不用埋设冷却水管，也不用设置纵缝，可以直接按坝段进行分层浇筑。但该施工技术要对混凝土施工温度进行严格控制，可能因浇筑长度过大出现温度裂缝。但总体来看该技术易于实施机械化施工，施工效率较高；

（3）错缝分块，根据高度和方向的错开竖缝进行混凝土浇筑施工，浇筑块较小，对温度的控制要求相对较低。但在施工过程中，浇筑块之间相互制约，容易干扰施工过程。

此外，在大坝混凝土浇筑施工过程中，要对接缝灌浆技术进行严格控制，确保大坝浇筑的完整性。一般接缝灌浆的管路系统可采用常规布置方式，包括重复式、盒式和骑缝式三中灌浆系统。其中重复式灌浆系统可以避免出现管道堵塞问题，因而可以重复进行灌浆。盒式灌浆方式的灌浆质量较高，但耗费管材多。骑缝式灌浆的灌浆过程也较为流畅，不容易出现管路堵塞现象。接缝灌浆压力一般为0.2MPa，控制灌区顶部灌浆压力为主，其次是控制递呈接缝灌浆压力。在灌浆过程中，要对张开度进行严格控制，理想张开度为1~3mm，随着灌浆压力增大，缝张开度也会增加，所以对其进行控制十分重要。

3.3混凝土施工的后期养护

混凝土技术对于水利水电施工起着重要作用，在后期养护阶段，施工人员要加强对混凝土的重视，做好后期养护工作，这样才能确保工程质量。在养护过程中，一旦发现混凝土密实性没有达到规定要求时，工作人员要对其进行有效处理，解决混凝土存在的问题，避免出现安全事故。如果混凝土密实性不合格，不仅会给钢筋带来腐蚀，还会使混凝土出现剥落，给工程留下较大的安全隐患。因此，施工人员要加强对先进技术的利用率，使其在后期养护作业中得到有效应用，一方面能够充分掌握水利水电工程实际情况，提高管理水平，另一方面能够及时发现工程存在的问题，从而提高工程使用期限。

结语

综上所述，水利水电施工项目的发展对于我国城市基础设施发展以及电力产业的发展具有极其重要的标杆意义，因此，为了有效的提升水利水电施工项目的验收质量，水利水电施工项目的相关工作人员需要加快水利水电施工中混凝土施工技术应用研究工作的脚步进程，将先进的混凝土施工技术应用到水利水电施工项目当中，切实有效的加强水利水电施工项目的安全稳定性以及水利水电施工项目的整体技术水平。

参考文献：

[1]陈照宇.浅析混凝土施工技术在水利水电施工中的应用[J].低碳世界，2018（01）：97.

[2]杨洋.混凝土施工技术在水利水电施工中的应用及影响[J].黑龙江科技信息，2016（26）：253.

[3]许志强，李洪波.等.混凝土施工技术在水利水电工程施工中的应用[J].河南水利水电与南水北调，2017（2）：58.

[4]赵雷.浅析混凝土施工技术在水利水电施工中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（06）：230-231.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d02085e5336273b16aef14f.html