# 超高层建筑机电系统的设计分析

身份证号码：43102819841013XXXX

摘要：本文以超高层建筑的机电系统为研究对象，对其设计过程中的各功能组成结构进行分析。由此，在火警警报、配电网络、智能系统、安全控制这四方面应用内容中，具体说明机电系统的设计方法，为相关研究提供参阅材料。

关键词：超高层建筑；机电系统；设计

超高层建筑与传统建筑存在明显差异性，在形成独立建筑结构的同时，其中的建筑空间也相对较为封闭。应用过程中，势必会存在更多的风险性问题。对此，需要在建筑设计的过程中，对其中的机电系统进行优化处理，并在保证功能合理性的基础上，完成超高层建筑的应用内容优化。

1机电系统的特点与现状

在微电子技术、信息技术与机械技术的相互结合与渗透下，机电系统的形成很好地推动了机电工业的发展，其不仅对机械工业形成了很好的技术优势，在机械制造业中也起到了重要作用。当前在与机械工业相关的企业或引用了机械设备的企业中，以机电一体化为生产设备的已经占据了绝大部分，凭借着机电一体化技术的现代化属性，机电系统已经较快地打开了市场局面，很好地应用到了现代化生产设备中去。机电系统作为集多个学科、多种技术的融合型系统，其系统的发展影响着现代化技术的进步与发展，也正不断适应着现代化科学技术手段，在智能化、数字化、网络化与集成化等模式上发展。当前已经有较多机电系统能够适应上述模式，形成系统的发展方向与发展特点，为机械工业提供着新的发展动力。在机电一体化的数字化发展特点上，已经产生了许多微控制器等产品，也促进了机电产品数字化发展的基础得到稳固，进而不断发展形成数控机床或数控机器人等，为机械工业提供了良好的发展优势。由于机电系统在当前的发展需求中需要具备较高的可维护性与可靠性，通过数字化技术的融合，很好地形成了远程操作、诊断与修复的效果，为机电系统的发展提供了良好的动力。在机电系统的智能化特点上，其实际上是很好地融入了当前智能化产品与技术的特色，形成智能化的数控产品，这对机械工程的发展形成了很好地推动作用。智能化产品为人们的生活带来了新的优势，在机电系统中结合智能技术，能够使得机电产品具备更高的性能，在人工智能的环境中实现机械工程、几点设备的智能化操作与控制，有利于机电系统的优势发展。在机电系统的网络化特点上，其积极适应现代化网络技术与网络环境，基于网络的基础进行远程控制与监视，从而为机电系统提供了可远程控制的设备，形成了机电一体化产品的一部分，这极大提高了机电一体化产品的发展优势，能够形成技术与网络的优势融合，也进一步促进了机电系统的网络化发展。

2火警安全警报系统

超高层建筑中，消防安全是建筑空间管理的重中之重。在进行系统防护与管理的过程中，务必借助智能化机电系统，形成整体性的消防预警空间。通过火警安全警报的模块的建立，对建筑中的空间环境进行监控，并在各种辅助功能设施作用下，保证环境消防安全的管理状态。对此，务必要对具体的机电系统做出调整，在消防控制中心、电梯应急管理、消防广播、室内喷淋网络、火灾警报系统、应急照明系统等结构的设计优化中，制定安全性极强的技术管理内容，以便在发生应急火灾事件时，可以更好地展示机电系统价值。尤其在警报系统的连接上，通过室内建筑空间中各个重点监控警报，以及环境中的智能化检测系统，可以在发生火灾事件的第一时间，通过警报设备与建筑消防控制中心的连接条件，将警报信息传递到控制中心，并在控制中心的中央控制程序中，自动的连接建筑外部的119火警，由此完成高准确率、高质行效率的火灾警报程序构建。而在内部结构的控制中，当中央控制系统街道警报信号之后，会启动相应的喷淋程序，并在紧急迫降电梯。在火警照明系统与广播示警的同时，为建筑空间中的受困人员，提供尽可能充分逃生空间。另外，在建筑空间中，各门禁指令也会对应地接触，并在断开电源的同时，为工作人员的疏散提供条件。

3配电网络整体设计

超高层建筑机电系统的设计中，需要针对建筑空间中的用电情况，对其中的配电水平进行调整与控制，由此保证建筑空间用电水平的合理性。尤其在高压电的设计过程中，需要遵照国家规范性的管理规定，对配电参数进行控制，通过对容量水平的管理保证建筑空间中的用电水平。如果建筑环境中的总用电量水平较大，可以尝试应用35kV供电。由此，在高压配电系统中，应使用双路配电的形式，当一条供电线路出现故障后，有合理的备用线路可以选择，在维护配电连续性的同时，优化设计效果。而在备用线路的管理过程中，需要将其符合条件作出调整，能够有效支撑一级负荷与二级负荷条件，以便在应用中，更好地发挥自身使用价值。在配电网络系统设置上，需在超高层建筑中加入设备层结构，以此满足超高层建筑的特殊性，并在输配电距离参数上，通过设置内变压器房，达到政府监管部门的管理控制参数。例如，某个高达150米的超高层建筑中，设置了地上31层，地下层的建筑空间。为了维护整体建筑空间正常配电状态，在15层设置了变压器房，保证整体建筑空间的配电完整性，使配电系统的机电装置设计更加合理。

4建筑智能功能系统

超高层建筑在城市空间中的构筑与应用，需要配置完整且全面的功能基础。通过对视频监控系统、中央空调系统、卫星电视信号、网络化信息装置、一卡通管理程序、安全监控管理程序、访问BA系统等功能性系统的应用，保证建筑在使用过程中的应用合理性。对此，务必要在整体施工设计与管理的过程中，对建筑的智能化系统形成统筹管理。例如，在视频监控系统的建设过程中，需要对整体建筑空间的室内环境与周边环境进行监控，在24小时的不间断的视频实时采集中，保证画面清晰度与全面性。对此，不仅要由岗位安保人员进行实时的监控，也要在重点设备、出入口位置、关键时间点做出全面的监控。由此才能保证智能监控系统的完整性，并在控制画面合理性的同时，满足超高层建筑的系统安保需要。而在构成视频系统的过程中，不仅要对终端的摄像器材进行选择，还要在中央控制系统中，形成视频显示界面，通过对数字化的网络存储设备，完成服务管理与客户端登录。而在硬件设施的应用条件上，还需要在室外的视频采集设备上，添加相应的光源控制系统，并在防护雷电问题的过程中，通过接地桩释放雷击浪涌电流，降低雷电危害的影响效果，保证设备在使用过程中的安全性。

5建筑安全控制系统

超高层建筑结构中，需要对建筑室内环境的安全性进行管理，通过对相应的技术手段，在限制出入口门禁的同时，组件智能化的电子巡更系统，以提高物业管理工作的效率与质量，通过机电系统的应用内容开发，保证建筑的安全状态。超高层建筑的出入口控制中，需要对重点的设备房间进行管理。通过电子程序控制特定结构的封闭状态，尤其在高压配电房、水泵房、消防泵等关键功能空间的出入管理中，不仅要维持其在对应条件下的开启状态，也要防止住户误入带来的风险性问题。技术方法上，需要对控制器设备进行调整，通过TCP/IP通信形式的应用，在UPS电源条件的支撑下，保证系统的正常管理状态。尤其在管理过程中，为了保证操作的灵活性，不仅要在智能化结构中设置系统程序，也要在“一卡通”设备稳定辅助作用下，补充出入开关管理的全面性，以此实现系统整合优化。另外，在设置电子巡更系统的过程中，可以最大化的优化物业管理的工作效率。通过安保系统中加设的数据程序，将终端信息采集设备、信息点位、传输器系统、管理软件程序的基本功能组成，实现巡更系统的管理分析，并在管理过程中强调设备使用条件。由此，在科学设置巡更点的基础上，保证超高层建筑的安全管理水平。

结束语

综上，超高层建筑中的机电系统，需要在各功能模块的化调整中，实现系统完善，以此增加建筑空间的安全性与合性。而作为建筑工程领域发展的方向性内容，超高层建筑的理中，需重视机电系统内容，在得到相关技术人员高度重视同时，形成规范化管理模式，保证工程建设的优化发展状态。

参考文献

[1]邱翔,于明武,陈慧,等.基于BIM的施工总承包深化设计管理研究[J].烟台大学学报(自然科学与工程版),2019,32(02):197-204.

[2]刘源,张松申.浅析机电安装工程电气施工工序控制及其管理[J].居舍,2018,(33):160.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d21a95fe4ef4a2fcb5fb231.html