# 变电运维运用于设备状态检修中的探讨乔雅婷

（国网山西省电力公司检修分公司山西省太原市030032）

摘要：目前，国家对电网的主设备提出了更高的要求，不仅电网主设备要实现安全可靠运行，而且要保持良好的健康状态和设备完好率，才能达到电网坚强和供电可靠。状态检修是根据设备的状态而进行的预防性作业。在电网发展日益庞大，用户对可靠性的要求越来越高的今天，状态检修更加显现出不可替代的作用。本文对变电运维运用于设备状态检修中的探讨进行分析。

关键词：变电运维；设备状态；检修；探讨

在电网发展日益庞大，用户对供电可靠性要求越来越高的今天，状态检修显现出不可替代的作用。变电运维在开展状态检修的工作应提高自身素质，因为它在此工作中扮演着重要的角色，当然也是开展状态检修的受益者。我们尽管在电力企业要全面实施状态检修还需做大量的工作，但可以预见，电力生产企业实施状态检修是大势所趋。

1设备状态检修技术

变电设备状态检修技术是电力企业确保服务质量的重要手段，具体来说，就是变电设备的运行状况在特定时期内具有可靠的保证措施和相应的参考依据，按照实际状况延长或缩短检修周期，参考变电设备的运行状况和绝缘情况而检修的一种维护方法。在实际的变电运维检修工作中，设备状态检修属于一项目的性很强的工作，它所包含的细节性内容比较多，一般是针对某一特定设备或构件来开展检修工作的。要保证检修技术应用效果的良好，确保检修质量，就需要做好对各个变电设备的状态检测，通过掌握变电设备的实际运行状况来制订相应的检修策略。从实际来看，变电设备状态检测的重要性主要涉及两个方面：第一，在对主设备进行运行管理维护时会更有计划性和目的性，减少无用的操作，并且也可以为下一步的操作提供参考依据；第二，在检测维护中可以及时发现设备运行中存在的安全隐患，并事前做好防范措施，防止事故扩大化。从这两个方面来讲就不难看出，变电设备状态检测就理所当然成为了变电设备状态检修的首要条件。

2变电运维在设备状态检修过程中需要注意的问题

变电运维工作贯穿于电气设备使用的全寿命周期，在设备状态检修过程中，变电运维工作具有非常重要的作用，涉及到设备各个方面的因素。变电运维在设备状态检修过程中需要注意以下几个问题：

2.1抓住设备的初始状态

抓住设备的初始状态是指对设备订货、设计、施工等投入使用前的所有状态进行准确的掌握，设备状态的检修不仅是纯粹的检修设备环节，而是对设备整个生命周期中的各个细节都要进行研究的全过程管理。抓住设备的初始状态要注意两个方面的问题：第一，设备是投入使用前，有关人员要对设备进行检查，确保设备的初始状态是健康、正常的，以免出现设备在投入使用之前就有“家族性”的缺陷或者“先天性”的不足等情况。对设备的状态进行检修是一项特殊的技术，其目的在于让有关人员了解设备检修的最佳时机。第二，设备在投入运行之前，有关人员要对设备进行详细的了解，掌握所有和设备有关的信息，尤其是设备的施工记录、出产试验数据、设备铭牌数据、设备材料、制造工艺等具体信息。

2.2注重设备运行状态的统计分析

对设备状态进行统计，指导状态检修工作，对保证系统和设备的安全举足重轻。

应用新的技术对设备进行监测和试验，准确掌握设备的状态。开展状态检修工作，大量地采用新技术是必要的。但在线监测技术的开发是一项十分艰难的工作，不是一朝一夕就可以解决的。在目前在线监测技术还不够成熟得足以满足状态检修需要的情况下，我们要充分利用成熟的在线离线监测装置和技术，如红外热成像技术、变压器油气像色谱测试等，对设备进行测试，以便分析设备的状态，保证设备和系统的安全。

2.3充分发挥生产管理系统的重要性

生产管理系统是以设备的安全可靠运行为主线、以设备资产为核心，涵盖变电运行与安全监察、调度、继电保护、试验、检修等专业，涉及到设备缺陷管理、化学试验管理、设备绝缘管理、工作票以及各类操作票的挂历、保护装置以及变电设备的检修计划、设备定级管理、变电运维管理、检修管理、输电设备运行管理等内容的计算机综合管理信息系统，有关人员要充分发挥这个系统的分析和统计能力，为设备状态的检修提高更加可靠、更加高效的信息。

3变电运维运用于设备状态检修中的作用

3.1转变安全体系管理的理念

建立有效的培训体系大力培养技能型人才，实现“企业要我安全”到“我自已懂安全，我自已要安全”的转变。现场一线人员能明确的知晓危险点，出于人性的本能自然就会保安全。作为企业要提高一线员工的技能与知识水平，放开手，大胆而全面的推进运维检修工作。切实实现运维人员从工作现场堪察、开工作票、停电倒闸操作、工作票许可终结、验收送电一条龙一个班组完成，全面提高检修效率。

3.2减小安全风险

通过变电运维工作，还可以大大降低安全风险系数，保障设备和人身安全。一方面，尽量减少带电检修工作量和停电检修工作量，降低人身安全事故的发生率；另一方面，尽量减少刀闸操作的频率，降低操作事故的发生率。由于工作时间长，工作量大，会使工作人员更加疲劳，工作效率降低，从而人身事故的发生率增加，所以可以将设备检修的时间安排的集中一点，尽量在春季或秋季花费2～3个月的时间完成设备状态的检修，尽量减少停电的次数，减少变配电设备的操作频率，达到降低变配电误操作的发生率，保障工作人员的人身安全。

3.3增强变电运维工作人员的责任心

对设备状态进行检修的工作过程中，变电运维人员要对设备进行巡视维护检查，及时发现问题，及时解决，对于无法解决的问题要及时上报给主管部门，尽快解决；变电运维工作人员要对检修的设备进行检查验收工作，要严格把好质量关，不能有走过场的情况；变电运维人员要善于利用电能质量检测、红外成像扫描、在线监测等先进技术对设备进行在线监测，这样不仅可以提高变电运维工作人员的工作质量和工作效率，还可以落实具体的责任人。如：变电运维工作人员在使用红外成像对设备的温度进行检测，及时发现设备的容抗器、开关、变压器、导线架、等发生严格的发热情况，及时采取解决措施，提高设备的运行水平和健康状态。

3.4安全管理，运维一体化的相应安全原则

安全永远是各种管理模式所要摆在首位的重要原则，所以电力公司及相关员工都要树立正确的安全防护观念，对于变电设备的运维、检修一体化的工作中，很多员工还未能完全熟悉工作内容，所以在进行工作时不要因为大意而产生其不必要的安全事故，所以对于其人员专业素养也要有较高的要求。除此之外我们仍然要划分相应的责任安全范围，明确设备安全责任人，无论是技术监控还是设备清洁，一定要将相关的工作及安全责任落实到位，这样不仅仅能够帮助员工们熟悉自身的工作，还能够进一步规范相应的工作行为，以此促进变电设备的安全运行。

结束语：

保障电网运行的安全性和稳定性是当前电力行业发展所要注重的关键性问题，这就需要对变电设备进行运维和检修，以此来保障变电设备输送电的可靠性，减少检修与变电交叉、重叠的工作，以此在提升工作效率的同时还能够实现经济效益的最大化，保障变电设备的有效运行。

参考文献：

[1]关于电力设备运维检修的认识与思考[J].张彩友，丁一岷，冯华.浙江电力，2014.

[2]变电运维设备状态的检修分析与应用[J].霍峰，傲蕾明珠，刘冉.内蒙古电力技术，2015.

[3]输变电设备状态检修及发展认知[J].陆继志.云南电业，2014.

[4]状态检修技术在变电检修中的应用[J].丁力.电子技术与软件工程.2014（11）

[5]电力系统变电运行设备状态检修技术分析[J].马海龙，钱蕾.民营科技.2014（11）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4de4810cc0ac5338f4f002b3.html