# 电气自动化控制在工厂的应用和发展策略探析

（广州市海珥玛植物油脂有限公司510430）

摘要：随着我国社会经济水平的不断提高，工厂中电气自动化的控制应用越来越广泛，已经成为现代工业的一个标志。电气自动化控制实现了产品生产的自动化操作控制，极大的提高了生产效率。然而在电气自动化应用的过程中，还是存在一些问题。本文首先简述了电气自动化控制的特点、功能，然后分析了当前工厂中电子自动化应用的现状，并提出了其发展的策略，为促使电气自动化水平的提高提供参考。

关键词：电气自动化；工厂应用；发展策略

中图分类号：TM76文献标识码：A

电气自动化控制指的是在进行工业生产的过程中，通过利用自动化控制技术提高工厂的生产效率。电气自动化主要是以电气控制系统为主，通过利用不同的电动机械进行动力传输，现实工业现代化生产。随着现代工业的发展，工厂内电气自动化控制技术得到广泛的普及和推广应用，处于生产的重要地位。现代工业工厂中应用电气自动化控制，使工作的可靠性和劳动生产率得到极大地提高，有效的改善了生产条件，促进工业的不断发展。当前，电气自动化控制技术应用与工厂中，一方面减轻了人力投入的力度，促进了工厂生产效率的提高；另一方面使工厂企业获得更多的利润。所以，我们应加大电气自动化控制技术的研究，在工厂中推广电气自动化控制技术，发展和普及电子自动化控制技术。

1、电气自动化控制基本功能

1.1、自动控制功能

由于电气自动化控制自动控制功能中大电流和高压开关设备的体积都是十分巨大的，所以一般情况下，都是在实际运行过程中采取分散操作的方式对系统进行控制和管理的，特别在设备发生故障时，系统就会自动切断电路，这就需要有一套科学合理的管理和自动控制电路、电气操作设备，以及供电设备的自动控制系统，以便对设备进行高效的自动管理和控制，让自动控制技术为电气自动化控制技术运行提供有效保障。

1.2、测景功能

为了不断提高和完善电气设备生产和使用效率，这就需要在运行当中，对电气设备进行及时有效的测定和观察，就是为了找到运行过程中的缺点和不足，尔后进行创新和完善，但要想及时有效掌握和了解电气设备的运行和工作情况，就必须要我们具有相应测量线路和仪表测试器的各种参数设备，从而采取有效的方法和手段对其进行有效控制和观察，尔后通过相关信息的掌握，对他们进行操作的创新和完善。

1.3、保护功能

线路和电气设备在进行控制过程中，有时候在不同情况下，必定会发生一些故障，比如有的时候电路电流会超出设备电路设定的范围和限度，这种情况下，系统就会自动停止运行，完善和制定整套排除和检测故障的方法手段是必须要抓好的，这样就可以根据不同情况对系统电流和线路进行自动的更换和调整，起到一定设备保护作用。

1.4、监控功能

电和电流等，是工作人员用肉眼看不到的，我们的设备带不带电从表面上肯定是看不出来的，因此为了能及时有效的对控制技术进行控制和监控，就需要制定和完善必要的信号指示和标示，比如在工作过程中采取故障提示音和信号灯的形式对其进行及时管理和控制，这样就会减少排除故障的时间，从而大大提高设备维护的效率，集中监控，此类监控的优点就是维护运行比较方便，对其控制站的防护要求不是太高，系统设计起来比较容易。但要考虑到其特点主要是将设备的各个功能汇集到单个处理器进行集中处理，造成处理器任务比较繁重，从而使其处理的速度受到较大影响。

2、电气自动化控制在工厂的应用

所谓电气自动化就是指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的技术。它包括系统运行、自动控制、电力电子技术等方面。在社会主义市场经济蓬勃发展的今天，电气自动化的概念无时无刻不在影响着我们的生活，电气自动化以电气控制系统为主，小到一个电灯开关的设计，大到国家国防的发展，都受其影响。电气自动化应用的发展历经了一段很长的时间，从20世纪40年代开始，人类就使用分散式测量仪表和控制装置，进行单参数的自动调节，此时的电气自动化应用还不是很先进，在温度，压力，耐受条件等方面存在很大缺陷，而且价格较为昂贵，不能被广泛使用。慢慢的经济水平不断发展，科学技术不断进步，电气自动化的应用也逐渐增多，逐渐完善。20世纪60年代，工厂为了满足定型，灵活，安全，多功能的需求，研发了组装仪表以适应不断复杂的控制系统。到了21世纪的今天，电气自动化的技术就更加完善了，从单机自动化到车间自动化再到现在的综合自动化，电气自动化以其具有优势的科学性，专业性一步一步的影响我们的生产生活。现阶段，电气自动化控制技术在工业领域中的扮演了越来越重要角色，很大程度上提高了工厂的生产效率，降低了工人的劳动量。目前，电气自动化控制技术主要用于控制和保护、故障诊断、设计优化等。

2.1、优化设计

电气产品结合了理论知识和经验知识，所以其优化设计相对困难。传统的优化设计基于经验和实验去验证，没有必要的技术支持，而且效率极低、工作量巨大，不容易得到合理的优化设计方案。目前，电气产品的设计逐渐加入人工智能技术，降低了生产的时间，式设计步入智能化的轨道。

2.2、故障诊断

传统的对于电气设备的诊断的方法准确率低、效率也不高，电气设备的故障存在复杂性、非线性等。电气自动化控制技术可以大大提高故障诊断的准确率。电气自动化控制技术用于故障诊断的方法有：神经网络、专家系统、模糊逻辑等。

3.3、智能控制

目前，电气自动化控制技术已得到广泛的应用，但未来电气智能化控制将是主导。智能化控制包括模糊控制、神经网络控制等。现阶段主要应用在模拟量的实时数据、开关量进行采集和处理；对主要设备、系统实施智能监控；对故障进行在线分析；对系统实现鼠标控制。

3、电气自动化控制在工厂的发展

现阶段我国企业整体的电气自动化控制技术还存在种种的问题，例如监控系统的问题、控制系统的问题等，这些都对电气自动化控制技术发挥其重要效用产生极其不利的效果。唯有找到正确的解决办法，才能逐步提升电气自动化控制技术水平，更好地为企业产生丰厚的价值。目前，我们可以从以下以方面入手，更好的发展电气自动化控制技术。

3.1、搭建科学性网络体系

在电气自动化控制技术方面，要想达到现场设备作用的最大值，必须保证网络体系的科学与合理，仅保证企业管理系统和微机监控系统进行互通有无得信息传递。与此同时，电气自动化控制系统能对现场设备正常运行进行实时监控，确保了整个系统合理运行。企业对于通讯网络主线的选择，必须保证数据处理迅速、准确。

3.2、确保统一应用平台的开发和利用

电气自动化控制技术能否发挥起重要作用，达到预期效果，与控制平台有着密切的关系，因此一个兼备标准化、开放化和统一化的平台显得尤为重要。其可以提供支持给各项操作及应用，还可以降低电气自动化系统的费用，提高其服务效能水平。但是，要用企业的实际情况出发，编制出可行性的逻辑控制，以便下载运行代码，从而实现不同用户的目标。

3.3、建立健全和完善标准化程序结构

标准化程序结构的相对完善，很大程度上可以提高服务器和程序接口的对接效率，为企业电气自动化控制系统的健全打下坚实的基础。因此，必须按相关规定与标准去标准化程序结构。与此同时，要确保程序与程序之间信息的互通有无，从而达到降低成本的目的。而且，在信息传递循环的流程简化方面，标准化程序结构的作用也是不可或缺的。

结束语

综上所述，电气自动化控制已经成为工业发展领域的一项不可或缺的技术。与此同时，要逐渐加强其在相关领域的应用，发挥电气自动化控制功用的最大化，推动工业更快速、稳定的发展，进而带动国民经济飞速发展。

参考文献

[1]何建伟.电气自动化控制在工厂的应用和发展策略探析[J].机电信息，2017，27:103-104.

[2]李朋玮.电气自动化控制在工厂的应用和发展策略探析[J].山东工业技术，2017，24:148.

[3]周杰.工厂电气自动化的发展及应用[J].科技创新与应用，2016，26:92.

[4]吴传祥.电气自动化控制在工厂的应用和发展[J].民营科技，2016，10:61.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4fc11b32b2d7706138b75ce9.html