# 电力调度运行安全风险及防护措施贾晓卜

(国网河北省电力公司河北石家庄050000)

摘要：近年来城市用电不断增加，各地电力系统在运行中的不稳定现象也时有发生，这给电力调度机构带来了很大的压力和挑战。通过分析电力系统调度安全管理运行的目标，分析电力调度运行的安全风险，提出了电力调度运行中安全风险的防范策略。

关键词：电力调度；安全管理；安全风险；防护措施

引言

电网供电系统的整体运行离不开电力调度对于其各个运行环节的指挥,为电网保持安全运转提供了重要的技术支持。现阶段,现代化技术的突破式发展,使得电力调度系统的智能程度逐步深化,在满足人们对于电力智能系统提出更加严格的标准基础上,实现了使用更加高效,电力调度更加合理,对于电压的承受能力更高,调度范围更加广泛,电力容纳值更高的发展目标。然而,电网调度技术层面的快速发展,使其操作系统更加复杂,如交直流混联对于设备的较高操作需求等技术的复杂性加剧了电路运行的安全风险。

1电力调度工作概述

所谓电力调度是指电力调度工作人员借助于信息采集设备采集电力系统在实际运行过程中的各种数据信息以及相关电力设备装置状态参数，并结合电网系统具体运行情况进行分析，综合对各项工作的开展情况，以准确判断电网安全等状态信息，并根据判断结果发出相应的调度指令，其根本目标是确保电网运行的安全性与稳定性。当前，电力行业建设规模正不断扩大，各个行业领域中对电能的需求量明显提升，对电能的供应质量也有着更高的要求。换言之，在电力系统的运行中，一旦出现安全风险或故障，则极有可能对供电质量产生影响，对供电企业而言也会产生非常大的损失，电力调度工作的重要性也因此得以凸显。

2电力调度运行安全风险

2.1系统运行风险

首先，如果电力设备处于长期施工状态，则极易发生老化现象，具体表现为：通信信号缺少稳定性，或者系统硬件设施无法发挥自身各项功能等。其次，对产品进行设计时，留意此环节存在的安全风向。当智能电网进行建设时，一旦发生施工技术、施工材料问题，即未满足设计标准等，往往会导致系统设计存在较大缺陷，而在其后期运行过程中，系统软件则会出现不同程度的运行问题。最后，环境因素造成安全风险，电力系统正常运行过程中，如果受到雨雪或地震等灾害的影响，系统同样会存在安全风险。

2.2电力调度在管理方面存在的安全隐患

当前时期随着中国各方面技术的持续提升，电力调度也向着科学化方向发展，转变之前的电力调度管控形式，但当前时期电力调度工作在管控过程中依旧存有部分不足，给电力体系的平稳运行造成安全风险。比如在开展电力调度工作的过程中，操作人员在调度过程中碰到的剖析各种信息的工作中或许产生剖析信息不精准的问题。此外，电力调度机构的管理工作者安全认知薄弱，且未曾深入认识到电力调度现场管控的必要性，此就致使电力调度事故的防范工作不充分。

2.3电网事故风险。

电网调度在实际运行期间常常会因为多种原因导致其在运行期间出现问题，从而影响整个电网在运行时的安全性与稳定性。当电网调度发生危险时与接地线路、负荷设计形式有着一定的关系，因此，其在运行时存在电网事故风险。另外，电网调度在运行期间行还会因为各个工作环节导致其在运行期间出现应用不当情况，如果工作人员综合素质水平与专业技能较低就会导致电网调度不能正常运行。

3电力调度运行安全风险防护措施

3.1对规章制度进行不断优化

虽然调度人员具有较强的专业能力至关重要，但同时还应将优质设备和先进技术进行合理运用，以保证管理制度得到有效完善。基于此，构建完善的管理制度显得极其重要，不仅可以对工作人员的行为进行规范，而且还能保证相关工作的有序进行。另外，还应将现场作业检查、监督纳入制度范畴，以达到激励员工作业的目的，使工作人员可以在最短时间内发现问题，并对其作出相应判断，使其得到有效处理，从而避免出现不良操作问题。

3.2加强电力设备的维护保养，以此降低电力设备的故障率，增长其使用寿命值得注意的是，随着科学技术的不断进步,做好电力设备的维护保养工作，更要注意加强人员的新技术培训。要紧紧围绕当前重点推广应用的新设备，给维修人员传授整套设备的工作原理、结构特点、故障原理、故障分析、维护保养等相关知识，让维修人员对新设备的构造与性能，熟练、完整地掌握，确保可以独立完成新设备的维修工作。

3.3保障电力设施的安全性

电力调度要避免因电力设施的安全性不足而提高电力调度风险发生的概率此种现象的出现，所以企业应当对电力设施的安全性有所保障。①在购入电力设施时，杜绝“为成本舍弃质量”现象的出现，也要预防由于购买者专业知识不够而盲目选择质量不佳的电力设施情况的发生；②要对电力设施采取一定的保护措施，如防腐蚀措施、防生锈措施等，防止设施老化退化进程加快；③对于老化或退化程度较大的电力设施，要及时进行更换。老化和退化了的设施给电力调度的安全带来许多问题，因此，应当及时更换那些老化和退化严重的设施；第四，对出现故障的设施及时进行检修。一旦发现电力设施出现故障了，就要及时进行检修。否则，故障很有可能往更坏的方向发展。

3.4应强化调度设备管理

调度设备作为电力调度开展的基础与前提，其性能水平将直接对整个电力系统的安全运行产生重要影响。为积极防范电力调度运行中的安全风险，供电企业必须增加资金、人力等方面的投入，对电力调度设备进行及时改进与更新，以确保电力调度自身性能最大化的发挥。除此以外，在电力系统新购入电力调度设备时，必须深入分析电力系统运行现状与需求，制定最佳采购方案，完善在设备进场阶段时的性能检查，确保设备性能符合运行标准，投入运行前还应进行科学调试，以确保设备状态的理想。电力调度设备投入运行后，还应重视对设备的日常巡检，及时发现安全风险并加以处理，重视对设备的日常保养，以确保电力调度设备使用寿命得到延长。

3.5开展安全培训，提高员工的专业度

任何工作的开展都要建立在安全的基础上，企业要对员工定期开展安全培训，强调安全生产的重要性，加大保护工作的投入，利用一切方式做好安全知识的普及工作，让每个员工都掌握全面可靠的安全常识。对于调度工作来说，要做好负荷预测，合理有序地下好每条指令。员工的工作态度决定了安全管理工作的实施程度，因此员工必须建立对自己、对企业负责的信念，端正工作态度，自主学习更多的技术，不断提高专业技术水平。企业也要致力于训练一支高效率的工作管理队伍，实施强有力的管理政策，保证电力调度过程的合法和规范性，从而促进电力安全管理工作发展，促进工作任务的圆满完成。

结语

伴随社会的进步，中国电力体系规模也在持续增大：电力调度在电力体系平稳运行中起着不可忽视的效能，可是在电力调度现实工作开展中，依旧存有诸多不足，比如安全控制体系不完善，操作员整体素养低下等，在一定程度上导致电力调度风险的增大。为此公司应有侧重性的提出改进举措，持续提高电力调度工作者的整体素养，依托领先科技，提升电力调度的智能化水平，推动国内电力产业的稳健发展。

参考文献:

[1］文书航．电力调度运行安全风险及其防范策略［J］．通信世界，2015(3)．

［2］王勇．电力调度的安全管理及电能质量控制措施［J］．中国新技术新产品，2012(21)．

［3］徐学斌．多目标电力调度的意义与优化分析［J］．科技与企业，2013(24)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/501f31cd042652747c674947.html