# 有源无功功率补偿的研究

宗贵聪[1]2003年在《有源无功功率补偿的研究》文中进行了进一步梳理无功功率补偿是电力系统中的一项重要工程，本文所设计的有源无功功率补偿器是以叁相瞬时无功功率理论为基础的，它由无功电流检测电路、电流跟踪控制电路和主电路叁大部分组成，其中电流跟踪控制电路由指令电流运算电路、电流极性检测电路和电流跟踪控制逻辑电路叁部分构成。其中，无功电流检测电路的作用是检测出补偿对象电流中的无功电流分量。电流跟踪控制电路的作用是：1)根据无功电流检测电路得到的瞬时无功电流得出补偿电流的指令电流，2)根据补偿电流的指令电流和实际补偿电流之间的相互关系，得出控制主电路各个器件通断的PWM控制信号，控制的结果保证补偿电流跟踪其指令电流的变化。主电路的作用是根据电流跟踪控制电路输出的控制指令，产生实际的补偿电流。仿真结果表明，有源无功功率补偿器能很好地进行无功功率的补偿。

谭永霞, 连级叁[2]1995年在《一种新型有源无功功率补偿器》文中研究表明论述了一种新型有源无功功率补偿器的基本原理，自述了系统的结构、控制方式及硬件电路的工作原理．实验证明，这种新型无功补偿器能完全、实时地补偿电网上的无功功率．它具有不影响系统阻抗、补偿效果好、体积小等优点．

陈玉龙[3]2011年在《适用于变动负荷的大容量SVG研究》文中研究表明在工业和生活用电的负载中,感性负载所占比例很大,对其所需要的无功功率进行补偿不仅关系到电能质量而且能够产生巨大的经济效益。SVG作为一种新型无功功率补偿装置,以其在补偿速度、补偿性能和占地小等方面的优势,使其成为无功补偿研究领域的热点。本文内容主要围绕有源无功功率补偿装置SVG在实际生产生活应用中所面临的一些现实问题展开。并且以铁路牵引变电所实测数据为例进行了分析计算。本文首先对SVG的基本结构和补偿原理做了简要分析,针对目前有源补偿装置在实际应用中面临的容量较小这一问题,在采用混合补偿的基础上,提出了一种容量配置新思路。然后采用铁路某牵引变电所的实测数据,来说明如何配置SVG支路和FC支路容量,并且应用实测数据对耦合器件的电感值进行了计算。这一容量配置的新思路为有源补偿装置的大规模应用提供了可能性。对SVG控制系统方面的研究,主要集中在指令电压产生的控制算法和产生SVPWM波形所需比较值的求取算法这两个方面。控制算法的优劣直接关系到以DSP为核心的控制系统补偿效果的好坏。在瞬时无功功率理论基础上加以改进得到了指令电压的控制算法,可以大大提高DSP的运行速度,有利于实现瞬时无功功率补偿。最后本文根据控制算法,得到相关流程图,然后在CCS2.0的软件在线仿真模式下,编写相关算法的控制程序,编译通过。

虢违(危页), 高惠芳[4]1997年在《静止型有源无功功率补偿器》文中指出提出了用MOSFET实现的静止型有源无功功率补偿器(电压型),简述了补偿器的结构,控制方式及硬件电路的工作原理.给出了实验结果,表明其对谐波电流的补偿效果良好.

席自强, 周尚丽, 周克定[5]1998年在《晶闸管控制的静止有源无功补偿器的研究》文中研究指明介绍一种采用可投切电容器的新型静止无功补偿器。它的主要优点是能提供无级变化的无功电流，且不产生谐波。文中给出了详细的理论分析和计算方法及部分实验结果。

郭小舟, 谭永霞[6]1994年在《电流型GTR有源无功补偿器的研究》文中研究表明介绍了以电流波形补偿理论为根据，由ＧＴＲ电流型四象限变流器构成的有源无功功率补偿器。详细叙述了补偿器的补偿原理、主电路工作方式、控制系统的结构及其控制策略。实验表明该系统能实时地、完全地补偿电网上的基波和谐波无功，并且具有系统简单、控制方便、体积小等优点。

王德昌[7]2004年在《模块化有源无功补偿器的研究》文中进行了进一步梳理静止无功发生器是(ASVG)是柔性交流输电系统中的一个重要组成部分，并且开始得到应用。本文对比了实现大容量无功功率补偿的电路拓扑，并选择基于现场总线(CANBUS)的模块式结构ASVG作为研究对象。对ASVG实际运行中存在的一些问题进行了较为深入的研究。 针对ASVG的dq轴下控制方式在电压不平衡时存在电流不对称的问题，提出了采用abc轴下的控制策略。仿真结果证明在电压不平衡下采用后者的补偿效果优于前者。 在电压对称时，采用空间电压矢量调制方法(SVPWM)跟踪给定电压矢量，来控制ASVG的电流产生，仿真结果证明此种方法具有直流侧电压利用率高，开关频率近于优化等优点。 在交流电流跟踪控制中，引入交流PI调节器(P+Resonant)，解决了普通PI调节器在稳态时不能达到无静差调节的问题，使补偿精度得到提高。 论文设计和实现了基于DSP的无功电流检测和控制器的硬件电路，实现了模块之间CANBUS通信，对一些具体电路进行了详细设计和分析。利用C2000的汇编语言编写整个系统的软件，并进行了无功电流的检测实验，最后得到了准确的无功电流检测结果。

周昊, 王毅[8]2006年在《基于叁星ARM控制器的有源无功功率补偿系统》文中研究指明基于叁星ARM控制器(s3c44b0x)的无功功率补偿系统,分为检测环节、s3c44b0x控制器环节和补偿发生器环节叁个部分。基于本系统的无功功率补偿器有价格低,低功耗,控制器接口电路丰富,实时补偿等优点。

金维宇, 邓名高, 陈岗[9]2014年在《《低压有源无功综合补偿装置》能源行业标准浅析》文中指出本文对能源行业标准《低压有源无功综合补偿装置》(NB/T 41006—2014)的起草背景、国内相关标准、标准中重要技术参数指标以及试验方法等内容进行了较为详细的阐述,为标准相关条款的正确解读和运用起到了很好的指导作用。

陈玉龙, 陈君诚[10]2010年在《一种新型有源补偿主电路结构与电感参数计算》文中指出当前,我国电气化铁路牵引变电所的绝大部分无功补偿装置采用并联电容器固定补偿模式,在这种模式下功率因数仍然偏低。针对这一情况,本文提出了一种新型无功功率补偿主电路形式,有源无功功率补偿装置(SVG)与LC无源滤波器并联使用的主电路形式,并且详细分析了这种主电路形式,最后给出了实例验证。

参考文献：

[1]. 有源无功功率补偿的研究[D]. 宗贵聪. 山东科技大学. 2003

[2]. 一种新型有源无功功率补偿器[J]. 谭永霞, 连级叁. 电力电子技术. 1995

[3]. 适用于变动负荷的大容量SVG研究[D]. 陈玉龙. 山西大学. 2011

[4]. 静止型有源无功功率补偿器[J]. 虢违(危页), 高惠芳. 广东机械学院学报. 1997

[5]. 晶闸管控制的静止有源无功补偿器的研究[J]. 席自强, 周尚丽, 周克定. 电力电子技术. 1998

[6]. 电流型GTR有源无功补偿器的研究[J]. 郭小舟, 谭永霞. 机车电传动. 1994

[7]. 模块化有源无功补偿器的研究[D]. 王德昌. 西南交通大学. 2004

[8]. 基于叁星ARM控制器的有源无功功率补偿系统[J]. 周昊, 王毅. 电气时代. 2006

[9]. 《低压有源无功综合补偿装置》能源行业标准浅析[C]. 金维宇, 邓名高, 陈岗. 第七届电能质量研讨会论文集. 2014

[10]. 一种新型有源补偿主电路结构与电感参数计算[J]. 陈玉龙, 陈君诚. 科技创新导报. 2010

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/502fbac6a68f7053dea58d00.html