# 湿度传感器示值误差的测量结果不确定度评定

### 论文摘要

介绍了HMP45D湿度传感器的测试方法,从数学模型的建立、A类标准不确定度的评定、B类标准不确定度的评定、合成标准不确定度和扩展不确定度的计算等4个方面,分析了湿度传感器湿度示值误差的测量结果不确定度,为量值传递工作提供了重要参考价值。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 测试方法

- 3 校准结果的不确定度评定

- 3.1 数学模型的建立

- 3.2 A类标准不确定度评定

- 3.3 B类标准不确定度的评定

- 3.3.1 标准器引入的不确定度

- 3.3.2 被检传感器引入的不确定度分量

- 3.3.3 伟思富奇气候试验箱引入的不确定度

- 3.4 合成标准不确定度和扩展不确定度的计算

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙哲,黄清治,逄淑蕾,隋丹

关键词: 湿度传感器,示值误差,测量结果,不确定度

来源: 黑龙江科学 2019年14期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 气象学

单位: 黑龙江省气象数据中心

分类号: P414

页码: 66-67

总页数: 2

文件大小: 83K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].柔性透明的高性能湿度传感器[J]. 传感器世界 2019(10)

- [2].双套站湿度传感器现场校准前后的期间核查[J]. 中低纬山地气象 2020(04)

- [3].湿度传感器的应用研究[J]. 科技风 2016(19)

- [4].光学湿度传感器技术及相关专利分析[J]. 工业技术创新 2017(01)

- [5].湿度传感器检定方法探讨[J]. 气象水文海洋仪器 2017(03)

- [6].温湿度表测量结果不确定度的评定[J]. 工业计量 2009(S2)

- [7].基于马赫-曾德干涉的光纤湿度传感器[J]. 中国计量大学学报 2019(04)

- [8].电容式湿度传感器响应特性研究[J]. 传感器与微系统 2020(05)

- [9].黑龙江省地市级气象观测站湿度传感器现场核查及调整[J]. 黑龙江气象 2019(02)

- [10].电阻型湿度传感器的电路设计与分析[J]. 数码世界 2019(01)

- [11].风速对电容式湿度传感器测量值和响应时间影响的研究[J]. 计测技术 2011(06)

- [12].BSC湿度传感器[J]. 气象水文海洋仪器 2008(02)

- [13].环境试验设备参数测量──湿度传感器校准[J]. 环境技术 2020(02)

- [14].柔性湿度传感器制作技术研究[J]. 传感器与微系统 2020(05)

- [15].用于光纤湿度传感器中敏感材料的研究进展[J]. 建材世界 2015(05)

- [16].具有环境温度自补偿功能的微湿度传感器设计[J]. 传感器与微系统 2009(10)

- [17].纸基底印刷无芯片RFID湿度传感器[J]. 仪器仪表学报 2020(03)

- [18].超灵敏二硫化钼湿度传感器研究获进展[J]. 分析仪器 2017(06)

- [19].湿度传感器的应用研究[J]. 科技风 2018(30)

- [20].湿度传感器湿度示值误差测量结果不确定度[J]. 计测技术 2018(S1)

- [21].荧光湿度传感器的研究进展[J]. 传感器与微系统 2012(09)

- [22].Strandberg:微波湿度传感器[J]. 国际纺织导报 2009(02)

- [23].湿度传感器产品性能判断[J]. 农机使用与维修 2008(05)

- [24].高原低温环境对两种不同型号湿度传感器的影响[J]. 青海科技 2019(03)

- [25].电阻和电容型湿度传感器的物理性能及其应用[J]. 物理通报 2008(02)

- [26].电容式湿度传感器专利技术综述[J]. 科学技术创新 2018(25)

- [27].湿度传感器示值误差不确定度评定[J]. 科技创新导报 2018(13)

- [28].一种船用气象要素相对湿度传感器[J]. 传感器与微系统 2012(07)

- [29].湿度传感器示值误差的测量结果不确定度评定[J]. 品牌与标准化 2018(06)

- [30].新型可集成的湿度传感器设计与分析[J]. 仪表技术与传感器 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5098e6669232052aba1d6182.html